## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | R43-2024 | Havarijní úprava otopného systému v administrativní budově a tělocvičně
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 01 | VŠB-TU Ostrava ul. Studentská, Ostrava - Poruba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 1 | Oprava otopného systému |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 2 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Stroj
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | R43-2024 | Havarijní úprava otopného systému v administrativní budově a tělocvičně | [25 empty] | STA
O: | 01 | VŠB-TU Ostrava ul. Studentská, Ostrava - Poruba | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Oprava otopného systému | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152 | [6 empty] | DIL
1 | 900 R02 | HZS - dokončovací stavební práce | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 72 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
3 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 60 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 | [6 empty] | DIL
4 | 970031060R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00214 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.35 | 14.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 94.17 | [6 empty] | DIL
5 | 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pouzdry s Al. 1vrstvá | m2 | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.316 | 94.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
6 | 631547111R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 12/30 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 631547112R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 18/30 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 631547213R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 22/40 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 631547214R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 28/50 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
10 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 42/40 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | 631547218R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 54/40 mm | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
12 | 631547315R | Pouzdro potrubní izolační s Al. 35/50 mm | m | 133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
13 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 3.42 | [6 empty] | DIL
14 | 732119191R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06613 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.86 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
15 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.281 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
16 | 732 - 01 | Prodloužení R + S DN 125, vč. izolace | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07795 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 | 732 - 02 | Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA3 25-60 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00351 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 | 732 - 03 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-60 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00339 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 | 732 - 04 | Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA3 25-80 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00485 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.32 |  | 0 |  |  |  |  | 468.94 | [6 empty] | DIL
21 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00322 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 4.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
22 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00537 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.103 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
23 | 733161921R00 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 12x1 mm | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 24.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
24 | 733161923R00 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 mm | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.28 | 10.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
25 | 733161924R00 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
26 | 733161925R00 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 3.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
27 | 733161928R00 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x1,5 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
28 | 733163101R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm | m | 137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2848 | 39.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
29 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.30738 | 35.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
30 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31738 | 68.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
31 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33332 | 64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
32 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.67 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3579 | 123.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
33 | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4088 | 40.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
34 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00374 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.4658 | 47.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
35 | 733291101R00 | Tlaková zkouška potrubí měděného do D 35 mm | m | 1004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
36 | 733291102R00 | Tlaková zkouška potrubí měděného do D 54 mm | m | 202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
37 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 67.02 | [6 empty] | DIL
38 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.166 | 25.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
39 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
40 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
41 | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
42 | 734224814R00 | Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
43 | 734224826R00 | Ventil vyvažovací,šikmý,měř.vent. DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
44 | 734226211RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 10 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.175 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
45 | 734226212RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.175 | 8.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
46 | 734226213RT1 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 20 bez termostatické hlavice | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.216 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 734221672RT2 | Hlavice ovládání ventilů termostat. s odděleným čidlem | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
48 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. s vestavěným čidlem | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
49 | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 734235126R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.424 | 2.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
51 | 734243124R00 | Ventil zpětný DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
52 | 734243126R00 | Ventil zpětný DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.424 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
53 | 734263771R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 12x1 mm - EK | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 734263772R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.065 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 734263773R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 18x1 mm - EK | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 734266211R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 10 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
57 | 734266212R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 15 | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 3.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
58 | 734266213R00 | Šroubení reg.rohové,vnitř.z.Heimeier Regulux DN 20 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.093 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
59 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
60 | 734413132R00 | Teploměr IVAR.TP 120 A, D 80 / dl.jímky 50 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 2.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
61 | 734421160R00 | Tlakoměr 0-1,6 MPa , D 50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.433 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
62 | 734 - 01 | El. třícestný regulační ventil směšovací vč. pohonu a šroubení DN 32, Kvs 16 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 | 734 - 02 | El. třícestný regulační směšovací vč. pohonu 24V, šroubení DN 20, Kvs 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.48 |  | 0 |  |  |  |  | 248.14 | [6 empty] | DIL
65 | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.134 | 2.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 14.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
67 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.134 | 58.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
68 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0238 | 10.47 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 36.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
69 | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.258 | 19.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
70 | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | m2 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 13.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
71 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 4.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
72 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | m2 | 1530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 47.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 735192911R00 | Zpětná montáž otop.těles článků litinových | m2 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 27.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 22.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
75 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 52.3 | [6 empty] | DIL
76 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.426 | 42.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
77 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 9.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
78 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Úklid, zabezpečení stavby. | [25 empty] | POP
80 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
81 | 005124010R | Kompletační činnost (revize, zkoušky, předávací protokoly, atesty aj...) | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | 004111020R | Vypracování dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## MaR
ROZPOČET
Stavba: |  | HAVARIJNÍ ÚPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU V
V ADMINISTRATIVNÍ BUDOVĚ A TĚLOCVIČNĚ
VŠB-TUO NA UL. STUDENSKÉ V OSTRAVĚ PORUBĚ
JKSO: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  | VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
Ubytovací a stravovací služby
Studenská 1770/1, 708 00 Ostrava-Poruba
Vypracoval: |  | Ing. Petr Pawlas
Datum: |  | 07/2024
[9 empty] | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |  |  |  |  | 11 | 12 | 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[10 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 1
| D |  | Dodávka | Dodávka materiálu měření a regulace |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14 | 64 | 2
1 | K | PK | SPC1 | Příložný snímač teploty Ni1000, -30 až 130°C, IP42 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | 2
2 | K | PK | SPC2 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 100 mm, včetně jímky 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
3 | K | PK | SPC3 | Prostorový snímač teploty QAA24, Ni1000, -0 až +50°C, IP30 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
4 | K | PK | SPC4 | Prostorový snímač teploty QAA64, Ni1000, 0 až +50°C, IP40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | 2
5 | K | PK | SPC5 | Trojcestný regulační ventil DN20, PN16, kvs=6,3, servopohon 24V DC, 0-10V, ruční ovládání | kus | 1 | 0 | 0
6 | K | PK | SPC6 | Trojcestný regulační ventil DN32, PN16, kvs=16, servopohon 24V DC, 0-10V, ruční ovládání | kus | 2 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
[13 empty] | 64 | 2
[13 empty] | 64 | 2
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
7 | K | 921 | 210220452 | Montáž měděných vodičů CY 4-16 mm2 pospojování | m | 18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | 2
8 | M | MAT | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | 2
9 | K | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | 2
10 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 19 | 0 | 0
11 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
12 | M | MAT | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
13 | M | MAT |  | kabel sdělovací J-H(St)H 1x2x0,8 | m | 112 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
14 | K | 921 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 29 | 0 | 0
15 | M | MAT | 341215540 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 29 | 0 | 0
16 | K | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
17 | M | MAT |  | Krabice přístrojová | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
18 | K | 921 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
19 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 38 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0
20 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 | m | 16 | 0 | 0
21 | M | MAT | 345721090 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22 | m | 20 | 0 | 0
22 | M | 921 | 210010083 | Montáž trubky tuhé D20 pevně | m | 12 | 0 | 0 | 6e-05 | #REF! | 0 | #REF!
23 | M | MAT | 346650110 | Trubka tuhá PVC 750 N 13,5 mm | m | 12 | 0 | 0
24 | K | 921 | 210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm | m | 6 | 0 | 0
25 | M | MAT |  | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 6 | 0 | 0 | 0.00027 | #REF! | 0 | #REF!
26 | K | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 44 | 0 | 0
27 | K | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0.00024 | #REF! | 0 | #REF!
28 | M | MAT |  | Svorka ZSA 16 včetně pásku | kus | 3 | 0 | 0
29 | K | 921 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 7 | 0 | 0
30 | K |  |  | Demontáže stávající elektroinstalace a MaR | hod | 6 | 0 | 0 | 0.00018 | #REF! | 0 | #REF! |  | 1
31 |  |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče DT-7 | hod | 14 | 0 | 0
[9 empty] | 0.00038 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0
[9 empty] | 0.00021 | #REF! | 0 | #REF!
[13 empty] | 256 | 2
| D |  | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | 0.00021 | #REF! | 0 | #REF!
32 | K | 936 | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00021 | #REF! | 0 | #REF! | 256 | 2
33 | K | 936 | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 3 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00203 | 0 | 0
34 | K | 936 | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 256 | 2
35 | K | 936 | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
36 | K | 936 | 362410525 | Montáž odporového teploměru - prostorový | kus | 3 | 0 | 0
37 | K | 936 | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | soupis kabelů |  | 1
38 | K | 936 | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | soupis kabelů
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0.00021 | #REF! | 0 | #REF!
2
|  |  |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
39 |  |  |  | Zpracování uživatelských programů | kus | 1 | 0 | 0
40 |  |  |  | Oživení a provedení zkoušek | kus | 1 | 0 | 0
41 |  |  |  | Test 1 :1 | bod | 13 | 0 | 0 | #REF!
42 |  |  |  | Úprava vizualizace na dispečinku VŠB | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14
43 |  |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0 | #REF! | 0.00021
#REF!
#REF!
|  |  | Dodávka | Rozvaděče dodávka + montáž |  |  |  | 0 | #REF!
44 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-1 montáž | kus | 1 | 0 | 0
45 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0
[9 empty] | #REF! | 0.00021
0
Rozvaděč DT-1 montáž
[9 empty] | #REF! | 0
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
[7 empty] | [ Kč ] | [ Kč ]
|  |  | E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0
[9 empty] | #REF! | 0.00021
|  |  |  | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu |  |  |  |  | 0 | 0
0
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka | 0
[7 empty] | dodávka [Kč] | [ Kč ]
|  |  | MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice N do 2,5 mm2 mdrá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice PE do 2,5 mm2 zelenožlutá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0
|  |  |  | Pomocný materiál pro úpravu rozvaděče DT-7 |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
0.00021
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0.00021 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ks | 2 | 31.6 | 63.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/16/1 16A | ks | 1 | 195 | 195
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič iC60N 10A | ks | 1 | 175 | 175
|  |  | MATERIÁL | Pomocný kontakt k jističi | ks | 5 | 315 | 1575
|  |  | MATERIÁL | Napěťová spoušť iMNx 220-240V AC | ks | 1 | 3580 | 3580
|  |  | MATERIÁL | Proudový chránič B40/4/003, 40A 30 mA | ks | 1 | 1490 | 1490
|  |  | MATERIÁL | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 1180 | 1180
|  |  | MATERIÁL | Bezpečnostní transformátor 230/24 V 63VA | ks | 1 | 1050 | 1050
|  |  | MATERIÁL | LED svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 365 | 365
|  |  | MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 1 | 310 | 310
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 4 | 395 | 1580
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424730 2x8A, cívka 230V AC+patice | ks | 1 | 395 | 395
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé PT370024 3x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 3 | 495 | 1485
|  |  | MATERIÁL | Svodič přepětí SLP 275/V4 | ks | 1 | 3480 | 3480
|  |  | MATERIÁL | Razová oddělovací tlumivka RTO 16 | ks | 2 | 685 | 1370
|  |  | MATERIÁL | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF16, 230V AC, 16A s vf. fitrem | ks | 1 | 3450 | 3450
|  |  | MATERIÁL | Tlačítkový ovládač M216590 0-I černý | ks | 1 | 255 | 255
|  |  | MATERIÁL | Ovládač pomocných obvodů I-0-II, prosvětlený | ks | 4 | 385 | 1540
|  |  | MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 5 | 49 | 245
|  |  | MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 11 | 96 | 1056
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC, zelená k prosvětlenému ovládači | ks | 4 | 135 | 540
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC, červená | ks | 1 | 159 | 159
|  |  | MATERIÁL | Nulový můstek N na DIN lištu | ks | 2 | 45 | 90
|  |  | MATERIÁL | Nulový můstek PE na DIN lištu | ks | 1 | 45 | 45
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG9 | ks | 18 | 29.5 | 531
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG11 | ks | 35 | 30 | 1050
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 6 | 31 | 186
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG16 | ks | 1 | 37 | 37
|  |  | MATERIÁL | Nástěnný rozvaděč 800/1200/300 mm,vč.mont.desky | ks | 1 | 13950 | 13950