Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Analyzátor stabilních izotopů uhlíku v CO2 a CH4

Předmětem zakázky je přístroj pro přesné spektroskopické stanovení koncentrace isotopu 13C v plynné fázi oxidu uhličitého a methanu.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Základní technické parametry

Obecné požadavky:

Simultánní měření poměru zastoupení isotopu uhlíku 13C (δ13C) v oxidu uhličitém i methanu a koncentrace CO2, CH4 a H2O ve vzduchu.

Musí umožňovat měření ve třech módech: - v simultánním módu - módu měření pouze CO2 - módu měření pouze CH4

Garantovaný rozsah měření koncentrace CO2 min. 400 - 2000 ppm

Garantovaný rozsah měření koncentrace CH4 min. 5 - 500 ppm

Doplňkové měření koncentrace par vody minimálně v rozsahu 0 - 2,4 %

Přesnost měření poměru isotopu 13C (δ13C) - 0,2 promile nebo lepší pro CO2 - 1,2 promile nebo lepší pro CH4

Vhodný pro externí použití - odolný proti vibracím a nárazům

Umožňuje export dat ve formátu vhodném pro tabulkové procesory

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby