Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace Zařízení pro pokovování vzorků

Zařízení pro pokovování vzorků:

Výrobce zařízení pro pokovování vzorků:			uvede účastník

Přesné typové označení Zařízení pro pokovování vzorků:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení pro pokovování vzorků musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zařízení umožňuje napařování tenké vrstvy kovu na povrch vzorků. | ANO / NE | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje, aby všechny procesy po zahájení běžely plně automaticky včetně čerpání a ventilování vakua. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky je min. 1 kus platinového terčíku. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje nastavení a průběžné monitorování tloušťky napařené vrstvy krystalem. | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozlišení měření tloušťky vrstvy minimálně 0,2 nm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky je min. 10 kusů krystalů pro měření tloušťky napařené vrstvy. | Počet kusů krystalů | uvede účastník, bude předmětem hodnocení |
| Počet vzorků, které je možno současně naprášit | Počet vzorků | uvede účastník, bude předmětem hodnocení |
| Přístroj umožňuje manuální nastavení výšky a pracovní vzdálenosti stolku od zdroje pro naprašování. | ANO / NE | uvede účastník |
| Zařízení musí mít prostornou vakuovou komoru o rozměrech umožňujících vložení koule o průměru alespoň 140 mm. | ANO / NE | uvede účastník |
| Velikost stolku je min. 80 mm v průměru. | ANO / NE | uvede účastník |
| Systém má předvolené metody pro různé materiály použité pro naprašování. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj má odnímatelné krycí sklo i vnitřní stínění pro snadné čištění nebo výměnu kvůli kontaminaci. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj má integrovaný dotykový display s intuitivním uživatelským rozhraním pro všechny funkce přístroje. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky je rotační olejová vývěva. | ANO / NE | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje dosažení vakua alespoň min. < 7x10-3 mbar. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí procesu napařovaní musí být automatické čištění terčíku. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být držák obsahující minimálně 18 otvorů pro přichycení podložek na vzorky. | ANO / NE | uvede účastník |
| Součástí dodávky musí být čisticí prostředky vhodné pro čištění pokovovací komory. | ANO / NE | uvede účastník |
| Systém se musí automaticky vypnout v případě neočekávaného poklesu tlaku v komoře k ochraně čerpadla a elektrických částí. | ANO / NE | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.