## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 12/2023 | Chytrá laboratoř
| Zadavatel |  | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |  |  |  | IČO: | 61989100
|  |  | 17. listopadu 2172/15 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70833 | Ostrava - Poruba
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01 | Položkový rozpočet |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.1.3 | Vzduchotechnická jednotka |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 03 | Položkový rozpočet vzduchotechnická jednotka |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | D.1.4 | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02 | Položkový rozpočet silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 12/2023 - Chytrá laboratoř
#POPO | Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Položkový rozpočet
#POPO | Popis objektu: D.1.3 - Vzduchotechnická jednotka
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Položkový rozpočet vzduchotechnická jednotka
#POPO | Popis objektu: D.1.4 - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Položkový rozpočet silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.1 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 12/2023 | Chytrá laboratoř | [25 empty] | STA
O: | D.1.1 | Architektonicko-stavební řešení | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Položkový rozpočet | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | [6 empty] | DIL
1 | 342255020R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm | m2 | 1.3032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04646 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.51745 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | N11 : 2,4*0,412-0,6*0,3+0,412*0,3*4 |  | 1.3032 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 8.33 | [6 empty] | DIL
2 | 342266112R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou konstrukci desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01371 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.771 | 8.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N12 : 2,4*0,3*3+2,4*0,6*2*3 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  |  | 48.19 | [6 empty] | DIL
3 | 602021162R00 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 11.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00945 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.46 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | OM3 : 3,6*3,3 |  | 11.88 | [23 empty] | VV | 0
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační | m2 | 25.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 2,7*2,4*4 |  | 25.92 | [23 empty] | VV | 0
5 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 11.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6 | 7.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,88000 |  | 11.88 | [23 empty] | VV | 5
6 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 8.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OM2 : 8,6*1,2 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 0
7 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 21.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 1.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.1772 | 24.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | OM1 : 0,75*3,2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM4 : 1,2*0,8*3+1,2*2,4*3 |  | 11.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM5 : 0,3*0,8*3 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM6 : 0,6*2,7*4 |  | 6.48 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.87 | [6 empty] | DIL
8 | 622397132R00 | Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01544 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.435 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 28.78 | [6 empty] | DIL
9 | 632421113RT1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.343 | 28.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 5.09 | [6 empty] | DIL
10 | 648952421R00 | Osazení parapetních desek dřevěných šířkky přes 250 do 500 mm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00887 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.53 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [25 empty] | SPI |  | na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 2,4*4 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
11 | 61187PC01 | Deska parapetní tl. 50 mm včetně mřížek pro ventilaci topení, čelo parapetu krycí deska výšky 150 mm, dekor dub, včetně dílenské dokumentace | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00577 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,60000 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | včetně dílenské dokumentace : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 16.15 | [6 empty] | DIL
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.177 | 14.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
13 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Oprava KZS : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.01 | [6 empty] | DIL
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.31 | 26.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.49 |  |  |  |  | 74.34 | [6 empty] | DIL
15 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.06 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33 | 27.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
16 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
17 | 968095002R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.27 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,7*4 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | včetně nosné konstrukce : | [25 empty] | VV | 0
18 | 970051300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.12 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 7.9 | 5.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VZT : 0,35*2 |  | 0.7 | [23 empty] | VV | 0
19 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 46.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 2.81 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.67 | 30.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | OM1 : 0,75*3,2*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM2 : 8,6*1,2 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM3 : 3,6*3,3 |  | 11.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM4 : 0,6*3,3*6 |  | 11.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM5 : 0,3*0,8*3 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | OM6 : 0,6*2,7*4 |  | 6.48 | [23 empty] | VV | 0
20 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.23 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 1.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 1,7*2,0 |  | 3.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 220261663R00 | Zhotovení drážky v betonu, kameni | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N19 : 2,7*4 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
22 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.067 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,80000 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.14 | [6 empty] | DIL
23 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 3.2453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.892 | 6.14 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | DIL
24 | 622421492R00 | Doplňky zateplovacích systémů okenní lišta | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. | [25 empty] | SPI
|  | rohové lišty dozdívek : 2,4*3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
25 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 3.9432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.362 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,92000 |  | 1.92 | [23 empty] | VV | 5
|  | 2,4*0,1*3 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,30320 |  | 1.3032 | [23 empty] | VV | 5
26 | 713111125R00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.301 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N09 : 2,4*0,5 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | N10 : 2,4*0,3 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
27 | 28375705R | Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E | m3 | 0.2112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,92000*0,11 |  | 0.2112 | [23 empty] | VV | 5
28 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.02214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.831 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.02 |  |  |  |  | 3.25 | [6 empty] | DIL
29 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.382 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [25 empty] | POP
|  | N24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
31 | 725219502R00 | Sloup keramický k umyvadlu Montáž sloupu k umyvadlu diturvitového | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.275 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
32 | 725810812R00 | Demontáž výtokových ventilů stojánkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.124 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
34 | 725860107R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
35 | 725860431R00 | Přípojka pro pračky a myčky 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) se zpětným uzávěrem (klapkou) a přivzdušňovacím ventilem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.104 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 725860811R00 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.038 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
37 | 64217429R | Umyvadlo typ: jednoduchý; materiál: keramika; šířka = 600,0 mm; hl. = 460 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed; barva: bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
38 | 64291373R | Sloup umyvadlový materiál: keramika; výška = 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
39 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | t | 0.02982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.517 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  |  | 1.98 | [6 empty] | DIL
40 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 | m | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.01 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.083 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
41 | 734430821R00 | Demontáž termostatů kapilárových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.134 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
42 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.05 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*0,9 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
43 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.031 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 13,50000 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 5
44 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.029 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [25 empty] | SPI
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
45 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.052 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,25000*6 |  | 13.5 | [23 empty] | VV | 5
46 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | t | 0.00025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.71 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 3.16 | [6 empty] | DIL
47 | 762136114R00 | Bednění stěn montáž z latí hoblovaných s mezerami 40 - 60 mm | m2 | 15.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.176 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N21 : 4,85*3,2 |  | 15.52 | [23 empty] | VV | 0
48 | 605100571R | Hranolek truhlářský dřevina: SM; opracování: hoblované, vysušené; tl. = 60 mm; šířka = 60 mm | m | 121.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3,2*38 |  | 121.6 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.24325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.751 | 0.43 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.43 |  | 0.44 |  |  |  |  | 103 | [6 empty] | DIL
50 | 762421130R00 | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm | m2 | 74.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.205 | 15.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N06 : 11,7*6,35 |  | 74.295 | [23 empty] | VV | 0
51 | 762431130R00 | Obložení stěn montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm | m2 | 34.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.285 | 9.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N01 : 6,35*3,3 |  | 20.955 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3,3+0,7*3,3 |  | 8.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | N02 : (0,4+1,35+2,05)*1,2 |  | 4.56 | [23 empty] | VV | 0
52 | 766414143R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.533 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [25 empty] | POP
|  | 2,1*0,6*2 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 0
53 | 766417111R00 | Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn | m | 283.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.05 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1725 | 48.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N01 : 3,3*12+6,35*2 |  | 52.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,3*5+3,3*3+2,0*2+0,7*2 |  | 31.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | N02 : (0,4+1,35+2,05)*2+1,2*11 |  | 20.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | N06 : 11,7*12+6,35*2 |  | 153.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | N12 : 2,4*2*3 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostor mezi skříněmi : 2,1*2*2+0,6*2*2 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | popř. systémový rošt : | [25 empty] | VV | 0
54 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | zpětná montáž dveřního křídla : | [25 empty] | VV | 0
55 | 766825121R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové policové | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.322 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N09 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
56 | 766825122R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně dvoukřídlové šatní | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.917 | 7.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N10 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
57 | 766825821R00 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.44 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.46 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | demontáž stávajících vestavěných skříní : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
58 | 775981102R00 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , upevnění vruty s hmoždinkami, , | m | 30.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.28 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo na narážecí profil | [25 empty] | POP
|  | N01 : 3,3*2 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | N02 : 3,3+1,2+1,35+0,4 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 11,7+2,1*3 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
59 | 615290PC14 | Obložení vysokotlaké lamino | m2 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,52000 |  | 2.52 | [23 empty] | VV | 5
60 | 553700PC03 | Dělící vertikální a horizontální hliníkový profil včetně kotvicích prvků, dle výběru investora | m | 30.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 30,85000 |  | 30.85 | [23 empty] | VV | 5
61 | 595908500R | deska izolační dřevitá vlna s cementovým pojivem; zkosené hrany; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0900 W/mK; R = 0,150 m2K/W | m2 | 111.9816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0085 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 34,42500*1,03 |  | 35.4577 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 74,29500*1,03 |  | 76.5238 | [23 empty] | VV | 5
62 | 60515801R | Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl. = 40,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi); tř. pevnosti C24 | m3 | 0.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N01 : 3,3*0,05*0,05*12+6,35*0,05*0,05*2 |  | 0.13075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,3*0,05*0,05*5+3,3*0,05*0,05*3+2,0*0,05*0,05*2+0,7*0,05*0,05*2 |  | 0.0795 | [23 empty] | VV | 0
|  | N02 : (0,4+1,35+2,05)*0,05*0,05*2+1,2*0,05*0,05*11 |  | 0.052 | [23 empty] | VV | 0
|  | N05 : 11,7*0,05*0,05*12+6,35*0,05*0,05*2 |  | 0.38275 | [23 empty] | VV | 0
|  | N12 : 2,4*0,05*0,05*2*3 |  | 0.036 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostor mezi skříněmi : 2,1*0,05*0,05*2*2+0,6*0,05*0,05*2*2 |  | 0.027 | [23 empty] | VV | 0
|  | hranolek 50x50 mm : | [25 empty] | VV | 0
63 | 615290PC04 | Vestavěná skříň 1200x2000x550 mm, vysokotlaké lamino, dle výběru investora, včetně dílenské dokumentace | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N09 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | včetně dílenské dokumentace : | [25 empty] | VV | 0
64 | 615290PC05 | Vestavěná skříň pro 4 niky, vysokotlaké lamino, dle výběru investora, včetně dílenské dokumentace | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N10 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | včetně dílenské dokumentace : | [25 empty] | VV | 0
65 | 615290PC06 | Vertikální dřevěný obklad topení pro 4 pole včetně nosné konstrukce, dekor dub, dle výběru investora, včetně dílenské dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N23 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | včetně dílenské dokumentace : | [25 empty] | VV | 0
66 | 615290PC07 | Dělící policová stěna (0,75 m3), včetně kotvení, dekor dub, dle výběru investora, včetně dílenské dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N20 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | včetně dílenské dokumentace : | [25 empty] | VV | 0
67 | 998766102R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 1.4355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.421 | 3.48 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.08 |  |  |  |  | 52.2 | [6 empty] | DIL
68 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.016 | 1.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | N07 : 11,7*6,35+2,4*0,5*2+2,4*0,3+2,7*0,6*4 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 0
69 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.046 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
70 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 42.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.035 | 1.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sokl : 11,7*2+6,35*2+0,6*8+0,5*4+0,3*2-1,0 |  | 42.5 | [23 empty] | VV | 0
71 | 776421100R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu | m | 32.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1372 | 4.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11,7*2+6,35*2+0,6*8-2,4*3-1,0 |  | 32.7 | [23 empty] | VV | 0
72 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.08 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 8.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vinyl : 11,7*6,35+2,7*0,6*4+2,4*0,5*2 |  | 83.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,4*0,3 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
73 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 83.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.38 | 31.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 83,89500 |  | 83.895 | [23 empty] | VV | 5
74 | 28342454R | lišta soklová, zásuvná; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 24,5 mm; bílá, šampaň, stříbrná | m | 33.681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 32,70000*1,03 |  | 33.681 | [23 empty] | VV | 5
75 | 284123098R | podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová | m2 | 86.4119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 83,89500*1,03 |  | 86.4119 | [23 empty] | VV | 5
76 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m | t | 0.29803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.102 | 0.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 8.86 | [6 empty] | DIL
77 | 781415011RT2 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 100 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.52 | 8.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vysoce odolný bílý keramický obklad bělninový glazovaný lesklý bílý ve formátu 100 x 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Navržený obklad i spárovací hmota musí hygienicky nezávadný a certifikován pro dané použití v gastronomickém provozu. : 2,8*2,0 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | N04 : | [25 empty] | VV | 0
78 | 781497121R00 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.12 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | rohová hliníková lišta obkladu : 2,1 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
79 | 59781345R | Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá | m2 | 5.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 5,60000*1,05 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 5
|  | vysoce odolný bílý keramický obklad bělninový glazovaný lesklý bílý ve formátu 100 x 100 mm. Spárování bude provedeno flexibilní spárovací hmotou. Obklad bude proveden pouze na vybrané části stěn ve výšce 600 mm od podlahy v páse výšky 1000 mm. Navržený o : | [25 empty] | VV | 0
80 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | t | 0.07567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.27 | 0.1 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.42 | [6 empty] | DIL
81 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.072 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 63 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
82 | 783626200R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | N21 : 0,05*4*48 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
83 | 783PC12 | Očištění a nátěr ocel. zárubní 1x základ+2x email | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.57 | [6 empty] | DIL
84 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) | m2 | 42.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.03 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 10,32000 |  | 10.32 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 21,12000 |  | 21.12 | [23 empty] | VV | 5
85 | 784195312R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné | m2 | 42.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 4.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 42,24000 |  | 42.24 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | DIL
86 | 799PC10 | Demontáž těžké stávající tabule na křídu, včetně odvozu na skládku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 799PC11 | Projektor - přemístit včetně držáku | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 799PC13 | Přenesení nábytku a montáž | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 20 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | nepředvídatelné práce : 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.77 | [6 empty] | DIL
90 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 97.1942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
91 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.164 | 0.84 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [25 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
92 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.933 | 4.77 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
93 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.653 | 3.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 2.51 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
95 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 4.82 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
96 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 204.6193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 21.49 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
97 | 979990107R00 | Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 5.1155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
98 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
99 | VRN11-02 | Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení, a práce | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
100 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [25 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
101 | VRN91-01 | Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících, dokladů - kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
102 | VRN91-61 | Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací B), fotodokumentace průběhu realizace stavby C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objedn | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.3 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 12/2023 | Chytrá laboratoř | [25 empty] | STA
O: | D.1.3 | Vzduchotechnická jednotka | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Položkový rozpočet vzduchotechnická jednotka | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 728PC02 | Vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství viz PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.4 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 12/2023 | Chytrá laboratoř | [25 empty] | STA
O: | D.1.4 | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Položkový rozpočet silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 1.4 | Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu