## krycí list
výkaz výměr
| Stavba | Chytrá laboratoř - Rekonstrukce učebny LPOB 303
| Místo stavby | Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava - Poruba
| Investor | Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba
| část |  | cena
| Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  | 0
Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.

## položky
Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
Rozvaděče
1 | Rozváděč R3.1, dle návrhu R3.1 a protokoluo výpočtu oteplení referenčního rezváděče podle normy IEC 890+A1, viz příloha. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Úprava rozvaděče 3RB1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Rozváděč R3.2 SLP řízení - Rozvodnice zapuštěná 2x18 modulů, bezhalogenové provedení, maximální výška 370mm. Výzbroj dle návrhu R3.2. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Poznámka: v rámci projektu DPS byl proveden konkrétní návrh referenčního rozváděče, dodavatel jej může nahradit za předpokladu dodržení zákonných požadavků a platných norem. Případné výpočty musí být predloženy, včetně zdrojových dat z výpočetních SW pro ověření návrhu.
Svítidla
1 | LED svítidlo dle světelně technického návrhu dodavatele (viz TZ), obdélníkového tvaru, přisazená montáž, barva RAL9006, DALI komunikace | ks | 8 | 0 | 0 | 0
2 | Asysmetrické LED svítidlo dle světelně technického návrhu dodavatele (viz TZ), závěsné, barva RAL9006 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Ekologická likvidace svítidel | ks | 33 | 0 | 0 | 0
Poznámka: v rámci projektu DPS byl proveden konkrétní návrh osvětlovací soustavy, dodavatel jí může nahradit za předpokladu dodržení zákonných požadavků a platných norem. Případné výpočty musí být predloženy, včetně zdrojových dat z výpočetních SW pro ověření návrhu.
Kabely a vodiče
1 | 1-CXKH-R(J) 3x1,5 B2cas1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0
2 | 1-CXKH-R(O) 3x1,5 B2cas1d0 | m | 100 | 0 | 0 | 0
3 | 1-CXKH-R(J) 3x2,5 B2cas1d0 | m | 300 | 0 | 0 | 0
4 | 1-CXKH-R(J) 5x16 B2cas1d0 | m | 20 | 0 | 0 | 0
5 | 1-CXKH-R(J) 1x25 RM B2cas1d0 | m | 20 | 0 | 0 | 0
6 | UTP B2ca cat.6 | m | 900 | 0 | 0 | 0
7 | J-H(St)H 2x2x0,8 Bezhalogenový, LSOH | m | 150 | 0 | 0 | 0
8 | Ukončení kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Koncové prvky
1 | Spínač řazení 1 pod omítku, kompletní | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Binární vstupní přístroj (vícebodové tlačítko) pro použití v zapuštěných krabicích, Vhodné pro rozsahy spínačů 55x55 Včetně adaptéru pro rozsahy spínačů 64x64, 8 x tlačítková funkce, DALI komunikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Zásuvka 230V pod omítku, kompletní | ks | 51 | 0 | 0 | 0
4 | Zásuvka 230V pod omítku, kompletní s přepěťovou ochranou | ks | 10 | 0 | 0 | 0
5 | Zásuvka 230V na DIN lištu, do R3.2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
6 | Datová zásuvka 2xRJ45, kompletní | ks | 22 | 0 | 0 | 0
7 | Datová zásuvka RJ45, na DIN lištu, do R3.2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Poznámka: v rámci projektu DPS byl proveden konkrétní návrh řídícího sytému osvětlovací soustavy, dodavatel jí může nahradit za předpokladu dodržení zákonných požadavků a platných norem. Dodavatel dodá investorovi programovací SW a zdrojová data konfigurace řídícího sytému osvětlovací soustavy ve spustitelné a editovatelné podobě.
Instalační materiál
1 | Kabelové příchytka na stop/zeď | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Krabice rozbočná s víčkem na omítku | ks | 10 | 0 | 0 | 0
3 | Krabicové svorky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Lišta hranatá bezhalogenová, 60x40 | m | 20 | 0 | 0 | 0
5 | Lišta hranatá bezhalogenová, 40x20 | m | 48 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice přístrojová, na omítku, bezhalogenová, reakce na oheň - F, nebo nehořlavá podložka. | ks | 60 | 0 | 0 | 0
7 | Krabice přístrojová, do parapetního kanálu | ks | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Krabice přístrojová, do dutých příček | ks | 21 | 0 | 0 | 0
9 | Parapetní kanál dutý bezhalogenový, 170X65 vč víka a dělící přepážky | m | 15 | 0 | 0 | 0
10 | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Řízení osvětlení
1 | DALI napájení s integrovaným USB rozhraním pro DIN montáž na lištu. Integrované LED diody pro vizualizaci operační informace. Programování prostřednictvím bezplatné aplikace. Nominální proud (max): 210 mA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | DALI multisenzor, detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž), napájení přes sběrnici DALI, nastavená hodnota jasu : 10 - 2500 lux, programovatelný přes DALI napáječ, dosah : max. Ø 24 m křížem, max. Ø 8 m přímo, max. Ø 6.4 m sedící | ks | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Programování systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Poznámka: v rámci projektu DPS byl proveden konkrétní návrh řídícího sytému osvětlovací soustavy, dodavatel jí může nahradit za předpokladu dodržení zákonných požadavků a platných norem. Dodavatel dodá investorovi programovací SW a zdrojová data konfigurace řídícího sytému osvětlovací soustavy ve spustitelné a editovatelné podobě.
Datové rozvody
1 | 19" nástěnný rozvaděč jednodílný 9U, maximální výška 500mm! | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Patch panel 24 port UTP cat.6, 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3 | 19‘‘ vyvazovací panel 1U | ks | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Panel napájecí do 19" racku | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Ukončení kabelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Měření parametrů vedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Ostatní
1 | Pomocné práce a materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Dílčí revize rozváděče 3RB1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0

## List1
9
20
2
15