## specifikace
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky rozvaděče DMR1
Rozvaděč oceloplech s MD 1000x800x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová do 2,5mm | ks | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka pro pojistku | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač 230V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/16A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/10A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A/DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní transformátor 230V/24V 160VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24AC(DC) 2P 6A, vč patice | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj spínaný 230/24VDC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/6A/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DMR1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DMR2
Rozvaděč oceloplech s MD 1000x800x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová do 2,5mm | ks | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka pro pojistku | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač 230V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/16A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/10A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A/DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní transformátor 230V/24V 160VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24AC(DC) 2P 6A, vč patice | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj spínaný 230/24VDC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/6A/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DMR2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DMR3
Rozvaděč oceloplech s MD 1000x800x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová do 2,5mm | ks | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka pro pojistku | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač 230V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/16A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/10A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A/DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní transformátor 230V/24V 160VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24AC(DC) 2P 6A, vč patice | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj spínaný 230/24VDC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/6A/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DMR3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DMR4
Rozvaděč oceloplech s MD 1000x800x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová do 2,5mm | ks | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka pro pojistku | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač 230V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/16A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/10A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A/DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní transformátor 230V/24V 160VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24AC(DC) 2P 6A, vč patice | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj spínaný 230/24VDC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/6A/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DMR4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky rozvaděče DMR5
Rozvaděč oceloplech s MD 1000x800x300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka řadová do 2,5mm | ks | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Svorka pro pojistku | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hlavní vypínač 230V/32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/16A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/10A/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zásuvka 230V/16A/DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní transformátor 230V/24V 160VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relé 24AC(DC) 2P 6A, vč patice | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroj spínaný 230/24VDC, 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jistič B/6A/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky rozvaděče DMR5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0