Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Přenosný systém pro měření vlastností materiálů při přestupu tepla

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního přenosného měřícího systému pro měření tepelné vodivosti, popř. dalších tepelných vlastností, pro pevné a sypké hmoty. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Přenosný systém pro měření vlastností materiálů při přestupu tepla musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Ovladač |  |  |
| Hmotnost | max. 5 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Délka | max. 40 cm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Šířka | max. 40 cm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Výška | max. 40 cm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Displej | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení – min. jedna varianta: výměnné baterie, nebo i vlastní akumulátor, nebo i síťový adaptér | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační port: USB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Provozní teplota okolí | alespoň +10 až +40 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měřené veličiny: min. tepelná vodivost a teplota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřící sondy |  |  |
| Konstrukce sondy: jehlová nebo povrchová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Testovaný materiál: pevný a práškový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřených hodnot | alespoň 0.1 až 5 W/mK | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Velikost | max. 35 x 35 x 35 cm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah teplot | alespoň +10 až +40 °C | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Provozní vlhkost | alespoň 30 až 80 % | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Váha | max. 1000 g | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.