Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

veřejné zakázky

Přístroj pro elektrospinning

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Minimální parametry a kritéria zařízení:

- Zdroj vysokého napětí dosahující minimálně 40 kV mezi elektrodami

- Sada jehel s plochou špičkou se systémem LUER-Lock o minimálně 3 různých průměrech, v celkovém počtu balení minimálně 12x100 ks

- Plastové injekční stříkačky se systémem LUER-Lock o minimálním objemu 5 ml, v balení 10x100 ks

- Skleněné injekční stříkačky se systémem LUER-Lock o minimálním objemu 5 ml o 10 ks

- Injekční pumpa s možností modulace průtoku

- Náhradní hadičky kompatibilní se systémem injekční pumpy a jehlami v minimální celkové délce 10 m (cca 10 ks)

- Spojky se systémem LUER-Lock mezi hadičkou a jehlou v minimálním počtu balení 20x10 ks

- Planární kolektor

- Válcový kolektor

- Možnost měnit vzdálenost mezi kolektorem a jehlou

- Ochranná komora

- Ochranná komora musí být vybavena odtahem

- Ochranná komora musí obsahovat přístroje monitorující vlhkost a teplotu v komoře