Technická specifikace

Stolní reflektometr

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stolního zařízení pro měření tloušťky tenkých vrstev.

Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy v rozsahu min. 2 hodin.

Výrobce stolního reflektometru: 			doplní účastník

Přesné typové označení stolního reflektometru:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

Stolní reflektometr musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Stolní zařízení pro měření tloušťky tenkých vrstev | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost měření tloušťky vrstvy pomocí sondy, kterou lze odnímat z měřícího stolku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření tloušťky tenkých vrstev | min. 50 nm až 20 µm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Přesnost měření tloušťky vrstvy na referenčním vzorku je lepší než 2 nm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chyba měření tloušťky vrstvy na referenčním vzorku | max. 0,5 nm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Typický čas pro měření tloušťky tenkých vrstev | max. 1 s | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Spektrální rozsah | min. 430 nm až 930 nm | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Zobrazení naměřených a vypočítaných spekter | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazení výsledků měření tloušťky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stabilní halogenový zdroj záření | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software stolního reflektometru kompatibilní s MS Windows 10 a 11 volně ke stažení, nebo součástí dodávky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přístup do knihovny předdefinovaných typů materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení ze sítě 230 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.