Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Ruční 3D skenovací systém

Předmětem plnění je dodávka přenosného systému pro rychlou tvorbu 3D skenu objektů různých tvarů a velikostí. Předpokládaný způsob použití spočívá v držení snímacího zařízení v ruce obsluhy a volné nasnímání objektu z různých míst a orientací, načež systém zajistí automatické spojení jednotlivých snímků a vytvoření komplexního 3D skenu v podobě mračna bodů nebo trojúhelníkové sítě. Systém může obsahovat další komponenty, např. stacionárně umístěné základové stanice, případně může vyžadovat umístění (nalepení) značek na snímaný objekt – nesmí však dojít k poškození povrchu. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy (2 – 3 osob) v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Ruční 3D skenovací systém musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Minimální velikost pracovního prostoru použitelná bez nutnosti přesunu případných externích statických stanic | min. 9 m3 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Minimální rozměrová přesnost získaných dat | min. 0,025 mm | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální rozlišení skeneru | min. 0,025 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Výstupní formáty dat 3D trojúhelníkové sítě: stl nebo obj | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí je obslužný SW zajišťující sběr a základní zpracování dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost využití bez dostupnosti síťového napájení | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.