## Souhrn
Rekapitulace
Název | Celkem Kč bez DPH
HaP | 0
IET | 0
Celková cena bez DPH | 0

## HaP
p.č. | HaP | Množství | M.J. | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Rozvaděč RA1
1 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
2 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
3 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
4 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
5 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
6 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RA2
7 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
8 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
9 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
11 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
12 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RA3
13 | Řidící systém Siemens, čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
14 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
15 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
17 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
18 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RA4
19 | Řidící systém Siemens, čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
20 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
21 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
22 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
23 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
24 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
Dispečerské pracoviště + rozšíření ProCop
25 | PC , klávesnice, myš, monitor | 1 | kpl |  | 0
26 | Vizualizační grafický program ALFA | 1 | kpl |  | 0
27 | Rozšíření stávajícího vizualizačního programu ProCop | 1 | kpl |  | 0
28 | Demontáž, montáž dispečerského pracoviště | 1 | kpl |  | 0
29 | Kontrola kabeláže pro komunikaci | 1 | kpl |  | 0
30 | Odzkoušení spolupráce s programátorem | 1 | kpl |  | 0
31 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
HZS
32 | Projektová dokumentace + skutečný stav | 1 | kpl |  | 0
33 | Revize | 1 | kpl |  | 0
34 | Doprava | 1 | kpl |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 0

## IET
p.č. | IET | Množství | M.J. | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Rozvaděč RA1.1
1 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
2 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
3 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
4 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
5 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
6 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč RA1.2 |  |  |  | 0
7 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
8 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
9 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
10 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
11 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
12 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč RA2.1 |  |  |  | 0
13 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
14 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
15 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
16 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
17 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
18 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč MX2.1 |  |  |  | 0
19 | Řidící systém Siemens a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
20 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
21 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
22 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
23 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
24 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč MX2.2 |  |  |  | 0
25 | Řidící systém Siemens a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
26 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
27 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
28 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
29 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
30 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč RA3.1 |  |  |  | 0
31 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
32 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
33 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
34 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
35 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
36 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč MX3.1 |  |  |  | 0
37 | Řidící systém Siemens a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
38 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
39 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
40 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
41 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
42 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč MX3.2 |  |  |  | 0
43 | Řidící systém Siemens a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
44 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
45 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
46 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
47 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
48 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| Rozvaděč RA-1 |  |  |  | 0
49 | Řidící systém Siemens, ovladací panel a čidla teploty | 1 | kpl |  | 0
Pozn.: analogicky k § 89 odst.6 ZZVZ umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení
50 | Zpracování uživatelských programů | 1 | kpl |  | 0
51 | Oživení a provedení zkoušek | 1 | kpl |  | 0
52 | Demontáž, montáž nového řidícího systému + čidel teploty | 1 | kpl |  | 0
53 | Úpravy v stávajících rozvaděčích | 1 | kpl |  | 0
54 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
0
| Dispečerské pracoviště + rozšíření ProCop |  |  |  | 0
55 | PC , klávesnice, myš, monitor | 1 | kpl |  | 0
56 | Vizualizační grafický program ALFA | 1 | kpl |  | 0
57 | Rozšíření stávajícího vizualizačního programu ProCop | 1 | kpl |  | 0
58 | Demontáž, montáž dispečerského pracoviště | 1 | kpl |  | 0
59 | Kontrola kabeláže pro komunikaci | 1 | kpl |  | 0
60 | Odzkoušení spolupráce s programátorem | 1 | kpl |  | 0
61 | Podružný materiál | 1 | kpl |  | 0
0
| HZS |  |  |  | 0
62 | Projektová dokumentace + skutečný stav | 1 | kpl |  | 0
63 | Revize | 1 | kpl |  | 0
64 | Doprava | 1 | kpl |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 0