Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Nositelné zařízení pro měření neinvazivního kontinuálního krevního tlaku

Nositelné zařízení pro měření neinvazivního kontinuálního krevního tlaku:

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Nositelné zařízení pro měření neinvazivního kontinuálního krevního tlaku musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Měřené parametry: - Tepová frekvence - Saturace kyslíkem (SPO2) - EKG - Neinvazivní kontinuální krevní tlak | ANO | uvede účastník |
| Délka kontinuálního záznamu | Min. 24 hodin | uvede účastník |
| Přenos dat | USB nebo Bluetooth | uvede účastník |
| Analytický software pro zpracování dat, analýzu krevního tlaku, tepové frekvence, export do formátu vhodného pro zpracování v software třetích stran, například formát CSV. | ANO | uvede účastník |
| Snímání krevního tlaku - kontinuálně, bez manžety | ANO | uvede účastník |
| Přístroj nese označení CE pro zdravotnické prostředky (bude doloženo prohlášením o shodě) | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.