Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Vysokoteplotní FT-IR cela:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokoteplotní (vyhřívané) FT-IR cely pro experimenty do vysokých teplot s teplotním kontrolérem a dalším příslušenstvím. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy a údržba IR cely.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat: FT-IR celu, spojku pro instalaci do spektrometru IGS Antaris, sadu náhradních dílů

Zařízení Vysokoteplotní (vyhřívaná) FT-IR cela pro experimenty do vysokých teplot s teplotním kontrolérem a dalším příslušenstvím musí minimálně splňovat následující kritéria:

Obecné požadavky na přístroj:

| Základní technická specifikace (požadavky zadavatele) | Nabídnutá specifikace (doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení) |
| --- | --- |
| Vysokoteplotní (vyhřívaná) FT-IR cela pro experimenty do vysokých teplot s teplotním kontrolérem a dalším příslušenstvím |  |
| Minimálně 3 módy měření: transmise, spekulární reflexe, měření vznikajících plynů | doplní účastník |
| Kontrola teploty v cele řízením z PC, teplota v cele až 800°C | doplní účastník |
| ZnSe okénka v základní sestavě | doplní účastník |
| Tlak: vakuum – 1 000 PSI | doplní účastník |
| Kompatibilita s FTIR IGS Antaris, Spojka pro instalaci do spektrometru IGS Antaris | doplní účastník |
| Kompletní sada dostupných náhradních dílů: tj. sada základních náhradních dílů, těsnění, ZnSe okének (2 ks), pojistných dílů proti přetlaku, náhradních misek na vzorek. | doplní účastník |
| Vysoká chemická odolnost | doplní účastník |
| Instalace, školení |  |
| Celková cena musí zahrnovat celní poplatky, instalaci, české manuály, zaškolení a dopravu, včetně pojištění dopravy na místo určení dle požadavků Kupní smlouvy. | doplní účastník |
| V ceně přístroje požadujeme základní zaškolení obsluhujícího personálu a dále přítomnost školícího pracovníka při prvotních experimentech v rozsahu minimálně 2 dnů = 16 hodin. | doplní účastník |
| Požadovaná záruční doba je 24 měsíců. | doplní účastník |