Technická specifikace

Technická specifikace 3D tiskárny pro tisk biokompatibilních materiálů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pro tisk biokompatibilních materiálů, včetně SW 
a příslušenství.

Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do provozu včetně ověření funkčnosti 
a zaškolení obsluhy (2 osob) v rozsahu min. 2 hodin. Součástí plnění je rovněž servisní podpora a údržba 3D tiskárny po dobu 2 let od převzetí zboží kupujícím.

Výrobce 3D tiskárny: 			doplní účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	doplní účastník

Počet kusů: 	1

3D tiskárna pro tisk biokompatibilních materiálů musí mít minimálně následující součásti a musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Aditivní technologie s plně barevným tiskem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Skupenství výchozího materiálu | kapalný polymer (resin) | účastník uvede ANO/NE |
| Výška vrstvy | min. 0,010 µm | účastník uvede ANO/NE |
| Objem stavebního prostoru | min. 5 000 000 mm3 | účastník uvede ANO/NE a konkrétní hodnotu nabízeného zařízení |
| Filtrační systém pro zachycení výparů, částic a zápachu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený přístup k procesním parametrům pro zpracování vlastních materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plné SW vybavení pro přípravu tiskové úlohy a provoz zařízení (slicer), vč. poskytnutí licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracování materiálů určených pro využití ve zdravotnictví (biokompatibilní materiály) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Procesní parametry pro zpracovatelné materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní příslušenství pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál pro provozní test zařízení a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.