## elektro
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 5/2025
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla od 2023
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 5 | ks | SEZ Svorkovnice 6323-95 P 4 polová Cu stupačková |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 1 | ks | soumrakový spínač - analogový SOU-1/UNI |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 5 | ks | FINDER 40.52.8.230.0000 rel cívka 230VAC, kontakt 250VAC/8A 2x přepínací |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 1 | ks | Quadro Medio 100 IT, koupelnový radiální ventilátor |  | 0 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad energetiky: |  | 0 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Předmět dodávky do skladu údržby 976, místnost G112A, na ulici 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba, převezme Renáta Polanská, telefon +420597323344 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 20 | ks | krabice lištová KOPOS - LK 80x28 2ZT_HB, bílá | 38 | 760 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 300 | m | kabel CYKY 3x2,5 | 30 | 9000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 30 | ks | zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B, typ ABB | 184 | 5520 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 24 | m | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 40 | 960 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 2 | m | lišta LO 75 L2 oblá tmavě šedá - Kopos | 240 | 480 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad energetiky: |  | 16720 |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 50 | ks | Svítidlo KANALUX AK VO IP44, 15W, NW W36659-5905339366597 | 615 | 30750 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 3 | ks | Tlačítko se signalkou bílé 774413 LEGRAND VALENA, EAN: 3245067744130 | 300 | 900 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 3 | ks | Vypínač č.1 LEGRAND VALENA, EAN: 324506774401 | 180 | 540 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 4 | ks | Svítidlo LED THORN FREJA VARIOFLEX 1200 4200 830/35/40, 96636005 | 1600 | 6400 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 14 | ks | Rám LED panelu 30x120cm, 96635572 TECO SURFACE MOUNT BOX 12x3, 3524 | 484 | 6776 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 14 | ks | LED svítidlo panelové přisazené THORN ANNA VARIOFLEX 2, 12X3, 4400, 830/35/40 4400/m 80CR/ 3000/3500/4000K, 1200x300 - 4424 AN-4400 vf 212x3 96700003 | 1168 | 16352 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 4 | ks | Svítidlo LED THORN ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40, 4400/m 80CR/ 3000/3500/4000K 96638248 | 1000 | 4000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 2 | ks | Svítidlo LED THORN ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40, 4400/m 80CR/ 3000/3500/4000K 96638248 se samostatným nouzovým zdrojem připojeným k driveru, délka svitu v nouzovém režimu min. 1hod. | 2000 | 4000 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 20 | m | Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1DO 3x1,5mm2, UV stabilní instalační kabel 1-CXKH-V se sníženým požárním nebezpečím (LFHC kabely) se zachováním funkční integrity systému pro kabelové trasy P60-R. | 48 | 960 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 10 | ks | Kabelová vývodka WAPRO MV20 | 10 | 100 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 5 | ks | Nouzové svítidlo ELLEN 108 DP, 1x8W, IP65 | 570 | 2850 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 10 | ks | Žárovka do lednice NARVA AR 230V, 15W, E14 1856 371003000, rozměr 18x52mm | 25 | 250 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 3 | ks | Nouzové světlo ELSEEF C10S1C3W 3H-Li IP20 RAIN vestavné | 765 | 2295 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 40 | ks | Vypínač č.7, ABB CLASIC 3553 07289B1, barva bílá | 73 | 2920 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 20 | ks | Zásuvka LEGRAND VALENA 774396, 16A, 250V, barva bílá | 102 | 2040 | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za Ubytovací služby a Stravovací služby: | 81133 |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)