## DNS zámeč.
|  |  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena za jed. s DPH | Cena celkem bez DPH
|  | MJ | Kód
1 | 1 | ks | 2050818 | NAREX - šroubovák křížový el. PS23 S line 1000V | 158.876 | 192.24 | 158.876
2 | 1 | ks | 2052158 | NAREX - šroubovák plochý el. velký 10.0 SUP | 193.7273 | 234.41 | 193.7273
3 | 1 | ks | 7061144 | svítilna LED 14 diod 3xAAA | 115.5041 | 139.76 | 115.5041
4 | 1 | ks | 7001404 | čelovka 8 LED 3xAAA | 108.9008 | 131.77 | 108.9008
5 | 1 | ks | 3115045 | nůž elektrikářský Radius 4 díl. | 374.2397 | 452.83 | 374.2397
6 | 1 | ks | 7007600 | multimetr M 92A 1000V | 352.1074 | 426.05 | 352.1074
7 | 1 | ks | 2806100 | KNIPEX kleště odizolované PVC 160, 1000V | 646.3802 | 782.12 | 646.3802
8 | 1 | ks | 2010099 | sada maticových klíčů 895.512, 12ks | 910.0744 | 1101.19 | 910.0744
9 | 1 | ks | 2845590 | sada zastrčných klíčů HEX-Mus 950 KL/9BM, 9 d. | 311.0992 | 376.43 | 311.0992
10 | 2 | ks | 2360015 | svinovací metr 5m ERGO 5016 | 47.5207 | 57.5 | 95.0413
11 | 1 | ks | 2090500 | pilka na kov | 151.843 | 183.73 | 151.843
12 | 1 | ks | 2013811 | souprava nářadí SN 01N | 650.0661 | 786.58 | 650.0661
13 | 5 | ks | 1221185 | víceúčelový klíč LK1 | 76.562 | 92.64 | 382.8099
14 | 1 | ks | 2806050 | KNIPEX kleště kombinované 1000V, PVC 200 | 623.7025 | 754.68 | 623.7025
15 | 1 | ks | 2806230 | KNIPEX kleště štípavé 1000V, PVC 160 | 637.562 | 771.45 | 637.562
16 | 1 | ks | 2806140 | KNIPEX kleště kulaté 1000V, PVC 160 | 529.1983 | 640.33 | 529.1983
17 | 1 | ks | 2806160 | KNIPEX kleště půlkulaté 1000V, PVC 400 | 704.3388 | 852.25 | 704.3388
18 | 1 | ks | 7007624 | detektor napěti GK 7 | 146.0909 | 176.77 | 146.0909
19 | 30 | ks | 2092045 | list pilový oboustraný 2951300 Cr 22 | 4.4711 | 5.41 | 134.1322
20 | 2 | ks | 2802133 | KNIPEX sikovky cobra PH 250 | 597.2397 | 722.66 | 1194.4793
21 | 1 | ks | 2802136 | KNIPEX sikovky cobra PH 300 | 820.2562 | 992.51 | 820.2562
22 | 1 | ks | 2050730 | šroubováky (sada) T 6H TWIN | 503.281 | 608.97 | 503.281
23 | 1 | ks | 3320050 | vozík PEGAS | 2082.6446 | 2520 | 2082.6446
24 | 1 | ks | 2030714 | hasák kloubový 246/4 1/2" 850 | 1614.686 | 1953.77 | 1614.686
25 | 1 | ks | 2031009 | Kladivo zámečnické 28/200 | 107.9091 | 130.57 | 107.9091
26 | 1 | ks | 2031010 | Kladivo zámečnické 28/400 | 119.7934 | 144.95 | 119.7934
27 | 1 | ks |  | Tona hasák Herkules 1 1/2" (viz příloha č.1, jiný druh po konzultaci s objed.) | 487.29 | 145.95 | 487.29
28 | 1 | ks |  | Tona hasák Herkules 2" (viz příloha č.1, jiný druh po konzultaci s objed.) | 683.28 | 146.95 | 683.28
29 | 20 | ks |  | kroužek na klíč Ø 25 mm | 1.6529 | 2 | 33.0579
30 | 20 | ks |  | kroužek na klíč Ø 30 mm | 2.157 | 2.61 | 43.1405
[5 empty] | 13762.4543 | 15529.08 | 14915.5121

## zámečnícký
|  |  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena za jed. s DPH | Cena celkem bez DPH
|  | MJ | Kód
1 | 1 | ks | 2050818 | NAREX - šroubovák křížový el. PS23 S line 1000V | 158.876 | 192.24 | 158.876
2 | 1 | ks | 2052158 | NAREX - šroubovák plochý el. velký 10.0 SUP | 193.7273 | 234.41 | 193.7273
3 | 1 | ks | 7061144 | svítilna LED 14 diod 3xAAA | 115.5041 | 139.76 | 115.5041
4 | 1 | ks | 7001404 | čelovka 8 LED 3xAAA | 108.9008 | 131.77 | 108.9008
5 | 1 | ks | 3115045 | nůž elektrikářský Radius 4 díl. | 374.2397 | 452.83 | 374.2397
6 | 1 | ks | 7007600 | multimetr M 92A 1000V | 352.1074 | 426.05 | 352.1074
7 | 1 | ks | 2806100 | KNIPEX kleště odizolované PVC 160, 1000V | 646.3802 | 782.12 | 646.3802
8 | 1 | ks | 2010099 | sada maticových klíčů 895.512, 12ks | 910.0744 | 1101.19 | 910.0744
9 | 1 | ks | 2845590 | sada zastrčných klíčů HEX-Mus 950 KL/9BM, 9 d. | 311.0992 | 376.43 | 311.0992
10 | 2 | ks | 2360015 | svinovací metr 5m ERGO 5016 | 47.5207 | 57.5 | 95.0413
11 | 1 | ks | 2090500 | pilka na kov | 151.843 | 183.73 | 151.843
12 | 1 | ks | 2013811 | souprava nářadí SN 01N | 650.0661 | 786.58 | 650.0661
13 | 5 | ks | 1221185 | víceúčelový klíč LK1 | 76.562 | 92.64 | 382.8099
14 | 1 | ks | 2806050 | KNIPEX kleště kombinované 1000V, PVC 200 | 623.7025 | 754.68 | 623.7025
15 | 1 | ks | 2806230 | KNIPEX kleště štípavé 1000V, PVC 160 | 637.562 | 771.45 | 637.562
16 | 1 | ks | 2806140 | KNIPEX kleště kulaté 1000V, PVC 160 | 529.1983 | 640.33 | 529.1983
17 | 1 | ks | 2806160 | KNIPEX kleště půlkulaté 1000V, PVC 400 | 704.3388 | 852.25 | 704.3388
18 | 1 | ks | 7007624 | detektor napěti GK 7 | 146.0909 | 176.77 | 146.0909
19 | 30 | ks | 2092045 | list pilový oboustraný 2951300 Cr 22 | 4.4711 | 5.41 | 134.1322
20 | 2 | ks | 2802133 | KNIPEX sikovky cobra PH 250 | 597.2397 | 722.66 | 1194.4793
21 | 1 | ks | 2802136 | KNIPEX sikovky cobra PH 300 | 820.2562 | 992.51 | 820.2562
22 | 1 | ks | 2050730 | šroubováky (sada) T 6H TWIN | 503.281 | 608.97 | 503.281
23 | 1 | ks | 3320050 | vozík PEGAS | 2082.6446 | 2520 | 2082.6446
24 | 1 | ks | 2030714 | hasák kloubový 246/4 1/2" 850 | 1614.686 | 1953.77 | 1614.686
25 | 1 | ks | 2031009 | Kladivo zámečnické 28/200 | 107.9091 | 130.57 | 107.9091
26 | 1 | ks | 2031010 | Kladivo zámečnické 28/400 | 119.7934 | 144.95 | 119.7934
27 | 1 | ks |  | Tona hasák Herkules 1 1/2" (viz příloha č.1, jiný druh po konzultaci s objed.) | 487.29 | 145.95 | 487.29
28 | 1 | ks |  | Tona hasák Herkules 2" (viz příloha č.1, jiný druh po konzultaci s objed.) | 683.28 | 146.95 | 683.28
29 | 20 | ks |  | kroužek na klíč Ø 25 mm | 1.6529 | 2 | 33.0579
30 | 20 | ks |  | kroužek na klíč Ø 30 mm | 2.157 | 2.61 | 43.1405
14915.5121

## nákup 3.3.2015
|  |  | Nákup do skladu dle potřeb jednotlivých žadatelů | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH | ekol.polat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 20 | ks | halogenová žárovka Kanlux J-150W 118mm | 26 | 520
2 | 14 | ks | výbojka PHILIPS HPL-N 250W /RVLX 250W/ E40 | 186.05 | 2604.7
3 | 2 | ks | výbojka PHILIPS CDM-TD 150W/942 | 186 | 372
4 | 5 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 2001,16A 5P IP44 400V | 47.87 | 239.35
5 | 5 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 2002, 32A 5P IP44 400V | 83 | 415
6 | 10 | ks | vidlice Quick Connect 2136,5 kolík 16A IP44 400V | 104.86 | 1048.6
7 | 10 | ks | vidlice Quick Connect 2148, 5 kolík 32A IP44 400V | 129.98 | 1299.8
8 | 5 | ks | vidlice Quick Connect 2130,4 kolík 16A IP44 400V | 86.51 | 432.55
9 | 5 | ks | vidlice Quick Connect 2142, 4 kolík 32A IP44 400V | 41.72 | 208.6
10 | 200 | ks | kabel CYKY-J 3x2,5 | 7.78 | 1556
11 | 20 | 1 bal/m | lišta LHD 40x40 vkládací bílá - Kopos Kolín | 24.98 | 499.6
12 | 32 | 2 bal/m | lišta LHD 60x40 vkládací bílá - Kopos Kolín | 52.29 | 1673.28
13 | 100 | 1 bal/ks | wago 2273-203 | 2.55 | 255
14 | 20 | ks | reflektorová žárovka 40W R50, E14 OSRAM | 45 | 900
15 | 5 | ks | jistič LPN 16C/1 OEZ minia | 133 | 665
16 | 1 | ks | nouzový zdroj " tridonic atco EM 35A basic" " art no. 89818581 " | 520 | 520
17 | 1 | ks | zářivkové svítidlo MODUS V3 218 EP IP 65, 2x18W | 462 | 462
18 | 2 | ks | zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W | 495 | 990
19 | 5 | ks | předřadník TRIDONIC PCA 2/55 TCL ECO 3% 220-240V 50/60/ | 958 | 4790
20 | 5 | ks | instalační stykač MINIA 25A RSI-25-40-A230 | 346.28 | 1731.4
21 | 100 | 1 bal/ks | NBB Bohemia AR 15W E14 / 240V se závitem | 12.8 | 1280
22 | 5 | ks | acidur krabice 6456-13, IP 43 | 41.9 | 209.5
23 | 5 | ks | acidur krabice 6455-11, IP 67 | 65.55 | 327.75
24 | 40 | ks | ABB vypínač Classic č.6, střídavý (schodišťový), bílý | 58.68 | 2347.2
25 | 5 | ks | šnůra FLEXO k vysavači 15 m, černá | 156.07 | 780.35
26 | 5 | ks | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 | 718.18 | 3590.9
29718.58
úsporná žárovka Philips
kompaktní žárovka Philips

## květen
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba |  | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH |  | č.karty
1 | 48 | m | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos Kolín | 13.25 | 636
2 | 2 | ks | Elektroinstalační lišta s krytem OBO Bettermann, 6189598, 60x90 mm, 2 m, šedá | 606.61 | 1213.22
3 | 200 | m | kabel CYKY 3Cx2,5 | 12.76 | 2552
4 | 50 | m | kabel CYSY 3Cx1,5 | 9.27 | 463.5
5 | 5 | ks | jistič LPN 16C/3 OEZ minia | 453.1 | 2265.5
6 | 2 | ks | jistič LPN 32C/3 OEZ minia | 534.46 | 1068.92
7 | 5 | ks | jistič LPN 16C/1 Schrack | 133 | 665
8 | 20 | ks | přístroj přepínače střídavého 3558-06340 | 91.2 | 1824 |  |  | 6-šroubový
9 | 20 | ks | přístroj přepínače střídavého 3559-06345 | 85.1 | 1702 |  |  | 6-bezšroubového
10 | 20 | ks | kryt 3558-651B | 22.69 | 453.8 |  |  | Tango
11 | 20 | ks | rámeček 3901A-B10B | 14.22 | 284.4 |  |  | Tango
12 | 10 | ks | výbojka sodíková Philips MASTER SON-T PIA Plus 70W/ E27 | 197.52 | 1975.2
13 | 20 | ks | kompaktní trubice PL-T Philips 57W/840 4pin | 180.95 | 3619
14 | 25 | ks | kompaktní trubice PL-L Philips 55W/840 4pin | 100 | 2500
15 | 20 | ks | kompaktní trubice PL-L Philips 40W/840 4pin | 92.5 | 1850
16 | 300 | ks | zářivková trubice PL-D Philips 36W/840 | 29.31 | 8793
17 | 10 | ks | zářivková trubice Philips TL-5 54W/840 | 50.5 | 505
18 | 20 | ks | zářivková trubice Philips TL-5 49W/840 | 50.5 | 1010
19 | 20 | ks | trubice T2U 26W/4P 4000K | 41.94 | 838.8
20 | 20 | ks | úsporná zářivka Philips 8W E14 230V | 52.06 | 1041.2
21 | 20 | ks | úsporná zářivka Philips 40W E14 230V | 81.8 | 1636
22 | 5 | ks | šnůra prodlužovací 4Z/7M, s vyp. | 120.52 | 602.6
23 | 1 | ks | zářivka kuchyňská TL 2003 13W | 225.62 | 225.62
24 | 20 | ks | halogenová žárovka R7s 100W 240V | 16.53 | 330.6
25 | 3 | ks | flexo šňůra ke spotřebiči 3x1,5; 5m | 136.31 | 408.93
26 | 3 | ks | flexo šňůra ke spotřebiči 3x1,5; 3m | 87.47 | 262.41
27 | 20 | plato | hmoždinky č. 8 | 2.3 | 46
28 | 10 | plato | hmoždinky č. 10 | 3.3 | 33
29 | 5 | ks | zásuvka jednonásobná 5518-2929B s víčkem, IP 44 | 61.5 | 307.5
30 | 10 | ks | pojistky PV 14 - 16A | 22.42 | 224.2
31 | 10 | ks | pojistky PV 14 - 20A | 22.42 | 224.2
32 | 10 | ks | pojistky PV 14 - 32A | 20.79 | 207.9
33 | 10 | ks | pojistky PV 14 - 50A | 20.79 | 207.9
34 | 10 | ks | pojistky PV 14 - 63A | 25.07 | 250.7
35 | 10 | ks | pojistky PV 10 - 32A gG | 15.37 | 153.7
36 | 10 | ks | pojistky PV 22 - 80A gG /32,- | 17.04 | 170.4
37 | 2 | ks | výbojka PHILIPS CDM-TD 150W/942 | 186 | 372
38 | 10 | ks | výbojka SON-T PIA Plus 70W | 239 | 2390
39 | 5 | ks | halogen J-200W 118 MM | 16.2 | 81
40 | 5 | ks | halogen J-100W 78 MM | 16.2 | 81
41 | 20 | ks | přepínač střídavý 3553-06289 B1 | 93.48 | 1869.6 |  |  | řazení 6, jasně bílý
45345.8
|  |  | Žádanka č. 134/352 | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 10 | ks | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 1125.3 | 11253
2 | 35 | ks | zásuvka dvojnásobná typ ABB 5513A-CO2357B | 176.9 | 6191.5
3 | 10 | m | parapetní kanál PK 140x70D - Kopos | 257.4 | 2574
4 | 32 | ks | podložka přístrojová 8440-11 - Kopos | 21 | 672
5 | 4 | ks | kryt koncový 8461 výrobce - Kopos | 69.7 | 278.8
6 | 4 | ks | kryt spojovací 8462 - Kopos | 69.78 | 279.12
7 | 32 | ks | přístrojová krabice KP PK pro parapetní kanál PK 140x70D | 29.85 | 955.2
8 | 20 | ks | polyamidové hmoždinky bez límce 8x40 | 0.98 | 19.6
9 | 3 | ks | krabice lištová pod dvojzásuvku Tango ABB, Kopos LK 80x28/2ZT | 16.8 | 50.4
10 | 100 | ks | natloukací hmoždinky NH 6x40 | 0.78 | 78
11 | 1 | ks | din lišta 35x7,5mm x 1m děrovaná | 20 | 20
12 | 150 | m | kabel CYKY 3Cx2,5 | 12.76 | 1914
13 | 4 | m | lišta LHD 40x40 vkládací bílá - Kopos Kolín | 38.78 | 155.12
14 | 5 | m | lišta LHD 25x20 vkládací bílá - Kopos Kolíns | 19.05 | 95.25
24535.99

## červen
|  |  |  | kód | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH | žádanka č. 157/342
| 1 | 6 | ks |  | svítidlo MODUS LLX 2x36 ALEP 2x36W | 465.89 | 8.4 | 2845.74
| 2 | 1 | ks | 0 76508-Legrand | datová zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly s náklonem 45° a s vodorovným | 212.05 |  | 212.05
a svislým upevněním do podlahových krabic nebo sloupků, pro položku č.5
6 x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W zrušena | 3 | 6 | ks | 0 77140-Legrand | silová zásuvka 2P + T, pro položku č.5 | 49.75 |  | 298.5
1 ks -kat. č.0 765 08 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly | 4 | 1 | ks | S 77140-Legrand | zásuvka 2P + T s PO bílá, pro položku č.5 | 664.58 |  | 664.58
s náklonem 45° a s vodorovným | 5 | 1 | ks | 0 89626-Legrand | podlahová krabice s red. hl. 65 mm kryt pro krytinu barva šedá RAL 7031 | 1104.64 |  | 1104.64
a svislým upevněním do podlahových | 6 | 1 | ks | 0 89634-Legrand | univerzální kovová instalační krabice, pro položku č.5 | 1681.21 |  | 1681.21 |  | 6806.72
| 7 | 1 | ks | 0 89638-Legrand | montážní kryt pro podlahové krabice, pro položku č. 5
krabic nebo sloupků | 8 | 20 | ks |  | předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 367.5 |  | 7350 | sklad
6 ks - kat. č.0 771 40 Zásuvka 2P + T | 9 | 1 | ks |  | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 | 567.63 |  | 567.63
1 ks - kat. č.S 771 40 Zásuvka 2P + T s PO bílá | 10 | 10 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 945.69 |  | 9456.9
1 ks - kat. č.0 896 26 Kryt pro krytinu Barva šedá RAL 7031 | 11 | 100 | ks |  | stahovací pásky 245 x 4,6 mm černé | 2.2 |  | 220
1ks - kat. č.0 896 38 Montážní kryt pro podlahové krabice: | 12 | 100 | ks |  | stahovací pásky 300 x 7,6 mm černé | 3.5 |  | 350
nastavitelná hloubka – 24 modulů, | 13 | 20 | ks |  | žárovka 40W E14 230V | 11.57 |  | 231.4
redukovaná hloubka – 16 modulů. | 14 | 50 | ks |  | zářivková trubice PL-D Philips 36W/840 | 29.31 |  | 1465.5
20ks - předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 15 | 100 | ks |  | úsporné žárovky 15W E 27 | 53 |  | 5300 |  | 24941.43
| 16 | 8 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 1125.3 |  | 9002.4 | žádanka č. 163/340
6 x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W bod 1-6 | 17 | 32 | ks |  | zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B, typ ABB | 176.9 |  | 5660.8
1 ks -kat. č.0 765 08 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly | 18 | 32 | ks |  | přístrojová krabice KP PK pro parapetní kanál PK 140x70D | 29.85 |  | 955.2
s náklonem 45° a s vodorovným | 19 | 32 | ks |  | podložka přístrojová 8440-11 - Kopos, k položce 22 | 21 |  | 672
a svislým upevněním do podlahových | 20 | 8 | ks |  | kryt koncový 8461 - Kopos, k položce 22 | 69.7 |  | 557.6
krabic nebo sloupků | 21 | 6 | ks |  | kryt spojovací 8462 - Kopos, k položce 22 | 69.78 |  | 418.68
6 ks - kat. č.0 771 40 Zásuvka 2P + T | 22 | 20 | m |  | parapetní kanál PK 140x70D - Kopos | 257.4 |  | 5148
1 ks - kat. č.S 771 40 Zásuvka 2P + T s PO bílá | 23 | 100 | m |  | kabel CYKY 3Cx2,5 | 12.76 |  | 1276
1 ks - kat. č.0 896 26 Kryt pro krytinu Barva šedá RAL 7031 | 24 | 8 | m |  | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 27.69 |  | 221.52 |  | 23912.2
1ks - kat. č.0 896 38 Montážní kryt pro podlahové krabice: | 25 | 1 | ks |  | zářivkové svítidlo LLX2x36 AL EP 2x36W | 456.89 | 8.4 | 465.29 | žád.č. 158/976
nastavitelná hloubka – 24 modulů, | 26 | 100 | m |  | kabel CYKY 5Cx2,5 | 31.4 |  | 3140 | IRP chodba D
redukovaná hloubka – 16 modulů. | 27 | 100 | m |  | kabel CYKY 3Ox1,5 | 9.47 |  | 947
20ks - předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 28 | 150 | m |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | 10.53 |  | 1579.5
| 29 | 250 | m |  | kabel CYKYLO 3Cx1,5 | 11.13 |  | 2782.5
1ks - stropní pohybové čidlo IR 28+ Profi IP 20 bod 7-9 | 30 | 70 | m |  | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos Kolín | 13.25 |  | 927.5
| 31 | 500 | ks |  | natloukací hmoždinky 6x35 | 0.43 |  | 215
10ks. - proudový chránič s nadproudovou ochranou, | 32 | 600 | ks |  | natloukací hmoždinky 6x45 | 0.59 |  | 354
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ | 33 | 6 | ks |  | jistič LPN 10C/1 OEZ minia | 115 |  | 690
| 34 | 21 | ks |  | přepínač na din lištu I - 0 - II 16A OEZ | 312.18 |  | 6555.78
| 35 | 21 | ks |  | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 | 567.63 |  | 11920.23
8ks. - proudový chránič s nadproudovou ochranou, bod 15-24 | 36 | 200 | ks |  | wago svorky 2273-205 5x2,5mm | 3.45 |  | 690
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ | 37 | 21 | ks |  | Kanlux DB104W 1x4P/SM - Plastový rozvaděč 3851 | 212.7 |  | 4466.7
32ks. - zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinkou, 230V, 16A, | 38 | 51 | ks |  | svítidlo 2x36W L120cm LLX2LED 1200AL | 674.1 | 8.4 | 34807.5
typ 5513A-CO2357B,bílá, Tango, výrobce ABB | 39 | 23 | ks |  | svítidlo 1x18W L60cm LLX1LED 600AL | 613.6 | 8.4 | 14306
32ks. - přístrojová krabice KP PK pro parapetní kanál PK 140x70D | 40 | 134 | m |  | parapetní kanál dutý s přepážkou PK 160x65D - Kopos | 332.18 |  | 44512.12
32ks. - podložka přístrojová 8440-11 výrobce Kopos | 41 | 20 | kg |  | sádra bílá | 13.2 |  | 264
8ks. - kryt koncový 8416 výrobce Kopos | 42 | 16 | ks |  | záslepka AP 45 krycí (6TE), k položce 37 | 14.05 |  | 224.8
6ks. - kryt spojovací 8462 výrobce Kopos | 43 | 140 | ks |  | kryt spojovací PK 160x65D 8482 - Kopos, k položce 40 | 77.9 |  | 10906
20m - parapetní kanál PK 140x70D výrobce Kopos | 44 | 2 | ks |  | díl koncový k liště PK 160x65 8481 HD, k položce 40 | 69.27 |  | 138.54
100m - kabel CYKY 3Cx2,5 | 45 | 10 | ks |  | izolační páska 15mm x 0,13mm x 10m černá | 9.92 |  | 99.2
8m - lišta hranatá LHD 40x20 HD - bílá Kopos | 46 | 102 | ks |  | trubice LED SL-T84T18-288C | 887.4 | 8.4 | 90514.8
100ks. - natloukací hmoždinky NH 6x45 | 47 | 23 | ks |  | trubice LED BS805-T010S52 | 561 | 8.4 | 12903 |  | 242944.17
| 48 | 40 | m |  | kabel CYKY 3C x 1,5 | 10.53 |  | 421.2 | žádanka č. 152/617
na žádanku č.163 kat.340 | 49 | 115 | m |  | kabel CYKY 3C x 2,5 | 15.21 |  | 1749.15
1x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W bod 25 | 50 | 3 | ks |  | jistič LPN 10B/1 OEZ minia | 100 |  | 300
| 51 | 10 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 1125.3 |  | 11253 |  | 13723.35
na žádanku č.158 kat.976 | 52 | 100 | ks |  | stahovací pásky černé (200 x 4,8)odolné vůči UV záření a s vyšší odolností proti teplotě, jako příloha bude technický list | 68.15 |  | 6815 | sklad
319608.16
100ks - stahovací pásky 245 x 4.6mm černé
100ks - stahovací pásky 300 x 7.6mm černé
1ks - WD - 40 Smart Straw
prázdninovou údržbu osvětlení prostorů EkF, prosím o zajištění elektromateriálu. bod 13 - 14
1. Zářivkové trubice 36W 50ks
2. Úsporné žárovky 15W /E 27 100ks
František Skalický
chodba D bod 16 - 47
100m - kabel CYKY 5Cx2,5
100m - kabel CYKY 3Bx1,5
150m - kabel CYKY 3Cx1,5
250m - kabel CYKYLO 3Cx1,5
70m - elektroinstalační lišta vkládací LHD 20x20 výrobce Kopos
500ks- natloukací hmoždinky 35x6
500ks- natloukací hmoždinky 45x6
6ks- jistič LPN 10C-1
21ks- přepínač na din lištu I - 0 - II OEZ 16A
21ks- IR 28B + profi - stropní pohybové čidlo
200ks- wago svorky 2273-205 5x2,5mm
21ks- Kanlux DB104W 1x4P/SM - Plastový rozvaděč 3851
51ks- svítidlo 2x36W L120cm LLX2LED 1200AL
23ks- svítidlo 1x18W L60cm LLX1LED 600AL
134m- kanál parapetní dutý s přepážkou PK - 160 x 65 D Kopos
20kg- sádra bílá
16ks- Záslepka AP 45 krycí (6TE)
140ks- Kryt PK 160 x 65 D spojovací 8482
2ks- Díl koncový k liště PK 160 x 65 8481 HD
10ks- Izolační páska 15mm x 0,13mm x 10m černá
102ks- SL-T84T18-288C
23ks- BS805-T010S52
40m - kabel CYKY 3C x 1,5 bod 48 - 51
115m - kabel CYKY 3C x 2,5
60m - vodič CY4 zelenožlutý
3ks - jednopólový jistič LPN-10B-1, 10A charakteristika B, výrobce OEZ
10ks - proudový chránič s nadproudovou ochranou,
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ
na žádanku č.152 kat .617

## 20150605-červen
|  |  |  | kód | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH | žádanka č. 157/342
| 1 | 6 | ks |  | svítidlo MODUS LLX 2x36 ALEP 2x36W | 465.89 | 8.4 | 2845.74
| 2 | 1 | ks | 0 76508-Legrand | datová zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly s náklonem 45° a s vodorovným a svislým upevněním do podlahových krabic nebo sloupků, pro položku č.5 | 212.05 |  | 212.05
6 x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W zrušena | 3 | 6 | ks | 0 77140-Legrand | silová zásuvka 2P + T, pro položku č.5 | 49.75 |  | 298.5
1 ks -kat. č.0 765 08 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly | 4 | 1 | ks | S 77140-Legrand | zásuvka 2P + T s PO bílá, pro položku č.5 | 664.58 |  | 664.58
s náklonem 45° a s vodorovným | 5 | 1 | ks | 0 89626-Legrand | podlahová krabice s red. hl. 65 mm kryt pro krytinu barva šedá RAL 7031 | 1104.64 |  | 1104.64
a svislým upevněním do podlahových | 6 | 1 | ks | 0 89634-Legrand | univerzální kovová instalační krabice, pro položku č.5 | 1681.21 |  | 1681.21
| 7 | 1 | ks | 0 89638-Legrand | montážní kryt pro podlahové krabice, pro položku č. 5 | 1000 |  | 1000 |  | 7806.72
krabic nebo sloupků | 8 | 20 | ks |  | předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 367.5 |  | 7350 | sklad
6 ks - kat. č.0 771 40 Zásuvka 2P + T | 9 | 1 | ks |  | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 | 567.63 |  | 567.63
1 ks - kat. č.S 771 40 Zásuvka 2P + T s PO bílá | 10 | 10 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 945.69 |  | 9456.9
1 ks - kat. č.0 896 26 Kryt pro krytinu Barva šedá RAL 7031 | 11 | 100 | ks |  | stahovací pásky 245 x 4,6 mm černé | 2.2 |  | 220
1ks - kat. č.0 896 38 Montážní kryt pro podlahové krabice: | 12 | 100 | ks |  | stahovací pásky 300 x 7,6 mm černé | 3.5 |  | 350
nastavitelná hloubka – 24 modulů, | 13 | 20 | ks |  | žárovka 40W E14 230V | 11.57 |  | 231.4
redukovaná hloubka – 16 modulů. | 14 | 50 | ks |  | zářivková trubice PL-D Philips 36W/840 | 29.31 |  | 1465.5
20ks - předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 15 | 100 | ks |  | úsporné žárovky 15W E 27 | 53 |  | 5300 |  | 24941.43
| 16 | 8 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 1125.3 |  | 9002.4 | žádanka č. 163/340
6 x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W bod 1-6 | 17 | 32 | ks |  | zásuvka dvojnásobná 5513A-CO2357B, typ ABB | 176.9 |  | 5660.8
1 ks -kat. č.0 765 08 Zásuvka 1 x RJ 45, STP, 2 moduly | 18 | 32 | ks |  | přístrojová krabice KP PK pro parapetní kanál PK 140x70D | 29.85 |  | 955.2
s náklonem 45° a s vodorovným | 19 | 32 | ks |  | podložka přístrojová 8440-11 - Kopos, k položce 22 | 21 |  | 672
a svislým upevněním do podlahových | 20 | 8 | ks |  | kryt koncový 8416 - Kopos, k položce 22 | 69.7 |  | 557.6
krabic nebo sloupků | 21 | 6 | ks |  | kryt spojovací 8462 - Kopos, k položce 22 | 69.78 |  | 418.68
6 ks - kat. č.0 771 40 Zásuvka 2P + T | 22 | 20 | m |  | parapetní kanál PK 140x70D - Kopos | 257.4 |  | 5148
1 ks - kat. č.S 771 40 Zásuvka 2P + T s PO bílá | 23 | 100 | m |  | kabel CYKY 3Cx2,5 | 12.76 |  | 1276
1 ks - kat. č.0 896 26 Kryt pro krytinu Barva šedá RAL 7031 | 24 | 8 | m |  | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 27.69 |  | 221.52 |  | 23912.2
1ks - kat. č.0 896 38 Montážní kryt pro podlahové krabice: | 25 | 1 | ks |  | zářivkové svítidlo LLX2x36 AL EP 2x36W | 456.89 | 8.4 | 465.29 | žád.č. 158/976
nastavitelná hloubka – 24 modulů, | 26 | 100 | m |  | kabel CYKY 5Cx2,5 | 31.4 |  | 3140 | IRP chodba D
redukovaná hloubka – 16 modulů. | 27 | 100 | m |  | kabel CYKY 3Ox1,5 | 9.47 |  | 947
20ks - předřadník OSRAM QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP8 2X36W | 28 | 150 | m |  | kabel CYKY 3Cx1,5 | 10.53 |  | 1579.5
| 29 | 250 | m |  | kabel CYKYLO 3Cx1,5 | 11.13 |  | 2782.5
1ks - stropní pohybové čidlo IR 28+ Profi IP 20 bod 7-9 | 30 | 70 | m |  | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos Kolín | 13.25 |  | 927.5
| 31 | 500 | ks |  | natloukací hmoždinky 6x35 | 0.43 |  | 215
10ks. - proudový chránič s nadproudovou ochranou, | 32 | 600 | ks |  | natloukací hmoždinky 6x45 | 0.59 |  | 354
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ | 33 | 6 | ks |  | jistič LPN 10C/1 OEZ minia | 115 |  | 690
| 34 | 21 | ks |  | přepínač na din lištu I - 0 - II 16A OEZ | 312.18 |  | 6555.78
| 35 | 21 | ks |  | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 | 567.63 |  | 11920.23
8ks. - proudový chránič s nadproudovou ochranou, bod 15-24 | 36 | 200 | ks |  | wago svorky 2273-205 5x2,5mm | 3.45 |  | 690
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ | 37 | 21 | ks |  | Kanlux DB104W 1x4P/SM - Plastový rozvaděč 3851 | 212.7 |  | 4466.7
32ks. - zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinkou, 230V, 16A, | 38 | 51 | ks |  | svítidlo 2x36W L120cm LLX2LED 1200AL | 674.1 | 8.4 | 34807.5
typ 5513A-CO2357B,bílá, Tango, výrobce ABB | 39 | 23 | ks |  | svítidlo 1x18W L60cm LLX1LED 600AL | 613.6 | 8.4 | 14306
32ks. - přístrojová krabice KP PK pro parapetní kanál PK 140x70D | 40 | 134 | m |  | parapetní kanál dutý s přepážkou PK 160x65D - Kopos | 332.18 |  | 44512.12
32ks. - podložka přístrojová 8440-11 výrobce Kopos | 41 | 20 | kg |  | sádra bílá | 13.2 |  | 264
8ks. - kryt koncový 8416 výrobce Kopos | 42 | 16 | ks |  | záslepka AP 45 krycí (6TE), k položce 37 | 14.05 |  | 224.8
6ks. - kryt spojovací 8462 výrobce Kopos | 43 | 140 | ks |  | kryt spojovací PK 160x65D 8482 - Kopos, k položce 40 | 77.9 |  | 10906
20m - parapetní kanál PK 140x70D výrobce Kopos | 44 | 2 | ks |  | díl koncový k liště PK 160x65 8481 HD, k položce 40 | 69.27 |  | 138.54
100m - kabel CYKY 3Cx2,5 | 45 | 10 | ks |  | izolační páska 15mm x 0,13mm, 10m černá | 9.92 |  | 99.2
8m - lišta hranatá LHD 40x20 HD - bílá Kopos | 46 | 102 | ks |  | trubice LED SL-T84T18-288C | 887.4 | 8.4 | 90514.8
100ks. - natloukací hmoždinky NH 6x45 | 47 | 23 | ks |  | trubice LED BS805-T010S52 | 561 | 8.4 | 12903 |  | 242944.17
| 48 | 40 | m |  | kabel CYKY 3C x 1,5 | 10.53 |  | 421.2 | žádanka č. 152/617
na žádanku č.163 kat.340 | 49 | 115 | m |  | kabel CYKY 3C x 2,5 | 15.21 |  | 1749.15
1x zářivkové svítidlo Modus LLX236 AL EP 2x36W bod 25 | 50 | 3 | ks |  | jistič LPN 10B/1 OEZ minia | 100 |  | 300
| 51 | 10 | ks |  | proud.chránič s nadproud.ochranou, typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA , OEZ | 1125.3 |  | 11253 |  | 13723.35
na žádanku č.158 kat.976 | 52 | 100 | ks |  | stahovací pásky černé (200 x 4,8)odolné vůči UV záření a s vyšší odolností proti teplotě, jako příloha požadujeme technický list | 68.15 |  | 6815 | sklad
100ks - stahovací pásky 245 x 4.6mm černé | [7 empty] | 320608.16
100ks - stahovací pásky 300 x 7.6mm černé
1ks - WD - 40 Smart Straw
prázdninovou údržbu osvětlení prostorů EkF, prosím o zajištění elektromateriálu. bod 13 - 14
1. Zářivkové trubice 36W 50ks
2. Úsporné žárovky 15W /E 27 100ks
František Skalický
chodba D bod 16 - 47
100m - kabel CYKY 5Cx2,5
100m - kabel CYKY 3Bx1,5
150m - kabel CYKY 3Cx1,5
250m - kabel CYKYLO 3Cx1,5
70m - elektroinstalační lišta vkládací LHD 20x20 výrobce Kopos
500ks- natloukací hmoždinky 35x6
500ks- natloukací hmoždinky 45x6
6ks- jistič LPN 10C-1
21ks- přepínač na din lištu I - 0 - II OEZ 16A
21ks- IR 28B + profi - stropní pohybové čidlo
200ks- wago svorky 2273-205 5x2,5mm
21ks- Kanlux DB104W 1x4P/SM - Plastový rozvaděč 3851
51ks- svítidlo 2x36W L120cm LLX2LED 1200AL
23ks- svítidlo 1x18W L60cm LLX1LED 600AL
134m- kanál parapetní dutý s přepážkou PK - 160 x 65 D Kopos
20kg- sádra bílá
16ks- Záslepka AP 45 krycí (6TE)
140ks- Kryt PK 160 x 65 D spojovací 8482
2ks- Díl koncový k liště PK 160 x 65 8481 HD
10ks- Izolační páska 15mm x 0,13mm x 10m černá
102ks- SL-T84T18-288C
23ks- BS805-T010S52
40m - kabel CYKY 3C x 1,5 bod 48 - 51
115m - kabel CYKY 3C x 2,5
60m - vodič CY4 zelenožlutý
3ks - jednopólový jistič LPN-10B-1, 10A charakteristika B, výrobce OEZ
10ks - proudový chránič s nadproudovou ochranou,
typ OLI-16B-1N-030AC-16A 30mA ,výrobce OEZ
na žádanku č.152 kat .617

## červenec
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 2 | ks | sporákový vypínač 39563-13 na zeď | 379 | 758
2 | 3 | ks | jistič LPN 32B/3 OEZ minia | 520.66 | 1561.98
3 | 5 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 11905,16A 4P IP44 400V | 47.87 | 239.35
4 | 5 | ks | vidlice Quick Connect 2130,4 kolík 16A IP44 400V | 86.51 | 432.55
5 | 100 | ks | Startér zářivkový 4-65W | 6.94 | 694
6 | 5 | ks | kompaktní zářivka PL-Q 2pin 28W/830 | 170.25 | 851.25 |  |  | Lumírova
7 | 2 | ks | prizmatický (čirý) kryt Modus KL 236 | 384 | 768 |  |  | Lumírova
8 | 1 | ks | nýtovací kleště 265 mm Extol Premium | 277 | 277 |  |  | EkF
9 | 4 | ks | F28W 2D/840 čtvercová motýlová zářivka | 285.15 | 1140.6 |  |  | Havl.
10 | 21 | ks | zářivková trubice NL-N5 35W/840/G5 | 80.19 | 1683.99
11 | 200 | ks | žárovky 40W / E27 | 7.44 | 1488
12 | 20 | ks | přístroj přepínače 3558-A91342 | 64.35 | 1287 |  |  | šroubovací | přístroj přepínače střídavého 3558-06340
13 | 1 | ks | vypínač váčkový 32A 3P, černá rukojeď, na DIN lištu Gewiss | 335.8 | 335.8 |  |  |  | přístroj přepínače střídavého 3559-06345
14 | 1 | ks | zdroj Philips XITANIUM 25W/0.3-0.7A/36V /230V ke světlu Philips Fortimo LED DLM 2000 21W/840 | 722 | 722
15 | 20 | ks | elektrotermický pohon Siemens STP73 | 509.91 | 10198.2
16 | 30 | m | lišta LHD 17x17 vkládací bílá - Kopos | 11.54 | 346.2
17 | 30 | ks | kryt koncový 8671 - Kopos | 6.55 | 196.5
18 | 30 | ks | kryt spojový 8672 | 6.55 | 196.5
19 | 30 | ks | kryt ohybový 8673 | 9.73 | 291.9
20 | 30 | ks | kryt odbočný 8674 | 9.73 | 291.9
21 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8675 | 9.73 | 291.9
22 | 30 | ks | kryt roh vnější 8676 | 9.73 | 291.9
23 | 48 | m/bal | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos | 13.25 | 636
24 | 30 | ks | kryt koncový 8621 - Kopos | 6.9 | 207
25 | 30 | ks | kryt spojovací 8622 | 6.9 | 207
26 | 30 | ks | kryt ohybový 8623 | 12.21 | 366.3
27 | 30 | ks | kryt odbočný 8624 | 10.7 | 321
28 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8625 | 10.7 | 321
29 | 30 | ks | kryt roh vnější 8626 | 10.7 | 321
30 | 40 | m/bal | lišta LHD 25x20 vkládací bílá - Kopos | 12.94 | 517.6
31 | 30 | ks | kryt koncový 8911 - Kopos | 6.51 | 195.3
32 | 30 | ks | kryt spojovací 8912 | 6.51 | 195.3
33 | 30 | ks | kryt ohybový 8913 | 10.08 | 302.4
34 | 30 | ks | kryt odbočný 8914 | 10.08 | 302.4
35 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8915 | 10.08 | 302.4
36 | 30 | ks | kryt roh vnější 8916 | 10.08 | 302.4
37 | 24 | m/bal | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 15.05 | 361.2
38 | 30 | ks | kryt koncový 8631 - Kopos | 12.64 | 379.2
39 | 30 | ks | kryt spojovací 8632 | 12.64 | 379.2
40 | 30 | ks | kryt ohybový 8633 | 17.51 | 525.3
41 | 30 | ks | kryt odbočný 8634 | 17.51 | 525.3
42 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8635 | 17.51 | 525.3
43 | 30 | ks | kryt roh vnější 8636 | 17.51 | 525.3
32062.42

## 20150708-červenec
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 2 | ks | sporákový vypínač 39563-13 na zeď | 379 | 758
2 | 3 | ks | jistič LPN 32B/3 OEZ minia | 520.66 | 1561.98
3 | 5 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 11905,16A 4P IP44 400V | 47.87 | 239.35
4 | 5 | ks | vidlice Quick Connect 2130,4 kolík 16A IP44 400V | 86.51 | 432.55
5 | 100 | ks | Startér zářivkový 4-65W | 6.94 | 694
6 | 5 | ks | kompaktní zářivka PL-Q 2pin 28W/830 | 170.25 | 851.25
7 | 2 | ks | prizmatický (čirý) kryt Modus KL 236 | 384 | 768
8 | 1 | ks | nýtovací kleště 265 mm Extol Premium | 277 | 277
9 | 4 | ks | F28W 2D/840 čtvercová motýlová zářivka | 285.15 | 1140.6
10 | 21 | ks | zářivková trubice NL-N5 35W/840/G5 | 80.19 | 1683.99
11 | 200 | ks | žárovky 40W / E27 | 7.44 | 1488
12 | 20 | ks | přístroj přepínače 3558-A91342 | 64.35 | 1287
13 | 1 | ks | vypínač váčkový 32A 3P, černá rukojeď, na DIN lištu Gewiss | 335.8 | 335.8
14 | 1 | ks | zdroj Philips XITANIUM 25W/0.3-0.7A/36V /230V ke světlu Philips Fortimo LED DLM 2000 21W/840 | 722 | 722
15 | 20 | ks | elektrotermický pohon Siemens STP73 | 509.91 | 10198.2
16 | 30 | m | lišta LHD 17x17 vkládací bílá - Kopos | 11.54 | 346.2
17 | 30 | ks | kryt koncový 8671 - Kopos | 6.55 | 196.5
18 | 30 | ks | kryt spojový 8672 | 6.55 | 196.5
19 | 30 | ks | kryt ohybový 8673 | 9.73 | 291.9
20 | 30 | ks | kryt odbočný 8674 | 9.73 | 291.9
21 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8675 | 9.73 | 291.9
22 | 30 | ks | kryt roh vnější 8676 | 9.73 | 291.9
23 | 48 | m/bal | lišta LHD 20x20 vkládací bílá - Kopos | 13.25 | 636
24 | 30 | ks | kryt koncový 8621 - Kopos | 6.9 | 207
25 | 30 | ks | kryt spojovací 8622 | 6.9 | 207
26 | 30 | ks | kryt ohybový 8623 | 12.21 | 366.3
27 | 30 | ks | kryt odbočný 8624 | 10.7 | 321
28 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8625 | 10.7 | 321
29 | 30 | ks | kryt roh vnější 8626 | 10.7 | 321
30 | 40 | m/bal | lišta LHD 25x20 vkládací bílá - Kopos | 12.94 | 517.6
31 | 30 | ks | kryt koncový 8911 - Kopos | 6.51 | 195.3
32 | 30 | ks | kryt spojovací 8912 | 6.51 | 195.3
33 | 30 | ks | kryt ohybový 8913 | 10.08 | 302.4
34 | 30 | ks | kryt odbočný 8914 | 10.08 | 302.4
35 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8915 | 10.08 | 302.4
36 | 30 | ks | kryt roh vnější 8916 | 10.08 | 302.4
37 | 24 | m/bal | lišta LHD 40x20 vkládací bílá - Kopos | 15.05 | 361.2
38 | 30 | ks | kryt koncový 8631 - Kopos | 12.64 | 379.2
39 | 30 | ks | kryt spojovací 8632 | 12.64 | 379.2
40 | 30 | ks | kryt ohybový 8633 | 17.51 | 525.3
41 | 30 | ks | kryt odbočný 8634 | 17.51 | 525.3
42 | 30 | ks | kryt roh vnitřní 8635 | 17.51 | 525.3
43 | 30 | ks | kryt roh vnější 8636 | 17.51 | 525.3
32062.42

## instalaterský
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 100 | ks | rohový automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapou | 104.19 | 10419
2 | 50 | ks | přímy automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapou | 163 | 8150
3 | 50 | ks | trojcestný ventil VMP 47.10-0.63 | 909.19 | 45459.5
4 | 5 | ks | přímý ventil VMP 47.10-0.63 | 647.56 | 3237.8
5 | 2 | ks | termoventil rohový 3/4" Heimeier | 365.29 | 730.58
6 | 6 | ks | termohlavice Heimeier | 264.46 | 1586.76
69583.64

## DNS zámeč.-červenec
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena za jed. bez DPH | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 100 | ks | rohový automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapou | 104.19 | 10419 | 109.35
2 | 50 | ks | přímy automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapou | 163 | 8150 | 88.02
3 | 50 | ks | trojcestný ventil VMP 47.10-0.63 | 909.19 | 45459.5 | 859.5
4 | 5 | ks | přímý ventil VMP 47.10-0.63 | 647.56 | 3237.8 | 612.5
5 | 2 | ks | termoventil rohový 3/4" Heimeier | 365.29 | 730.58 | 475.5
6 | 10 | ks | termohlavice Heimeier - antivandal | 264.46 | 2644.6 | 299.7
7 | 10 | ks | vrtáhy SDS - +2 Ø 6 mm, 150x210 mm | 52.81 | 528.1
8 | 10 | ks | vrtáhy SDS - +2 Ø 6 mm, 50x110 mm | 44.05 | 440.5
71610.08

## srpen
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 1 | ks | spínač MSO-63-6 | 458.04 |  | 458.04 | rozvaděč doc.Tomčík
2 | 2 | ks | jistič LTN-6D/3 | 562.98 |  | 1125.96
3 | 1 | ks | jistič LTN-16C/3 | 301.57 |  | 301.57
4 | 1 | ks | jistič LTN-20C/3 | 338.13 |  | 338.13
5 | 1 | ks | jistič LTN-16C/1 | 68.25 |  | 68.25
6 | 2 | ks | jistič LTN-20C/1 | 104.78 |  | 209.56
7 | 1 | ks | propojovací lišta S3L-1000-10 | 269 |  | 269
8 | 1 | ks | proudový chránič OLI-6B-1N-030A | 1291.9 |  | 1291.9
9 | 2 | ks | koncová krytka EKC-3 | 8.45 |  | 16.9
10 | 1 | ks | nástěnná rozvodnicová skříň RNG-1N18 | 291.74 |  | 291.74
11 | 1 | ks | držák svorkových bloků PD-RGV-DSB2-G | 36.75 |  | 36.75
12 | 2 | ks | svorkový blok PD-RGV-SB8, 2x16 mm2 + 6 x6 mm2 | 74.84 |  | 149.68
13 | 7 | ks | zásuvková rozvodnice jištěná s chráničem 632.3122-111F2 (SCAME-CZ) | 1136.2 |  | 7953.4
14 | 1 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 2001,16A 5P IP44 400V | 47.87 |  | 47.87
15 | 310 | m | kabel CYKY 5Cx10 | 124 |  | 38440
16 | 1 | m | kabel CYKY 5Cx2,5 | 31.4 |  | 31.4
17 | 44 | m | lišta LHD 40x40 vkládací bílá - Kopos | 26.41 |  | 1162.04
18 | 34 | m | lišta LHD 80x40 vkládací bílá - Kopos | 82.01 |  | 2788.34
19 | 4 | plato | hmoždinky č. 10 | 3.3 |  | 13.2
20 | 100 | ks | natloukací hmoždinky 6x45 | 0.65 |  | 65
21 | 1 | ks | DIN lišta 35x7,5mm x 1m děrovaná | 18.59 |  | 18.59
23 | 8 | ks | jistič 40C/3, Schrack | 809 |  | 6472
24 | 50 | m | kabel CYKY 3Cx1,5 | 9.82 |  | 491 | FBI | prof. Dudáček
25 | 100 | m | kabel JYTY 4x1 | 11.7 |  | 1170
26 | 100 | m | stahovací pásky černé CIMCO 200 x 4, odolné vůči UV | 0.32 |  | 32
63242.32

## 20150805-srpen
|  |  | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Cena celkem bez DPH | ekol.poplat. bez DPH | Cena celkem bez DPH
1 | 1 | ks | spínač MSO-63-6 | 458.04 |  | 458.04 | rozvaděč doc.Tomčík
2 | 2 | ks | jistič LTN-6D/3 | 562.98 |  | 1125.96
3 | 1 | ks | jistič LTN-16C/3 | 301.57 |  | 301.57
4 | 1 | ks | jistič LTN-20BC/3 | 338.13 |  | 338.13
5 | 1 | ks | jistič LTN-16C/1 | 68.25 |  | 68.25
6 | 2 | ks | jistič LTN-20C/1 | 104.78 |  | 209.56
7 | 1 | ks | propojovací lišta S3L-1000-10 | 269 |  | 269
8 | 1 | ks | proudový chránič OLI-6B-1N-030A | 1291.9 |  | 1291.9
9 | 2 | ks | koncová krytka EKC-3 | 8.45 |  | 16.9
10 | 1 | ks | nástěnná rozvodnicová skříň RNG-1N18 | 291.74 |  | 291.74
11 | 1 | ks | držák svorkových bloků PD-RGV-DSB2-G | 36.75 |  | 36.75
12 | 2 | ks | svorkový blok PD-RGV-SB8, 2x16 mm2 + 6 x6 mm2 | 74.84 |  | 149.68
13 | 7 | ks | zásuvková rozvodnice jištěná s chráničem 632.3122-111F2 (SCAME-CZ) | 1136.2 |  | 7953.4
14 | 1 | ks | zásuvka nástěnná Quick Connect 11 2001,16A 5P IP44 400V | 47.87 |  | 47.87
15 | 310 | m | kabel CYKY 5Cx10 | 124 |  | 38440
16 | 1 | m | kabel CYKY 5Cx2,5 | 31.4 |  | 31.4
17 | 44 | m | lišta LHD 40x40 vkládací bílá - Kopos | 26.41 |  | 1162.04
18 | 34 | m | lišta LHD 80x40 vkládací bílá - Kopos | 82.01 |  | 2788.34
19 | 4 | plato | hmoždinky č. 10 | 3.3 |  | 13.2
20 | 100 | ks | natloukací hmoždinky 6x45 | 0.65 |  | 65
21 | 1 | ks | DIN lišta 35x7,5mm x 1m děrovaná | 18.59 |  | 18.59
23 | 8 | ks | jistič 40C/3, Schrack | 809 |  | 6472
24 | 50 | m | kabel CYKY 3Cx1,5 | 9.82 |  | 491 | FBI
25 | 100 | m | kabel JYTY 4x1 | 11.7 |  | 1170
26 | 100 | m | stahovací pásky černé CIMCO 200 x 4, odolné vůči UV | 0.32 |  | 32
63242.32

## zámečnický
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky
Dodávka zámečnického materiálu 7/2019
Poř čís | Mn | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpoklad za jednotku bez DPH | Předpoklad celkem bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Celkem bez DPH
1. | 100 | ks | Al nýty do kleští 4/10 mm | 1231 | 123100 | doplnit | #VALUE!
2. | 15 | ks | Zámek HOBES FAB 80mm Typ 24026 P-L | 1481 | 22215 | doplnit | #VALUE!
3. | 20 | ks | Úchytka na nábytek BETA-96 NI mat | 786 | 15720 | doplnit | #VALUE!
4. | 15 | ks | Zámek HOBES FAB 60mm Typ 02-04 P-L | 114 | 1710 | doplnit | #VALUE!
5. | 40 | ks | Zámek stolový ROSTEX 118/50 | 156 | 6240 | doplnit | #VALUE!
6. | 12 | ks | Zámek stolový SISO x 851 průměr 19 x 22mm | 120 | 1440 | doplnit | #VALUE!
7. | 20 | ks | Zámek AVES 288 centrální 600 | 102.49 | 2049.8 | doplnit | #VALUE!
8. | 100 | ks | Šroub samovrtný TEX 3,9 x 16mm ZN | 79.34 | 7934 | doplnit | #VALUE!
9. | 300 | ks | Hmoždinka FISCHER SX 6 x 30mm | 94.32 | 28296 | doplnit | #VALUE!
10. | 10 | ks | Kotouč řezný 150 x 2 x 22,2 mm | 94.32 | 943.2 | doplnit | #VALUE!
11. | 500 | ks | Podpěra do poliček čípková 5/3 NI | 94.32 | 47160 | doplnit | #VALUE!
12. | 400 | ks | Šroub nábytkový konfirmát 7/50 mm | 87.89 | 35156 | doplnit | #VALUE!
13. | 6 | ks | Páska maskovací papírová 50m x 30mm | 23.2 | 139.2 | doplnit | #VALUE!
14. | 3 | ks | Zednická naběračka plastová 160 mm | 106 | 318 | doplnit | #VALUE!
15. | 40 | ks | Nastřelovací pouzdro pro lamely 55 x 8 mm | 106 | 4240 | doplnit | #VALUE!
16. | 2 | ks | Spárovací hmota na obklady šedá bal. 5 kg | 106 | 212 | doplnit | #VALUE!
|  |  | Mezisoučet za sklad Údržby: | 296873.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena bez DPH: |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry
dle této specifikace.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | (datum v elektronickém podpisu)
elektronický podpis oprávněné osoby po převedení do PDF
titul, jméno a příjmení, funkce (doplnit)
název dodavatele (doplnit)