Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace 3D tiskárny pro tisk kompozitních materiálů

3D tiskárna:

Výrobce 3D tiskárny:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízené 3D SLM tiskárny |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | plasty vyztužené spojitým vláknem – kompozitem (technologie FDM + CFF)* | uvede účastník |
| Rozměry využitelného pracovního prostoru | min. 300 × 230 × 180 mm | účastník uvede rozměry |
| Výška vrstvy | min. 40 µm | uvede účastník |
| Software pro předtiskovou přípravu vzorků | ANO | uvede účastník |
| Předtisková kontrola a simulace 3D tisku (tzv. preprint) | ANO | uvede účastník |
| Podporované plastové materiály: nylon nebo nylon s mikrouhlíkovými vlákny | ANO | uvede účastník |
| Podporovaná vyztužující vlákna: skelné vlákno, karbonové vlákno, kevlarové vlákno, vysokopevnostní/teplotně odolné vlákno | ANO | uvede účastník |
| Počet trysek | min. 2 | účastník uvede hodnotu |
| Rozměrová kontrola během tisku pomocí laseru | ANO | uvede účastník |
| Vyrovnání podložky a aktivní kalibrace tisku | ANO | uvede účastník |
| Uzavřený stavební prostor | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém v českém nebo anglické jazyce | ANO | uvede účastník |
| Podpora přenosu dat prostřednictvím USB, LAN nebo WiFi | ANO | uvede účastník |
| Odborný záruční a pozáruční servis proškoleným technikem (technik proškolený výrobcem 3D tiskárny) | ANO | uvede účastník |

* FDM = Fused Depostion Modeling, CFF = Continuous Fused Fabrication

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.