Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Snímání pohybu operátora na pracovišti

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka motion capture systému pro snímání pohybu člověka, ale také například mobilního či průmyslového robotu pomocí optické technologie. Systém se bude skládat z několika kamer umístěných kolem sledovaného prostoru o rozměrech cca 5 m x 5 m. Součástí dodávky budou kamery a jejich kompletní příslušenství pro přenos dat a jejich synchronizaci, kalibraci a upevnění (na stěnu 4x, na stativ 4x). Součástí dodávky bude také software pro sledování markerů a vyhodnocování jejich pohybu. Součástí dodávky není PC pro zpracování dat. Součástí dodávky bude sada detekovatelných markerů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů v rozsahu minimálně 8 hodin pro 2 osoby.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Snímání pohybu operátora na pracovišti musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Počet kamer systému | min. 6 x | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozlišení kamery | min. 1,3 MPx | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nominální framerate | min. 240 FPS | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přesnost 3D dat | max. +- 0.3 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| SW pro trackování markerů s možností vyhodnocení pohybu člověka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství pro napájení, přenos dat a synchronizaci kamer | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kalibrační sada pro kameru i celý systém | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní sada na zeď | min. 4 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Stativ | min. 4 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Kit pro sledování rukou včetně prstů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kit pro sledování tuhého tělesa | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada různých markerů, základen a adhezivních podložek | min. 100 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Sada markerů na prsty | min. 10 ks | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Reflexní páska pro vytvoření vlastních markerů | min. 10 m | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Jazyk zařízení (základní software, nápisy ovládacích prvků): Anglický nebo český | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.