## Úvod
Příloha č. 2 – Technické parametry nabídky
Dodavatel | Vyplňte jméno dodavatele
Žádáme o vyplnění hodnot parametrů na všech následujících listech sešitu.
Poslední list sešitu je pojmenován Závěr.
Pole určená k vyplnění dodavatelem jsou označena žlutě, dodavatel není oprávněn zasahovat do jiných částí sešitu ani měnit předem nastavené funkce.
Vyplňují/modifikují se pouze žlutě označená pole.
Hodnoty parametrů musí být vyplněny v souladu s pokyny, významem a způsobem měření uvedeným v textu Přílohy č. 1 zadávací dokumentace s názvem Vymezení požadavků na Velký cluster.
Za závazné se považují hodnoty na vytištěném originálu dokumentu.
Veškeré údaje doplněné ve žlutých polích slouží pouze jako vzor k doplnění. Dodavatelé jsou povinni vyplnit/modifikovat žlutá pole dle skutečnosti tak, aby hodnoty či údaje zde uvedené odpovídaly údajům uvedeným v návrhu technického řešení, který bude součástí nabídky.
Verze 05.08.2025

## Výpočetní cluster
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Výpočetní cluster
| Výpočetní výkon LINPACK výpočetního clusteru určený dle kapitoly 5.4.1 [TFlop/s] | 5000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Výpočetní servery
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Akcelerované výpočetní servery
| počet serverů |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| typ serveru |  |  | Vyplňte označení typu serveru
| maximální elektrický příkon serveru [W] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| počet procesorů serveru | 2 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| typ procesoru |  |  | Vyplňte označení typu procesoru
| počet jader procesoru |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| frekvence procesoru [GHz] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| TDP procesoru [W] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| počet jader serveru |  | 0
| velikost paměti RAM serveru [GiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| velikost paměti RAM serveru na GPU [GiB] | 190 | #DIV/0!
agregovaná rychlost připojení serveru do Výpočetní sítě [Gb/s]
| rychlost připojení do Výpočetní sítě na GPU [Gb/s] | 200 | #DIV/0!
| počet GPU akcelerátorů v serveru | 4 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| typ GPU akcelerátoru |  |  | Vyplňte označení typu karty
| Rpeak GPU akcelerátoru FP64 [Tflop/s] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| Rmax GPU akcelerátoru FP64 [Tflop/s] | 30 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| velikost GPU paměti GPU akcelerátoru [GiB] | 160 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| TDP GPU akcelerátoru |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| počet jader celkem |  | 0
| velikost paměti RAM celkem [GiB] |  | 0
| Rpeak GPU akcelerátorů FP64 celkem [Tflop/s] |  | 0

## Výpočetní síť
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Výpočetní síť
| technologie sítě (IB NDR apod.) |  |  | Vyplňte označení technologie
topologie sítě

## Úložiště SCRATCH
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Úložiště SCRATCH
| čistá dostupná kapacita [TB] | 2000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení [GB/s] | 550 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu [GB/s] | 350 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru, čtení/zápis 80%/20% [kIOPs] | 3000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| název software řešení úložiště |  |  | Vyplňte název

## Úložiště HOME
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Úložiště HOME
| čistá dostupná kapacita [TB] | 25 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení [GB/s] | 1.5 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu [GB/s] | 1.5 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru, čtení/zápis 80%/20% [kIOPs] | 50 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| název software řešení úložiště |  |  | Vyplňte název

## Úložiště infrastruktury
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Úložiště infrastruktury
| čistá dostupná kapacita [TB] | 25 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení [GB/s] | 1.5 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu [GB/s] | 1.5 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru, čtení/zápis 80%/20% [kIOPs] | 50 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru - velikost bloku [KiB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| název software řešení úložiště |  |  | Vyplňte název

## Servery
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Servery
| počet Přístupových serverů | 2 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet Infrastrukturních serverů pro běh služeb dodavatele | 3 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet Infrastrukturních serverů pro běh služeb zadavatele | 3 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet serverů Síťových bran | 2 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet serverů řešení úložišť |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet serverů Zálohování |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo

## Zálohování
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Zálohování
| kapacita diskového úložiště [TB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| předpokládaná zálohovací kapacita se zohledněním specifických vlastností řešení (komprese, deduplikace) [TB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Software
| Parametr | Hodnota | Pokyn
Software
| OS Výpočetních serverů |  | Vyplňte jméno software
| OS Přístupových serverů |  | Vyplňte jméno software
| OS Infrastrukturních serverů |  | Vyplňte jméno software
| OS serverů Síťových bran |  | Vyplňte jméno software
| OS serverů Zálohování |  | Vyplňte jméno software
| Cluster management software |  | Vyplňte jméno software
| Software Zálohování |  | Vyplňte jméno software

## Integrace
| Parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Umístění
| celková hmotnost instalovaných zařízení [t] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| maximální zatížení - celková hmotnost racku děleno zabranou plochou racku [t/m²] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
Napájení
| maximální elektrický příkon - součet štítkových příkonů všech zařízení [kW] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| předpokládaný průměrný elektrický příkon při maximální výpočetní zátěži [kW] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
Chlazení
| Pomocí DLC jsou chlazeny tyto komponenty Výpočetních serverů: CPU, GPU a síťové adaptéry Výpočetní sítě. | ano |  | Vyplňte, zda je vlastnost splněna, ano nebo ne

## Soulad s požadavky
| Parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota
Soulad s požadavky Zadávací dokumentace
Prosím uveďte, zda navrhované řešení je v souladu s požadavky Zadávací dokumentace.
| SPEC_1 | ano
| SPEC_2 | ano
| SPEC_3 | ano
| SPEC_4 | ano
| SPEC_5 | ano
| SPEC_6 | ano
| SPEC_7 | ano
| SPEC_8 | ano
| SPEC_9 | ano
| SPEC_10 | ano
| SPEC_11 | ano
| SPEC_12 | ano
| SPEC_13 | ano
| SPEC_14 | ano
| SPEC_15 | ano
| SPEC_16 | ano
| SPEC_17 | ano
| SPEC_18 | ano
| SPEC_19 | ano
| SPEC_20 | ano
| SPEC_21 | ano
| SPEC_22 | ano
| SPEC_23 | ano
| SPEC_24 | ano
| SPEC_25 | ano
| SPEC_26 | ano
| SPEC_27 | ano
| SPEC_28 | ano
| SPEC_29 | ano
| SPEC_30 | ano
| SPEC_31 | ano
| SPEC_32 | ano
| SPEC_33 | ano
| SPEC_34 | ano
| SPEC_35 | ano
| SPEC_36 | ano
| SPEC_37 | ano
| SPEC_38 | ano
| SPEC_39 | ano
| SPEC_40 | ano
| SPEC_41 | ano
| SPEC_42 | ano
| SPEC_43 | ano
| SPEC_44 | ano
| SPEC_45 | ano
| SPEC_46 | ano
| SPEC_47 | ano
| SPEC_48 | ano
| SPEC_49 | ano
| SPEC_50 | ano
| SPEC_51 | ano
| SPEC_52 | ano
| SPEC_53 | ano
| SPEC_54 | ano
| SPEC_55 | ano
| SPEC_56 | ano
| SPEC_57 | ano
| SPEC_58 | ano
| SPEC_59 | ano
| SPEC_60 | ano
| SPEC_61 | ano
| SPEC_62 | ano
| SPEC_63 | ano
| SPEC_64 | ano
| SPEC_65 | ano
| SPEC_66 | ano
| SPEC_67 | ano
| SPEC_68 | ano
| SPEC_69 | ano
| SPEC_70 | ano
| SPEC_71 | ano
| SPEC_72 | ano
| SPEC_73 | ano
| SPEC_74 | ano
| SPEC_75 | ano
| SPEC_76 | ano
| SPEC_77 | ano
| SPEC_78 | ano
| SPEC_79 | ano
| SPEC_80 | ano
| SPEC_81 | ano
| SPEC_82 | ano
| SPEC_83 | ano
| SPEC_84 | ano
| SPEC_85 | ano
| SPEC_86 | ano
| SPEC_87 | ano
| SPEC_88 | ano
| SPEC_89 | ano
| SPEC_90 | ano
| SPEC_91 | ano
| SPEC_92 | ano
| SPEC_93 | ano
| SPEC_94 | ano
| SPEC_95 | ano
| SPEC_96 | ano
| SPEC_97 | ano
| SPEC_98 | ano
| SPEC_99 | ano
| SPEC_100 | ano
| SPEC_101 | ano
| SPEC_102 | ano
| SPEC_103 | ano
| SPEC_104 | ano
| SPEC_105 | ano
| SPEC_106 | ano
| SPEC_107 | ano
| SPEC_108 | ano
| SPEC_109 | ano
| SPEC_110 | ano
| SPEC_111 | ano
| SPEC_112 | ano
| SPEC_113 | ano
| SPEC_114 | ano
| SPEC_115 | ano
| SPEC_116 | ano
| SPEC_117 | ano
| SPEC_118 | ano
| SPEC_119 | ano
| SPEC_120 | ano
| SPEC_121 | ano
| SPEC_122 | ano
| SPEC_123 | ano
| SPEC_124 | ano
| SPEC_125 | ano
| SPEC_126 | ano
| SPEC_127 | ano
| SPEC_128 | ano
| SPEC_129 | ano
| SPEC_130 | ano
| SPEC_131 | ano
| SPEC_132 | ano
| SPEC_133 | ano
| SPEC_134 | ano
| SPEC_135 | ano
| SPEC_136 | ano
| SPEC_137 | ano
| SPEC_138 | ano
| SPEC_139 | ano
| SPEC_140 | ano
| SPEC_141 | ano
| SPEC_142 | ano
| SPEC_143 | ano
| SPEC_144 | ano
| SPEC_145 | ano
| SPEC_146 | ano
| SPEC_147 | ano
| SPEC_148 | ano
| SPEC_149 | ano
| SPEC_150 | ano
| SPEC_151 | ano
| SPEC_152 | ano
| SPEC_153 | ano
| SPEC_154 | ano
| SPEC_155 | ano
| SPEC_156 | ano
| SPEC_157 | ano
| SPEC_158 | ano
| SPEC_159 | ano
| SPEC_160 | ano
| SPEC_161 | ano
| SPEC_162 | ano
| SPEC_163 | ano
| SPEC_164 | ano
| SPEC_165 | ano
| SPEC_166 | ano
| SPEC_167 | ano
| SPEC_168 | ano
| SPEC_169 | ano
| SPEC_170 | ano
| SPEC_171 | ano
| SPEC_172 | ano
| SPEC_173 | ano
| SPEC_174 | ano
| SPEC_175 | ano
| SPEC_176 | ano
| SPEC_177 | ano
| SPEC_178 | ano
| SPEC_179 | ano
| SPEC_180 | ano
| SPEC_181 | ano
| SPEC_182 | ano
| SPEC_183 | ano
| SPEC_184 | ano
| SPEC_185 | ano
| SPEC_186 | ano
| SPEC_187 | ano
| SPEC_188 | ano
| SPEC_189 | ano
| SPEC_190 | ano
| SPEC_191 | ano
| SPEC_192 | ano
| SPEC_193 | ano
| SPEC_194 | ano
| SPEC_195 | ano
| SPEC_196 | ano
| SPEC_197 | ano
| SPEC_198 | ano
| SPEC_199 | ano
| SPEC_200 | ano
| SPEC_201 | ano
| SPEC_202 | ano
| SPEC_203 | ano
| SPEC_204 | ano
| SPEC_205 | ano
| SPEC_206 | ano
| SPEC_207 | ano
| SPEC_208 | ano
| SPEC_209 | ano
| SPEC_210 | ano
| SPEC_211 | ano
| SPEC_212 | ano
| SPEC_213 | ano
| SPEC_214 | ano
| SPEC_215 | ano
| SPEC_216 | ano
| SPEC_217 | ano
| SPEC_218 | ano
| SPEC_219 | ano
| SPEC_220 | ano
| SPEC_221 | ano
| SPEC_222 | ano
| SPEC_223 | ano
| SPEC_224 | ano
| SPEC_225 | ano
| SPEC_226 | ano
| SPEC_227 | ano
| SPEC_228 | ano
| SPEC_229 | ano
| SPEC_230 | ano
| SPEC_231 | ano
| SPEC_232 | ano
| SPEC_233 | ano
| SPEC_234 | ano
| SPEC_235 | ano
| SPEC_236 | ano
| SPEC_237 | ano
| SPEC_238 | ano
| SPEC_239 | ano
| SPEC_240 | ano
| SPEC_241 | ano
| SPEC_242 | ano
| SPEC_243 | ano
| SPEC_244 | ano
| SPEC_245 | ano
| SPEC_246 | ano
| SPEC_247 | ano
| SPEC_248 | ano
| SPEC_249 | ano
| SPEC_250 | ano
| SPEC_251 | ano
| SPEC_252 | ano
| SPEC_253 | ano
| SPEC_254 | ano
| SPEC_255 | ano
| SPEC_256 | ano
| SPEC_257 | ano
| SPEC_258 | ano
| SPEC_259 | ano
| SPEC_260 | ano
| SPEC_261 | ano
| SPEC_262 | ano
| SPEC_263 | ano
| SPEC_264 | ano
| SPEC_265 | ano
| SPEC_266 | ano
| SPEC_267 | ano
| SPEC_268 | ano
| SPEC_269 | ano
| SPEC_270 | ano
| SPEC_271 | ano
| SPEC_272 | ano
| SPEC_273 | ano
| SPEC_274 | ano
| SPEC_275 | ano
| SPEC_276 | ano
| SPEC_277 | ano
| SPEC_278 | ano
| SPEC_279 | ano
| SPEC_280 | ano
| SPEC_281 | ano
| SPEC_282 | ano
| SPEC_283 | ano
| SPEC_284 | ano
| SPEC_285 | ano
| SPEC_286 | ano
| SPEC_287 | ano
| SPEC_288 | ano
| SPEC_289 | ano
| SPEC_290 | ano
| SPEC_291 | ano
| SPEC_292 | ano
| SPEC_293 | ano
| SPEC_294 | ano
| SPEC_295 | ano
| SPEC_296 | ano
| SPEC_297 | ano
| SPEC_298 | ano
| SPEC_299 | ano
| SPEC_300 | ano
| SPEC_301 | ano
| SPEC_302 | ano
| SPEC_303 | ano
| SPEC_304 | ano
| SPEC_305 | ano
| SPEC_306 | ano
| SPEC_307 | ano
| SPEC_308 | ano
| SPEC_309 | ano
| SPEC_310 | ano
| SPEC_311 | ano
| SPEC_312 | ano
| SPEC_313 | ano
| SPEC_314 | ano
| SPEC_315 | ano
| SPEC_316 | ano
| SPEC_317 | ano
| SPEC_318 | ano
| SPEC_319 | ano

## Závěr
Poslední list souboru