Příloha 1d Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace

Elektronická a mechanická zařízení pro THz elipsometrii v časové doméně

Předmět dodávky zahrnuje tři zařízení.

- Osciloskop se dvěma analogovými vstupními kanály s rychlostí alespoň 500 MS/s, a šířkou analogového pásma 200 MHz. Uživatelsky konfigurovatelná AC/DC vazbou a impedancí 50 Ω/1 MΩ.

- Lock-in zesilovač s podporou dvoufázové demodulace až do 200 MHz a s dynamickou rezervou alespoň 120 dB

- Spektrální analyzátor ke sledování vstupních signálů ve frekvenční oblasti od DC do 250 MHz.

Výrobce zařízení osciloskop:			uvede účastník

Přesné typové označení osciloskop:		uvede účastník

Výrobce zařízení lock-in zesilovač:		uvede účastník

Přesné typové označení lock-in zesilovač:	uvede účastník

Výrobce zařízení spektrální analyzátor:		uvede účastník

Přesné typové označení spektrální analyzátor:	uvede účastník

Minimální součásti VZ:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Specifikace osciloskopu: |  |  |
| Bandwidth alespoň 200 MHz | ANO / NE | uvede účastník |
| Alespoň 12 bitový ADC převodník | ANO / NE | uvede účastník |
| Vzorkovací rychlost: alespoň 5 Msa/s | ANO / NE | uvede účastník |
| Šum vstupního napětí menší než 200 nV/√Hz nad 1kHz | ANO / NE | uvede účastník |
| Alespoň 2 analogové vstupní kanály | ANO / NE | uvede účastník |
| API podpora pro Python | ANO / NE | uvede účastník |
| Ovládání přes webové rozhraní | ANO / NE | uvede účastník |
| Uživatelský manuál pro přístroj v českém nebo anglickém jazyce | ANO / NE | uvede účastník |
| Zaškolení 4 osob v délce 2h | ANO / NE | uvede účastník |
| Specifikace lock-in zesilovač: |  |  |
| Demodulační frekvence do 200 MHz | ANO / NE | uvede účastník |
| Výstupní DA převodník 16 bit, 1Gsa/s | ANO / NE | uvede účastník |
| Vstupní ADC převodník alespoň 12bit, 500 Msa/s | ANO / NE | uvede účastník |
| Šum vstupního napětí menší než 200 nV/√Hz nad 1kHz | ANO / NE | uvede účastník |
| API podpora pro Python | ANO / NE | uvede účastník |
| Ovládání přes webové rozhraní | ANO / NE | uvede účastník |
| Uživatelský manuál pro přístroj v českém nebo anglickém jazyce | ANO / NE | uvede účastník |
| Zaškolení 4 osob v délce 2h | ANO / NE | uvede účastník |
| Specifikace spektrální analyzátor: |  |  |
| Rozlišení AD převodníku 12 bitů a výš | ANO / NE | uvede účastník |
| Frekvenční rozsah DC až 250 MHz | ANO / NE | uvede účastník |
| Dynamický rozsah alespoň 80 dB | ANO / NE | uvede účastník |
| API podpora pro Python | ANO / NE | uvede účastník |
| Ovládání přes webové rozhraní | ANO / NE | uvede účastník |
| Uživatelský manuál pro přístroj v českém nebo anglickém jazyce | ANO / NE | uvede účastník |
| Zaškolení 4 osob v délce 2h | ANO / NE | uvede účastník |

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.