Příloha 1e Technická specifikace – část V.

Technická specifikace

Objektivy pro pump-probe spektroskopii pro lokální charakterizaci odezvy povrchů fotoelektrod

Předmětem dodávky je objektiv určený pro pump-probe spektroskopii pracující v blízké infračervené oblasti spektra s laserovámi ultrakrátkými pulsy o délce < 100 fs. Objektiv je určen pro zobrazení ve světlém poli.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení:		uvede účastník

Počet: 1 ks

Minimální součásti VZ:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zvětšení 20x | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozsah vlnových délek alespoň 480-1800 nm | ANO / NE | uvede účastník |
| Pracovní vzdálenost alespoň 20 mm nebo větší | ANO / NE | uvede účastník |
| Numerická Apertura alespoň 0.4 | ANO / NE | uvede účastník |
| Rozlišení pod 1um | ANO / NE | uvede účastník |
| Nekonečná korekce | ANO / NE | uvede účastník |
| Šířka pouzdra objektivu maximálně 34 mm | ANO / NE | uvede účastník |

Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace.

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.