## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | FAST_000 | Rekonstrukce centrálního prostoru FAST
| Objekt: |  | 1 | AREÁL FAST na ul. L. Podéště, Ostrava
2807 | Rozpočet: |  | D.1.4b | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-07
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | AREÁL FAST na ul. L. Podéště, Ostrava |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4b | Vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 D.1.4b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | FAST_000 | Rekonstrukce centrálního prostoru FAST | [23 empty] | STA
O: | 1 | AREÁL FAST na ul. L. Podéště, Ostrava | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4b | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | DIL
1 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.197 | 1.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | 2,7*2 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  | DIL
2 | 974031142R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.009 | 0.05 | 801-3 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.247 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 5,40000 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 5
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.3 |  |  |  |  | 50.77 |  |  |  |  | DIL
3 | 722161112R00 | Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.239 | 17.21 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 1,3,4 : 3,0*3 |  | 9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9 : 7*2+10*2 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8 : (3,0+1)*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 7 : 5,0*2 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6 : 4,0*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | R : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
4 | 722161113R00 | Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.263 | 0.66 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 8 : 1,5 |  | 1.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
5 | 722161114R00 | Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm | m | 37.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.274 | 10.19 |  |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [23 empty] | POP
|  | 1 : 6,0*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,4 : 3,3*2*2 |  | 13.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,7 : 3,0*2*2 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
6 | 722182014RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.135 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 12 : 22,00000 |  | 22 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 13 : 1,00000 |  | 1 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 14 : 9,00000 |  | 9 | [21 empty] | VV | 5
7 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.3 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.083 | 9.96 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Demontáž stáv. potrubí do D 32 : (3,0+2,5)*2*8+8*4 |  | 120 | [21 empty] | VV | 0
8 | 733166104R00 | Zhotovení ohybu na potrubí CU D 22 mm, složitého (etážky) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | Napřímení trasy při přechodu na stoupací potrubí i SDK žeber : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
9 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 111.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.021 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [23 empty] | POP
|  | Položka pořadí 3 : 72,00000 |  | 72 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 4 : 2,50000 |  | 2.5 | [21 empty] | VV | 5
|  | Položka pořadí 5 : 37,20000 |  | 37.2 | [21 empty] | VV | 5
10 | 733191915R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.175 | 0.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | Stoupačka 2 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
11 | 733191925R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.361 | 5.05 |  |  |  |  | POL1_
12 | 631547111R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
13 | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
14 | 631547213R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
15 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.11109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.563 | 0.4 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 7.46 |  |  |  |  | DIL
16 | 722220872R00 | Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 3/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00511 | 0.06 | 800-721 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.083 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Stávající připojení zpátečky do litinových radiátorů : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
17 | 734200811R00 | Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.052 | 0.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | Stávající vypouštěcí kohouty na patách stoupacích potrubí zpátečních : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
18 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0.01 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.166 | 1.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | Termostatické ventily na stávajících OT : 12 |  | 12 | [21 empty] | VV | 0
19 | 734266772R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.065 | 1.82 |  |  |  |  | POL1_
20 | 734266426R00_1 | Ventil s H-kusem uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15, připojení na závit 3/4", připojení ke stěně, bez hlavice pro dálkové nastavení | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 734266426R00_2 | Ventil s H-kusem uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15, připojení na závit 3/4", připojení k podlaze, bez hlavice pro dálkové nastavení | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0.29 |  |  |  |  | 27.71 |  |  |  |  | DIL
22 | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.268 | 3.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | Ventily nejsou součástí tohoto rozpočtu (dodávka MaR) : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
23 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.27 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.082 | 0.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajících OT : 0,7*1,5*6+0,6*1,5*5+0,7*1,0*1 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 0
24 | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.335 | 4.69 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Nová OT, vč. otopných lavic : 9+5 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
25 | 735159514R00 | Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, délky přes 1500 mm do 2340 mm, bez dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.838 | 7.54 |  |  |  |  | POL1_
26 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.062 | 0.87 |  |  |  |  | POL1_
27 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 13.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.031 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,65*2,0*9+0,13*2,4*5 |  | 13.26 | [21 empty] | VV | 0
28 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.029 | 0.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [23 empty] | SPI
29 | 735419116R00 | Konvektory montáž konvektorů na hmoždinky, stavební délky přes 1600 do 2102 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.824 | 4.12 |  |  |  |  | POL1_
30 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 0.052 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [23 empty] | SPI
|  | Položka pořadí 23 : 11,50000 |  | 11.5 | [21 empty] | VV | 5
31 | 735890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.074 | 2.15 |  |  |  |  | POL1_
32 | 735_R_001 | Radiátor designový, výška 650 mm, šíře 115 mm, délka 2000 mm, plochý čelní panel, barva pískovaně šedá metalíza, jemná metalická struktura | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0445 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
33 | 735_R_002 | Otopná lavice, výška 130 mm, šíře 180 mm, délka 2400 mm, vč. krytu, pevné stojánky 65 mm, barva pískovaně šedá metalíza, jemná metalická struktura | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0445 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
34 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.63089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 18/ II | RTS 18/ II | 3.075 | 1.94 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu