Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Ultrazvukový tomograf puls-echo

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového tomografu puls-echo pro zjišťování defektů železobetonových konstrukcí včetně nezbytného příslušenství a software pro vyhodnocování dat. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, zprovoznění, kalibrace, otestování v plném provozu a zaškolení uživatelů v rozsahu minimálně 8 hodin pro 2 osoby.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Ultrazvukový tomograf puls-echo musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový tomograf puls-echo: |  |  |
| Zobrazování výstupů měření ve 3D | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zobrazování v reálném čase ve 2D | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření – hloubka průniku do železobetonu | min. 0,5 m | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Frekvenční pásmo (frequency bandwidth) | min. 20 až 80 kHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Hmotnost přístroje bez baterie | max. 5,0 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Měřící režim – liniový scan | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měřící režim – síťový (plošný) scan | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost rozšíření o další jednotky s přídavnými měřícími kanály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro zpracování dat: |  |  |
| Časově neomezená licence pro akademické účely | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3D vizualizace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Příslušenství: |  |  |
| Nabíjecí adaptér včetně kabelu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přepravní ochranný kufr | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kabel pro přenos dat | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompatibilní baterie | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Návod k použití | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.