## List1
Hodnotící kritéria: funkcionality CAFM - Obecné (bez rozlišení platformy)
Seznam představuje požadavky, které jsou u systému hodnoceny. Toto plnění je potřeba chápat jako plnění základní, tzn. bez implementace nebo úpravy základního systému. Pokud je v požadavku slovo uživatelské, myslí se tím, že funkcionalita musí být přístupná přímo uživateli (resp. Objednateli) systému (např. přidání libovolného uživatelského atributu musí být schopný provést přímo uživatel bez nutnosti zásahu Dodavatele). Veškeré požadavky, pokud není specifikováno blíže, je nutné plnit efektivně a přímo, nikoliv náhradním způsobem (např. je-li požadavek na vytvoření požadavku údržby v oblasti pasportu, potom musí být možnost vytvoření požadavku údržby přímo v pasportním modulu). Veškeré požadavky musí systém plnit bez nutnosti dokoupení dalšího SW vybavení a jsou součástí dodávky včetně jejich implementace
Oblast | Funkcionalita | hodnota funkcionality | odpověď ANO/NE
BIM | práci s modely bez licence SW třetí strany (bez použití Plug-in (zásuvného modulu) jiného dodavatele…) | 15
BIM | tvorbu libovolného řezu modelem, k tomu: (možnost řezu v jakémkoliv místě modelu v jakémkoliv směru) | 2
BIM | automatické zarovnávání řezu vůči geometrii prvků (např. srovnání roviny řezu s rovinou plochy stěny apod.) | 1
BIM | měření vzdálenosti v modelu | 2
BIM | kombinovat více modelů, tzv.federativní model, skládající se z dílčích modelů (např. modely typu ASŘ, vzduchotechnika, zdravotechnika, vybavení, … - umožňuje si společně zapnout například ASŘ a zdravotechniku) | 10
BIM | automatické verzování modelů (soubory modelu se ukládají pod stejnými názvy a systém si automaticky uchovává a verzuje i předešlé verze každého modelu) | 10
BIM | probarvit prvky modelu dle přednastaveného pravidla (např. zvýrazněním daného prvku, barevným zvýrazněním nebo průhledností okolí) | 15
BIM | vyhledávání ve vlastnostech (u konkrétního prvku, pokud potřebuji najít příslušnou vlastnost, např. výkon kotle) | 5
BIM | mapování prvků a jejich vlastností pomocí importní (převodní) tabulky z modelu do CAFM | 15
BIM | zobrazení přiřazených činností jednotlivým prvkům při prohlížení modelu | 10
BIM | přiřazení činnosti prvkům při prohlížení modelu | 5
BIM | přiřadit prvku modelu přílohu při prohlížení (např. při prohlížení modelu přidat k zařízení nebo konstrukčnímu prvku v CAFM dokument, obrázek apod.) | 5
BIM | zobrazení stromové struktury projektu | 2
BIM | zobrazení prvků podle projektového typu | 2
CAD | využití výkresových elementů DWF/DXF k automatizovanému importu datových objektů (např. využití plochy uzavřené křivky představující místnost k určení plochy místnosti) | 15
CAD | měření ploch a vzdáleností nad výkresy | 5
CAD | práci s výkresy importovanými pomocí DWF/DXF bez licence SW třetí strany (bez použití Plug-in (zásuvného modulu) jiného dodavatele…) | 15
CAD | Interaktivní zobrazení importovaných výkresů včetně neomezeného počtu vrstev výkresu | 10
Dokumenty | evidenci Dokumentu jako samostatného datového objektu (systém umožňuje samostatnou evidenci Dokumentů v systému nebo linkovaných Dokumentů do jiného uložiště než databáze systému s možností tvoby složek, samostatných atributů do datového objektu Dokument apod.) | 5
Dokumenty | automatické verzování Dokumentů (dokument se stejným názvem nepřehraje ani nevytvoří duplicitu, ale vytvoří novou verzi tohoto dokumentu a předchozí verze jsou stále přístupné) | 5
Dokumenty | auditní stopu vloženého dokumentu (kdo a kdy dokument nahrál) | 5
Dokumenty | zobrazení souborů ve formátu *.pdf bez nutnosti stažení a licence SW třetí strany (licencí SW třetí strany je myšleno např. integrace na on-line editory PDF apod.) | 2
Energie | odečty i u vícetarifních měřičů | 5
GIS | GIS řešení v rámci CAFM, bez licence SW třetí strany (GIS - geografické informační systémy umožňují práci s prostorovými daty, s více mapovými vrstvami a ukotvení prvků do souřadnicových systémů) | 15
GIS | měření ploch a vzdáleností | 2
GIS | vytvářet GIS datové objekty | 12
GIS | editovat GIS datové objekty (geometrie + atributy) | 10
GIS | současné zobrazení GIS dat s BIM modelem | 15
Licence | v základní licenci SaaS neomezený úložný prostor (tzn. nemusí se dokupovat další GB úložného prostoru) | 10
Lokalizace | přímou komunikaci s dodavatelem v ČR (tato komunikace při řešení customizace nebo závažnějších problémů či zásahu do CAFM není pouze mezikrokem v komunikaci na třetí subjekt mimo ČR, tzn. existuje vlastní vývojový tým dodavatele v ČR) | 10
Lokalizace | práci v Anglickém jazyce | 2
Nemovitosti | definovat jakékoliv libovolné další atributy (uživatelské) objektu Budova | 3
Nemovitosti | přidělení Subjektů (poskytovatelé / klienti / nájemníci…) a Osob/Lidí (uživatelů) na Budovu a jejich práva na všechna data ve vazbě na Budovu | 8
Nemovitosti | definovat jakékoliv libovolné další atributy (uživatelské) objektu Místnost | 5
Nemovitosti | přidělení Subjektů (poskytovatelé / klienti / nájemníci…) a/nebo Osob/Lidí (uživatelé) na Místnost a jejich práva na všechna data ve vazbě na Místnost | 8
Nemovitosti | rezervovanost místnosti ve vztahu na další funkce systému (např. ve vztahu na modul Rezervace, pro Řízení nájmů apod.) | 5
Nemovitosti | definovat jakékoliv libovolné další atributy (uživatelské) objektu Pozemek | 3
Notifikace | typ notifikace SMS zprávou | 5
Notifikace | typ push notifikace (krátká textová zpráva - komunikace na internetu, kdy komunikaci neiniciuje klient, ale server) | 5
Obecné | čtení QR kódu (např. pro identifikaci plochy nebo konkrétního zařízení) | 10
Obecné | generování QR kódu (např. pro identifikaci plochy nebo konkrétního zařízení) | 10
Obecné | čtení NFC čipu (např. pro identifikaci plochy nebo konkrétního zařízení) | 10
Obecné | export tabulek do formátu *.xlsx (systém umožňuje různé výstupy z přehledů a datových objektů exportovat do uvedeného formátu nebo umožňuje jeho využití pro importy dat z uvedeného formátu…) | 5
Obecné | propojení na veřejná data katastru nemovitostí ČÚZK | 10
Obecné | propojení na neveřejná data katastru nemovitostí ČÚZK | 10
Obecné | možná vazba na novou pasportizaci pro VŠ od MŠMT | 10
Podpora | zákaznickou podporu v českém jazyce (komunikace s pracovníky podpory (IT/SW supportu) probíhá v Českém jazyce) | 5
Podpora | komunikaci dodavatele podpory s uživateli pomocí zřízené telefonické link - tzv. hot-line | 10
Prostředí | přizpůsobit pro jednotlivé role uživatelské rozhraní (náhled obrazovek) | 2
Prostředí | práci s daty v off-line režimu (v mobilní aplikaci) | 3
Prostředí | kopírování / klonování detailu záznamů (karet, formulářů…) | 5
Prostředí | definovat jakékoliv libovolné další atributy datových objektů, k tomu: | 3
Prostředí | uživatelsky definovat datový typ (Text, Číslo, ANO/NE, Datum) | 1
Prostředí | uživatelsky definovat vlastní čísleník pro rozsah hodnot | 1
Prostředí | responzivní zobrazení pracovního okna (tj. systém responzivně upraví pracovní plochu okna) | 3
Prostředí | práci v systému Android | 2
Prostředí | práci v systému iOS | 2
Prostředí | matematické operace s numerickými hodnotami ve sloupci (např. součet, minimum, maximum, počet…apod.) | 4
Prostředí | výběr dat v přehledu pomocí filtrování dle hodnot ve sloupcích, k tomu: (tj. systém umožňuje filtrovat ve filtrovacím poli nad každým sloupcem přehledu samostatně) | 4
Prostředí | kombinovat v přehledu více filtrů dohromady (dle hodnot z více sloupců) | 2
Prostředí | použít filtrování pomocí relativního filtru (např. pro datumové atributy zvolit filtr "minulý měsíc", tj. použití filtru ve vztahu k aktuálnímu datu) | 2
Prostředí | deklaraci bezpečnosti dat z pohledu certifikace ISO 27001 (systém managementu bezpečnosti informací) | 5
Prostředí | reference při integraci na SSO | 5
Prostředí | zaznamenat auditní stopu přihlášení a odhlášení uživatelů (tj. lze sledovat přihlášení a odhlášení konkrétních uživatelů v konkrétní čas) | 5
Prostředí | zaznamenat auditní stopu činností přihlášených uživatelů (tj. lze sledovat jednotlivé změny a kroky, které konkrétní uživatelé v konkrétní čas provedli) | 5
Prostředí | nemožnost odstranění auditní stopy vymazaného záznamu | 5
Provoz a údržba | tvorbu sezónní periody (tj. opakování činnosti je realizováno pouze dílčí časový úsek kalendářního roku, např. podzimní zahradní práce v období od-do měsíců roku, provoz a údržba tepelného zařízení v období od-do měsíců roku apod. ) | 5
Provoz a údržba | tvorbu podřazených nebo vzájemně svázaných záznamů (tj. pro jeden záznam činnosti lze vytvořit jeden či více podřazených požadavků, zakázek…, vyplývajících z příslušného primárního záznamu, např. Záznam revize se závadami umožňuje vytvořit podřazený záznam na odstranění závady z revize apod.) | 5
Provoz a údržba | přímé focení u daného záznamu (např. u hlášené závady, činnosti, pro žádanky na opravy a služby aj. - platí při použití techniky, která tuto možnost umožňuje) | 5
Provoz a údržba | definici nákladového střediska zadavatele u záznamu (případně jiné alokace ekonomických údajů) (tj. umožňuje na příslušný záznam a jeho položky zdrojů alokovat příslušné Nákladové středisko zadavatele, interní čísla zakázek a další ekonomické údaje uživatel...) | 5
Provoz a údržba | vazba na zákonnou lhůtu revizí a kontrol (katalog revizí a kontrol dle legislativy součást systému) | 14
Smlouvy | evidenci Smlouvy jako samostatného datového objekt (nejedná se o elektronické dokumenty smluv, ale samostatný datový objekt Smlouvy) | 5
Smlouvy | zařadit Smlouvu podle uživatelské klasifikace (zatřídění do Druhů a Typů smluv, tj. např. Nájemní smlouva, Klientská smlouva, Dodavatelská smlouva…atd. a k vybranému Druhu smlouvy detailnější typologie, např. Druh smlouvy Nájemní se dále typizuje v Typu smlouvy na Nájemní A, Nájemní B, Nájemní n… atd.) | 5
Technologie | definovat jakékoliv libovolné uživatelské atributy/vlastnosti Technologie/Provozního systému nebo Technického prvku/Zařízení (nad rámec šablony prvku, typů prvků nebo jeho klasifikaci apod.) | 5
Technologie | evidenci Technických prvků jako samostatných datových objektů (tj. jednotlivé komponenty a technické části a zařízení budov (Výtah, Kotel, Tlaková nádoba, Hasicí přístroj…) | 5
Technologie | klasifikaci lze využít pro realizaci procesů správy a údržby prvků (zatřídění či typologii lze využít na konkrétním procesním formuláři v každodenní činnosti apod.) | 2
Workflow | validaci schvalování i více schvalovatelům pro jeden úkon (tj. proces workflow se posune až po schválení posledního z více schvalovatelů) | 5
Workflow | uživatelské nastavení kompletní struktury workflow včetně souvisejících definic a číselníků (celou definici workflow - role, stavy, přechody - lze uživatelsky definovat dle aktuální potřeby zvoleného procesu a jeho přidělení konkrétnímu procesu) | 8
Workflow | uživatelsky nadefinované workflow vygenerovat do grafické podoby procesního diagramu | 8