## Summarized parts list
Název: Projekční studio Kalmus s.r.o. Tržní 24 738 01 Frýdek-Místek
Úprava elektroinstalace Technologický pavilón CPIT, místnost C108 na VŠB-TUO
Vytvořeno dne: 14.07.2025
Vypracoval: Jiří Dziedzic
Číslo projektu: 25&EPA0338
| popis materiálu: | m.j. | počet:
1 | Přístroj přepínače sériového, řazení 5 | ks | 2
2 | Kryt vypínače dělený bílá | ks | 2
3 | Rámeček jednonásobný bílá | ks | 23
4 | Zásuvka jednonásobná IP44 s bílým výklopným víkem, bílá | ks | 21
5 | Krabice s IP66, 177x126x90mm | ks | 2
6 | Krabice přístrojová | ks | 16
7 | Víčko | ks | 2
8 | Krabice přístrojová | ks | 5
9 | Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný+příslušenství | m | 8
10 | Lišta vkládací LV 24X22_HD | m | 10
11 | Lišta hranatá LHD 40X20_HD | m | 10
12 | Instalační silový kabel, celoplastový PVC, 0,45/0,75kV, CYKY-J(C) 3x1,5 | m | 70
13 | Instalační silový kabel, celoplastový PVC, 0,45/0,75kV, CYKY-J(C) 5x6 | m | 15
14 | Instalační silový kabel, celoplastový PVC, 0,45/0,75kV, CYKY-J(C) 3x2,5 | m | 100
15 | Držák SH 15, pro max. 15 kabelů 3x1,5mm2, světle šedá | ks | 50
16 | Jistič C10/1 | ks | 1
17 | Jistič C32/3 | ks | 1
18 | Vačkový spínač 3f 32 A (0-1) v krytu | ks | 1
19 | Spojovací krabice 040-4²/w | ks | 27
20 | Svítidlo podhledové | ks | 18
21 | Nouzové LED svítidlo | ks | 2