Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zprovoznění zařízení a zaškolení uživatelů.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zařízení na stanovení minimální iniciační energie hořlavých prachů dle normy ČSN EN 13 821, ASTM E 2019, ISO/IEC 80079-20-2:2016 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Záznamové zařízení a software pro vyhodnocení a přípravu (tisk) protokolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.