Glampingové stany pro Planetárium Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodání a instalace dvou kusů glampingových stanů.

Technická specifikace - glampingový stan:

Glampingový stan bude dodán souladu s platnou legislativou.

Glampingový stan musí mít průměr 7m, tj. plocha 38,4 m2 s konstrukcí 40 x 2,5 mm.

Podstava stanu musí mít průměr 7,2 m, musí být postavená na rektifikačních patkách a musí být provedena včetně izolace a vyztužení.

Stan bude umístěn (připevněn) na podstavě tak, aby tvořil pevný funkční celek. Podlaha stanu bude plovoucí včetně izolační vrstvy minimálně 5 mm. Součástí stanu musí být panoramatické okno se závěsem, prosklené dveře se stříškou, klimatizace a rekuperace včetně zapojení a rozvodů elektro instalace, 4 ks zásuvky, vývod na centrální světlo včetně vypínače. Kryt stanu musí být z odolného materiálu včetně vnitřní izolace. Napojení na externí elektrický rozvaděč není předmětem plnění veřejné zakázky.

Pro posouzení splnění technické specifikace a provedení hodnocení požaduje zadavatel po dodavateli předložení popisu, nákresu a fotografií glampingových stanů a dále zpracování celkové situace umístění glampingových stanů na daném prostoru.