Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Klinický set funkční elektrostimulace dolní končetiny

Klinický set funkční elektrostimulace dolní končetiny:

Výrobce klinického setu:		uvede účastník

Přesné typové označení klinického setu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Klinický set funkční elektrostimulace dolní končetiny musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| set funkční elektrostimulace peroneálního nervu | 2 lýtkové manžety a 2x stehenní manžeta a ovládací tablet s elektrodami | uvede účastník |
| Připojení k řídící jednotce | Wifi nebo Bluetooth konektivita | uvede účastník |
| Nastavení a řízení přístroje | Vzdáleně/online | uvede účastník |
| Délka stimulačních impulsů | 100, 200, 300 μsec | uvede účastník |
| Stimulační proud | 0 – 100 mA | uvede účastník |
| Frekvence stimulace | 20 – 45 Hz | uvede účastník |
| Ovládání kamery přes obslužný SW | ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.