Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace

„Dodávka mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX. Na každém pracovišti budou nainstalovány funkční KNX moduly ve složení a rozsahu uvedeném níže.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.

Mobilní pracoviště pro praktickou parametrizaci modulů KNX

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet pracovišť: 			5

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Spínací akční člen KNX (Switch actuator), 4 kanálový, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stmívací akční člen KNX (1-10V) + možnost spínání (Dimming actuator), 4 kanálový, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Žaluziové akční členy pro celkem 4 žaluzie (Shutter actuator), 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Liniová spojka KNX (Line coupler), propojující hlavní linii se sekundární linií v rámci topologie sběrnice KNX, včetně samostatné tlumivky pro napájení sekundární linie, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sběrnicové tlačítko KNX (Push Button), 6 bodové (3-fold), 2 kusy pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 10 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sběrnicové tlačítko KNX (Push Button), 2 bodové (1-fold), 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sběrnicové tlačítko KNX (Individual room controller), 6 bodové tlačítko s měřením teploty místnosti, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Senzor pohybu KNX (Moving sensor), 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Senzor přítomnosti (Presence sensor) KNX 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Logický modul KNX (Logic Modul), 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| USB Rozhraní KNX (USB Interface) na DIN lištu, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| IP Router Secure, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zdroj napětí pro napájení hlavní a sekundární linie KNX (Power supply), celkem 640 mA, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| KNX prostorový regulátor a akční člen pro FanCoil (Fan coil actuator), 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace alarmu větru pro testování reakce žaluzií, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace pohybu a stavu žaluzií, 4 simulace pro 1 pracoviště (pro 5 pracovišť 20 simulací) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace otevřeného okna (pro 5 pracovišť 5 simulací) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace spínaných/ stmívaných světel, 4 simulace pro 1 pracoviště (pro 5 pracovišť 20 simulací) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace funkce zabezpečení budovy – vyhodnocení čidel přítomnosti, otevřeného okna, poslání varovného emailu. (pro 5 pracovišť 5 simulací) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| KNX/DALI KNX modul (KNX/DALI Gateway) + předřadník + zdroj světla na řízení stmívání osvětlení, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelská visualizace funkcí KNX pomocí konfigurovatelného webového serveru s konektivitou KNX, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| KNX modul pro bezpečnostní aplikace – modul pro zpracování alarmových stavů (teplot, CO2 apod.), posílání notifikačních emailů, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatný IoT KNX/MQTT modul, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatný sensor prachu P10 + KNX modul pro napojení na sběrnici KNX 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatný sensor prachu P2,5 + KNX modul pro napojení na sběrnici KNX 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sensor KNX měření Co2, relativní vlhkosti a teploty, 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Samostatný logický modul se 4 analogovými vstupy a 4 binárnímy výstupy, s možností napojení na sběrnici KNX 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí kabel 230 V pro napájení celého pracoviště 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks), | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kabel USB/KNX pro konektivitu PC/KNX 1 kus pro 1 pracoviště, (pro 5 pracovišť 5 ks) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených zařízení.