## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {08fd4671-0da5-47e3-89e6-1a1b73407a18}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 19103 | [23 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy učeben VŠB, Hornicko-geologické fakulty | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 35 53 | [6 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ostrava | [6 empty] | Datum: |  | 31. 5. 2019 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45214320-9stav.práce | [23 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ArchiBIM, Ostrava-Pustkovec | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Anna Mužná | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 19103
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy učeben VŠB, Hornicko-geologické fakulty
| Místo: | [6 empty] | Ostrava |  |  |  |  | Datum: |  | 31. 5. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | VŠB-Technická univerzita Ostrava |  |  |  |  | Projektant: |  | ArchiBIM, Ostrava-Pustkovec |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Anna Mužná
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat._x000D_ náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená_x000D_ [CZK] | DPH snížená přenesená_x000D_ [CZK] | Základna_x000D_ DPH základní | Základna_x000D_ DPH snížená | Základna_x000D_ DPH zákl. přenesená | Základna_x000D_ DPH sníž. přenesená | Základna_x000D_ DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 7817.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {08fd4671-0da5-47e3-89e6-1a1b73407a18} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 35 53
/ |  | 191031 |  |  |  | Stavební úpravy místností číslo J 111-113 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 7817.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f6cba283-3792-40eb-bf9a-d06e8b9aefae} | {08fd4671-0da5-47e3-89e6-1a1b73407a18} | 801 35 53 | 2

## 191031 - Stavební úpravy ...
{f6cba283-3792-40eb-bf9a-d06e8b9aefae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [9 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy učeben VŠB, Hornicko-geologické fakulty
Objekt:
191031 - Stavební úpravy místností číslo J 111-113
| KSO: |  | 801 35 53 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 31. 5. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VŠB-Technická univerzita Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ArchiBIM, Ostrava-Pustkovec |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Anna Mužná |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy učeben VŠB, Hornicko-geologické fakulty
Objekt:
191031 - Stavební úpravy místností číslo J 111-113
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 31. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | ArchiBIM, Ostrava-Pustkovec
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Anna Mužná
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy učeben VŠB, Hornicko-geologické fakulty
Objekt:
191031 - Stavební úpravy místností číslo J 111-113
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 31. 5. 2019
Zadavatel: |  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava |  |  | Projektant: | ArchiBIM, Ostrava-Pustkovec
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Anna Mužná
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 7817.8316 |  | 2.5948 |  | 1.8044 |  |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 65.9381 |  | 0.36424 |  | 1.6512 |  | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.6072 |  | 0.35886 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 611325123 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy přes 300 mm | m2 | 4.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.435 | 6.2279 | 0.04153 | 0.18024 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725107409
| VV |  | kolem dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,7 |  | 4.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612325123 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm | m2 | 4.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.153 | 4.9233 | 0.04153 | 0.17733 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264067835
| VV |  | kolem dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,7*2 |  | 4.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622143002 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou | m | 12.28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.2 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435919344
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu._x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%._x000D_ 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,05*2+6,18 |  | 12.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 55343014 | profil omítkový dilatační pro omítky vnitřní | m | 12.894 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0012894 | 0 | 0 |  | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602773203
| VV |  | 12,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.894 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45.6861 |  | 0.0053735 |  | 1.6512 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 9.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.105 | 0.97335 | 0.00013 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634576868
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení._x000D_ 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací._x000D_ 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 6,18*1,5 |  | 9.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 104.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.308 | 32.0967 | 4e-05 | 0.0041684 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661198725
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy._x000D_ 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221._x000D_ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají._x000D_ 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů._x000D_ 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů._x000D_ 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů._x000D_ 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 43,62+40,17+20,42 |  | 104.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 976082141 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva betonového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148351940
8 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 4.34 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.33 | 1.4322 | 0 | 0 | 0.05 | 0.217 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304677467
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolem dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,7 |  | 4.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 4.27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.26 | 1.1102 | 0 | 0 | 0.046 | 0.19642 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1742170508
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | kolem dilatace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*0,7*2 |  | 4.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 978021191 | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.67 | 0.2412 | 0 | 0 | 0.061 | 0.02196 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817027734
| VV |  | pod obkladem | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,3 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 17.865 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.3 | 5.3595 | 0 | 0 | 0.068 | 1.2148 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -381751688
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č. 111 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,48*1,5 |  | 3.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.112 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,48*1,5 |  | 3.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,425 |  | 10.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.865 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 985141212 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do 50 mm, hloubky přes 150 do 300 mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.232 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150363549
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_ a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot,_x000D_ b) vysekání navětralých částí zdiva,_x000D_ c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin._x000D_ 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | dilatační spára | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*2+6,2*2 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
13 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1.651 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 3.31 | 5.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621654071
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:_x000D_ a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,_x000D_ b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,_x000D_ c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,_x000D_ d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku._x000D_ 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m._x000D_ 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti._x000D_ 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.651 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.125 | 0.081375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1538816908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku._x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
15 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 31.369 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.006 | 0.18821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650617669
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce._x000D_ 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku._x000D_ 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)._x000D_ 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,651*19 |  | 31.369 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 1.651 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299407175
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.91036 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
17 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0.364 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 2.501 | 0.91036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859896095
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb._x000D_ 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119._x000D_ 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7746.8935 |  | 2.2306 |  | 0.15321 |  | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3034.57 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
18 | R | 721A1001 | Kanalizace vodorovná do DN 150 mm délky do 20 m | komplet | 1 |  | 0 | ÚRS RYRO 2018 01 |  | základní | 3034.57 | 3034.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2101794576
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2368.247 |  | 0 |  | 0.00852 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
19 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.173 | 0.692 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.00852 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -377676753
20 | K | 722290822 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 4.155 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894879460
21 | R | 722A1111 | Potrubí vody studené do DN 32 | m | 9 |  | 0 | ÚRS RYRO 2018 01 |  | základní | 131.3 | 1181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948019330
22 | R | 722A1112 | Potrubí vody teplé do DN 32 | m | 9 |  | 0 | ÚRS RYRO 2018 01 |  | základní | 131.3 | 1181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250374027
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2117.353 |  | 0 |  | 0.06285 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.362 | 0.724 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -333834115
24 | K | 725330840 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0188 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711898227
25 | K | 725590812 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981014618
26 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.222 | 0.666 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00258 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159169715
27 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.038 | 0.114 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00255 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246975810
28 | R | 725A2004 | Výlevka včetně přípojných potrubí a armatur | komplet | 2 |  | 0 | ÚRS RYRO 2018 01 |  | základní | 510.92 | 1021.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1532720239
29 | R | 725A2006 | Umyvadlo včetně přípojných potrubí a armatur | komplet | 1 |  | 0 | ÚRS RYRO 2018 01 |  | základní | 1089.46 | 1089.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830302262
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.8767 |  | 0.11166 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 763121411 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 9.455 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.699 | 6.609 | 0.01181 | 0.11166 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1870663865
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku._x000D_ 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714._x000D_ 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm._x000D_ 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny._x000D_ 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:_x000D_ a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,_x000D_ b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612._x000D_ 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci._x000D_ 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č.113 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*3,05 |  | 9.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.112 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 2.39 | 0.26768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -170444390
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
32 | K | 766 PRC | Repase skříní vč. Výměny dvířek | soubor | 1 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223597643
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
33 | K | 767 PRC | Úprava stávajícího poklopu v podlaze míst.č.112, dodání nového rámu, montáž+přebroušení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1750555631
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 94.8963 |  | 0.69773 |  | 0.003 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.36 | 27.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039637903
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem._x000D_ 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva._x000D_ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 97.731 |  | 77.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.058 | 4.484 | 0.0002 | 0.015462 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423191582
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem._x000D_ 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva._x000D_ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č.111+112 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,62+40,17 |  | 83.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,46+5,88)*0,35-2,7*2*0,4 |  | -6.479 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.192 | 14.8437 | 0.0045 | 0.3479 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411782210
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem._x000D_ 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva._x000D_ 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
37 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 37.02 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.255 | 9.4401 | 0 | 0 | 0.003 | 0.11106 |  |  | 16 |  | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745796055
| VV |  | m.č.112 | [18 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,02 |  | 37.02 | [16 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.233 | 18.0135 | 0.0003 | 0.023193 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -729594354
39 | M | 28411025 | PVC homogenní zátěžová antistatické tl 2,00mm, R <1000MΩ, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 | m2 | 85.042 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.29765 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798242389
| VV |  | 77,311*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 85.0421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 23.32 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.117 | 2.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459252501
| VV |  | 5,83*4 |  | 23.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 35.65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.25 | 8.9125 | 1e-05 | 0.0003565 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440294274
| VV |  | 19,13+16,35 |  | 35.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28411008 | lišta soklová PVC 16x60mm | m | 36.19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0003 | 0.010857 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770379968
| VV |  | 35,48*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 776421312 | Montáž lišt přechodových šroubovaných | m | 6.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.264 | 1.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239150691
44 | M | 12392431001 | dilatační profil s přechodovou lištou dle PD | m | 6.304 |  | 0 | vlastní |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275224274
| VV |  | 6,18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.098 | 7.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724696079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem._x000D_ 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 77.311 |  | 77.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 776991141 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně | m2 | 77.311 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.099 | 7.6538 | 3e-05 | 0.0023193 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591629779
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem._x000D_ 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
47 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.876 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.102 | 0.96535 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290869461
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 59.9691 |  | 1.0726 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
48 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 64.926 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.044 | 2.8567 | 0.0003 | 0.019478 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392877052
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započtenyi náklady na materiál._x000D_ 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | m.č. 111 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,48*1,5+25,742 |  | 29.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mč.112 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,48*1,5+25,742 |  | 29.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.113 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,82+1,2*0,3 |  | 6.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.926 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 781474118 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2 | m2 | 64.928 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.858 | 55.7082 | 0.005 | 0.32464 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 299900072
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
50 | M | 59761038 | obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 | m2 | 71.421 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0.0102 | 0.72849 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808929372
| VV |  | 64,928*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 0.36 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.13 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711410149
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,2*0,3 |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.073 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1.265 | 1.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728755931
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci._x000D_ 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích._x000D_ 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.0225 |  | 0.0046032 |  | 0 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
53 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 9.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.1 | 0.959 | 7e-05 | 0.0006713 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -33926520
| VV |  | poklop+zakrytí kanálků | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0+8,59 |  | 9.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.184 | 1.7646 | 0.00017 | 0.0016303 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656847283
55 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 19.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.172 | 3.299 | 0.00012 | 0.0023016 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163927319
| VV |  | 9,590*2 |  | 19.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58.9589 |  | 0.34398 |  | 0.07884 |  | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
56 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 254.323 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.084 | 21.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1289804112
| VV |  | m.č.111-113 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,62+40,17+20,42 |  | 104.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,18+0,75)*6+6,46+5,88+2,97)*3,05 |  | 173.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -23,402 |  | -23.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.113 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.323 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 254.323 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.074 | 18.8199 | 0.001 | 0.25432 | 0.00031 | 0.07884 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897062428
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
58 | K | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.064 | 1.92 | 0.00048 | 0.0144 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429066899
59 | K | 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 36.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.016 | 0.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999523683
| PSC |  | Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%._x000D_ | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | (1,8+3,0+3,4)*3,0+(1,4*2+1,0*3)*2,0 |  | 36.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 43.44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3108259
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 254.323 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0.064 | 16.2767 | 0.00029 | 0.073754 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 909705056
62 | K | 784221151 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém | m2 | 150.113 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 0.0015011 | 0 | 0 |  | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161651390
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
63 | K | 21M | Vnitřní elektroinstalace+EPS-viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1485680674
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
64 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2085665031
| VV |  | Demontáž vodovodního potrubí vč.uzemnění+demontáž výlevky a baterie | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | HZS2221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář | hod | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -332370093
| VV |  | demontáž osvětlovacích těles | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST