Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Technická specifikace

Detekční komory ke kontinuálním analyzátorům mikrofluidních reaktorů:

Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka detekčních komor ke kontinuálním analyzátorům mikrofluidních reaktorů.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 					celkem 6 ks

Detekční komory ke kontinuálním analyzátorům mikrofluidních reaktorů musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Průtočná cela z křemenného skla s propustností spektra v rozsahu 200-2500nm s pevnou optickou dráhou. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadavky na průtočné detekční komory: |  |  |
| 2ks Průtočná cela s možností detekce optických vlastností proudících tekutin z křemenného skla s propustností 200-2500nm a optickou dráhou 2 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks Průtočná cela s možností detekce optických vlastností proudících tekutin z křemenného skla s propustností 200-2500nm a optickou dráhou 0.5 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2ks Průtočná cela s možností detekce optických vlastností proudících tekutin z křemenného skla s propustností 200-2500nm a se dvěma optickými drahami 1.5 x 3 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.