Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Mikroskopický analytický systém

Mikroskopický analytický systém:

Výrobce mikroskopu:			uvede účastník

Přesné typové označení mikroskopu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Mikroskopický analytický systém musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Typ přístroje - Světelný mikroskop digitální, vybavený hlavní kamerou s možností přehledového snímání vzorku (druhá kamera nebo ekvivalentní řešení) | ANO | uvede účastník |
| Hlavní kamera - Pozorovaní na pracovním stole | ANO | uvede účastník |
| Druhá kamera nebo ekvivalentní řešení | druhá kamera nebo externí kamera kompatibilní se systémem | uvede účastník |
| Rozlišení Kamera 1 | min. 1600x1200 px | účastník uvede hodnotu |
| Rozlišení Kamera 2 | min. 1920x1080 px | účastník uvede hodnotu |
| Stojan - pohyb v osách X,Y,Z – minimálně Z motorická | ANO | uvede účastník |
| Optický systém - pozorování v rozsahu | alespoň 500× až 2500× nebo ekvivalentním rozsahu zvětšení | účastník uvede hodnoty |
| Objektiv - systém musí být vybaven objektivem umožňujícím optické zvětšení v rozsahu | alespoň 5× až 20× nebo ekvivalentním objektivem | účastník uvede hodnoty |
| Obslužný PC - operační systém Windows 11; zobrazovací jednotka s úhlopříčkou minimálně 24", rozlišením monitoru minimálně Full HD (1920 × 1080) | ANO | uvede účastník |
| Software pro obrazovou analýzu | ANO | uvede účastník |
| Jazyk zařízení (základní software, nápisy ovládacích prvků) | Český | uvede účastník |
| Prohlášení o shodě | ANO | uvede účastník |
| Manuál (český nebo anglický jazyk) | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.