## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | VŠB-TUO rekonstrukce laboratoře v budově CPIT |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 84
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | VORN celkem |  | 0
[6 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 12% |  | 0 | DPH 12% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | VŠB-TUO rekonstrukce laboratoře v budově CPIT | Doba výstavby: |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: |  | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: |  | Zpracováno dne:
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 0.59206 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 0.017444 | T | 0
| 64 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.05672 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.044427 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 1.0194 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0 | 0.08871 | T | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 0 | 0 | 0 | 0.15071 | T | 0
| 784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.13575 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.0009964 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 5.9909 | T | 0
| M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0.00343 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace | 0 | 0 | 0 | 2.9844 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.00555 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 0.12723 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet | [28 empty] | 0 | 0 | 0
Název stavby: |  |  | VŠB-TUO rekonstrukce laboratoře v budově CPIT | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Začátek výstavby: |  | 05.04.2025 | Projektant:
Lokalita: |  |  | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 05.04.2025 | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.59206 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 342262724R00 | Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocel.konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, tl.12,5mm | m2 | 11.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05221 | 0.59206 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.59206 | 0 | 0 | 0 | P | 34 | 21 | Příčka sádrokartonová tl. 150 mm, 1x ocel.konstrukce CW 100, izolace, 2x opláštěná, tl.12,5mm
|  | 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0377 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 |  | 601011102R00 | Postřik na stropech/podhledech cementový ručně 75 % | m2 | 18.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | 0.11675 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.11675 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Postřik na stropech/podhledech cementový ručně 75 %
3 |  | 601011112RT3 | Omítka na stropech/podhledech jádrová vápenocementová ručně 75% | m2 | 18.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0323 | 0.60336 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.60336 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka na stropech/podhledech jádrová vápenocementová ručně 75%
4 |  | 601011141R00 | Omítka na stropech/podhledech štuková vápenná, vnitřní, ručně 100% | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00407 | 0.10138 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10138 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka na stropech/podhledech štuková vápenná, vnitřní, ručně 100%
5 |  | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03566 | 0.040652 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
6 |  | 602011102R00 | Postřik na stěnách cementový ručně 75% | m2 | 28.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00605 | 0.1723 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1723 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Postřik na stěnách cementový ručně 75%
7 |  | 602011112RT3 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová ručně 75 % | m2 | 28.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03055 | 0.87006 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.87006 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová ručně 75 %
8 |  | 602011141RT1 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní ručně 100% | m2 | 38.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.13317 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13317 | 0 | 0 | 0 | P | 60 | 21 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní ručně 100%
|  | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.017444 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20 mm | m2 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04984 | 0.017444 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.017444 | 0 | 0 | 0 | P | 63 | 21 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. do 20 mm
|  | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05672 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | 642942221R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03772 | 0.03772 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03772 | 0 | 0 | 0 | P | 64 | 21 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2
11 |  | 5533100471 | Zárubeň ocelová rozměr 1250 x 1970 mm D | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | M | 64 | 21 | Zárubeň ocelová HSE 150 rozměr 1250 x 1970 mm D
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.044427 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | 766661132R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | M+D okno plastové atyp a otvíravé plochy do 4 m2, zapuštěná montáž, těsnění spáry
13 |  | 61160826 | Dveře dřevěné interiérové 1250 x 1970 mm PC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | M | 766 | 21 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m
14 |  | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | Dveře dřevěné interiérové 1250 x 1970 mm PC
15 |  | 54914633 | Kování dveřní PC | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | M | 766 | 21 | Montáž kliky a štítku
16 |  | 766690010RAA | Desky parapetní vnitřní aglomer. dodávka a montáž - šířka 20 cm | m | 2.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00249 | 0.0056274 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0056274 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | Kování dveřní PC
|  |  | Vybavení laboratoře - samostatný rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 407.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766 | 21 | Desky parapetní vnitřní aglomer. dodávka a montáž - šířka 20 cm
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.0194 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
18 |  | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.0027401 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0027401 | 0 | 0 | 0 | P | 771
19 |  | 771575206RW3 | Montáž podlah z dlaždic protiskluzných keramických, do tmele | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00389 | 0.0969 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | P | 771 | 21 | Penetrace podkladu pod dlažby
20 |  | 597643212 | Dlaždice keramická protiskluz R 10 PC | m2 | 26.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0335 | 0.87636 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.87636 | 0 | 0 | 0 | M | 771 | 21 | Montáž podlah z dlaždic protiskluzných keramických, do tmele
21 |  | 771475014RW1 | Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm | m | 18.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.012536 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012536 | 0 | 0 | 0 | P | 771 | 21 | Dlaždice keramická protiskluz R 10 PC
22 |  | 59764360 | Sokl keramický h 80 PC | kus | 65.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.029475 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.029475 | 0 | 0 | 0 | M | 771 | 21 | Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm
23 |  | 771577133RS2 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic | m | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.0006 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | P | 771 | 21 | Sokl keramický h 80 PC
24 |  | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 18.71 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0007484 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0007484 | 0 | 0 | 0 | P | 771 | 21 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic
25 |  | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 626.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771 | 21 | Spára podlaha - stěna, silikonem
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08871 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
26 |  | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.087185 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.087185 | 0 | 0 | 0 | P | 776
27 |  | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 19.06 |  | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.0015248 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0015248 | 0 | 0 | 0 | P | 776 | 21 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
|  | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15071 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC
28 |  | 777553010R00 | Penetrace savého podkladu disperzí | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0012455 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012455 | 0 | 0 | 0 | P | 777
29 |  | 777553210R00 | Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.07473 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07473 | 0 | 0 | 0 | P | 777 | 21 | Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit
30 |  | 777553219R00 | Příplatek za každé 2 mm, vyrovnání podlah samonivelační hmotou | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.07473 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07473 | 0 | 0 | 0 | P | 777 | 21 | Vyrovnání podlahy, samonivelační hmota Nivelit tl. 2 mm
31 |  | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 100.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 777_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 777 | 21 | Příplatek za každé 2 mm, vyrovnání podlah samonivelační hmotou Nivelit
|  | 784 | Malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13575 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m
32 |  | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0087185 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0087185 | 0 | 0 | 0 | P | 784
33 |  | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění | m2 | 6.43 |  | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 6.43e-05 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6.43e-05 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Zakrytí podlah, včetně odstranění
34 |  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 55.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.049968 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.049968 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění
35 |  | 784161101R00 | Penetrace podkladu 1x | m2 | 69.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.010417 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.010417 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
36 |  | 784165512R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 55.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.025535 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.025535 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x
37 |  | 784165811R00 | Malba pro SDK, bílá, bez pen., 1 x | m2 | 50.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.016757 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.016757 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x
38 |  | 784167101R00 | Vyhlazení disperzním tmelem, 1x (1 mm) | m2 | 13.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.02429 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02429 | 0 | 0 | 0 | P | 784 | 21 | Malba Hetline pro SDK, bílá, bez pen., 1 x
|  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0009964 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Vyhlazení disperzním tmelem HET, Ditmel, 1x (1 mm)
39 |  | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0009964 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0009964 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.9909 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
40 |  | 963016113R00 | Demontáž podhledu, kovová kce., | m2 | 75.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02243 | 1.7027 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | P | 96
42 |  | 962036125R00 | Demontáž stáv syst příčky | m2 | 13.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05132 | 0.66973 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.66973 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Demontáž podhledu, kovová kce.,
41 |  | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Demontáž stáv syst příčky
43 |  | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.12096 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12096 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Bourání parapetů plastových š. do 20 cm
42 |  | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 24.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.31387 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.31387 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2
44 |  | 965048516R00 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu | m2 | 74.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.18832 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.18832 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
43 |  | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% -plocha 75 % | m2 | 18.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.934 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vybourání plastových oken do 4 m2
45 |  | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - plocha 75 % | m2 | 38.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.7503 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2
44 |  | 971033431R00 | Vybourání otvorů příčky z cihel tl. 140 mm rozměr 250x250 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06934 | 0.20802 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.20802 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm
46 |  | 971052331R00 | Vybour otv. obvodové zdi z vyzdívkat tl. 300 mm, KZS tl. 100 mm rozměr 250 x 250 cm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03434 | 0.10302 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | P | 96 | 21 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu
|  | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00343 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% -plocha 75 %
47 |  | 21099001 | Oprava elektroinstalace | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00343 | 0.00343 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00343 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - plocha 75 %
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Vybourání otvorů příčky z cihel tl. 140 mm rozměr 250x250 mm
48 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Vybour otv. obvodové zdi z vyzdívkat tl. 300 mm, KZS tl. 100 mm rozměr 250 x 250 cm
49 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
50 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 53.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Oprava elektroinstalace
51 |  | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P
52 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
53 |  | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
54 |  | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km
55 |  | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 0.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |  | 21 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
|  | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.9844 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Uložení suti na skládku bez zhutnění
56 |  | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00949 | 0.15184 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.15184 | 0 | 0 | 0 | P | 720 | 21 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904
57 |  | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01849 | 0.1849 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 0 | P | 720 | 21 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307
58 |  | 974042542R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.22 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | P | 720 | 21 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802
59 |  | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01278 | 0.1278 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | P | 720
60 |  | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01634 | 0.42484 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.42484 | 0 | 0 | 0 | P | 720 | 21 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm
61 |  | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.875 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 720_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | P | 720 | 21 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00555 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm
62 |  | 721170902R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00048 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | P | 721 | 21 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2
63 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00507 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00507 | 0 | 0 | 0 | P | 721 | 21 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS
64 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721 | 21 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
65 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12723 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 40 mm
66 |  | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.065835 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.065835 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm
67 |  | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-R , včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.045313 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.045313 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
68 |  | 722202432R00 | Kohout kulový rozebíratelný, D 20 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00072 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou
69 |  | 722170911R00 | Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00661 | 0.01322 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0 | P | 722
70 |  | 722181212RT7 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm | m | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00066 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16
71 |  | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm | m | 11.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.000565 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.000565 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20
72 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD, D 20 mm x R 1/2" | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00072 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Kohout kulový rozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm
73 |  | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Oprava plastového potrubí, vsazení odbočky D 32 mm
74 |  | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm
75 |  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 27.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm
76 |  | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722 | 21 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"
|  | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 21 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě
77 |  | 7289901 | Oprava a úprava vzduchotechnicky | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728 | 21 | Zazátkování vývodu
[7 empty] | Celkem: |  | 0 | [37 empty] | 21 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
Poznámka: | [46 empty] | 21 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
[47 empty] | 21 | Oprava a úprava vzduchotechnicky

## VZT
Vzduchotechnika
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce laboratoří CEETe | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Pozice | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Specifikace
[6 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Rozměry | Materiál
|  |  | Zařízení č.1 - Odtah od digestoří |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.1 | Diagonální plastový ventilátor 1050m3/h při 260Pa, včetně pružných manžet pr. 315 2ks, plastová zpětná klapa pr. 315mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | tlumič hluku flexibilní hluku pr. 315/1000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.2 | Diagonální plastový ventilátor 800m3/h při 240Pa, včetně pružných manžet pr. 250 2ks, plastová zpětná klapa pr. 250mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tlumič hluku flexibilní pr. 250/1000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.3 | Diagonální plastový ventilátor 100m3/h při 160Pa, včetně pružných manžet pr. 160 2ks, plastová zpětná klapa pr. 315mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Chemicky odolný tlumič hluku pr. 160/1000mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.4 | Chemicky odolná plast. Hadice pr. 315mm | bm | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.5 | Chemicky odolná plast. Hadice pr. 250mm | bm | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.6 | Chemicky odolná plast. Hadice pr. 100mm | bm | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 1.7 | Plastové kruhové potrubí (PP/PE) - do DN 315, vč. TV 30 %, vč. chemicky odolného spojovacího,, materiálu | bm | 34 |  | 0 |  | 0
|  | 1.8 | Oplechování včetně teplné izolace - minerální vlna tl.50mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
|  | 1.9 | Neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.10 | Stěnová mřížka oboustranná 300x300mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.11 | Sací protidešťová žaluzie se sítem pozink. pr. 315mm (Ral dle investora) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.12 | Filtr pr. 315 včetně filtrační vložky M5 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.13 | Axiální ventilátor 1000m3/h při 300Pa např. , pružné maženy pr. 315mm 2ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.14 | Elekrický ohřívač pr. 315mm, topný výkon 9kW | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.15 | Tlumič hluku pr. 315/900mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 1.16 | Vyústka pozink. Do kruhového potrubí 725x75 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 1.17 | Potrubí kruhové Spiro do pr. 315mm 15% tvar. | bm | 12 |  | 0 |  | 0
|  | 1.18 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 40 |  | 0 |  | 0
|  | 1.19 | Montáž pol. 1.1-1.18 | hod | 90 |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č.2- Provětrání laboratoří čerstvým vzduchem |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | Přechodový oblouk se sítem 400x300/400x200/90° (Ral dle investora) - atyp. Výrobek, dle skutečnosti a doměru | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2.2 | Požární stěnový uzávěr s tavnou pojistku , požární odolnost 30min, vnější rozměr 400x300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2.3 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech - rovné potrubní díly | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0
|  | 2.4 | regulační klapa uzavírací těsná 400x300mm se servem 230V včetně krycího síta/mřížky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2.5 | Neobsazeno |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2.6 | Krycí mřížka kruhová do potrubí pr. 250mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 2.7 | Axiální ventilátor 800m3/h při 300Pa, max 45dBA, pružné maženy 2ks, zpětná klapa pr. 250mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2.8 | Potrubí kruhové Spiro do pr. 250mm 15% tvar. | bm | 12 |  | 0 |  | 0
|  | 2.9 | Přetlaková žaluzie se sítem pr. 250mm (RAL dle investora) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 2.10 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0
|  | 2.11 | Montáž položky 2.1-2.9 | hod | 32 |  |  | 0 | 0
|  |  | Zařízení č.3 - Úprava stávající VZT |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | Regulační klapa se servem pr. 250mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 3.2 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | kg | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 3.3 | Montáž položky do stávajícího rozvodu 3.1-3.2 | hod | 8 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.1 | Zprovoznění, zaregulování systémů, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 4.2 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 4.4 | Lešení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 4.5 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## Vybavení laboratoře
Vybavení laboratoře
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce laboratoří CEETe | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Pozice | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Specifikace
[6 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Rozměry | Materiál
|  | B.2. | Laboratorní digestoř 1 200 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | B.2.1 | Digestoř laboratorní šířka 1200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.2 | Kyselinovzdorná pracovní plocha s odpadní vaničkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.3 | Ventil studená voda | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.4 | Panel elektro zásuvek 230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.5 | Skříňka bez odtahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.6 | Plynový ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  | B.2.7 | Montáž digestoře 1 200 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | B.2.8 | Doprava digestoře 1 200 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | B.1. | Laboratorní digestoř 1 800 mm |  |  |  |  | 0 | 0
|  | B.1.1 | Montáž digestoře 1 800 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## ELektro MAR
Elektro a MaR
Název stavby: |  |  | VŠB-TUO rekonstrukce laboratoře v budově CPIT | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | VŠB-Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15/2172 Ostrava-Poruba | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Pozice | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Specifikace
[6 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  | Elektro materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Instalacní hlavní vypínac 63 A, 3P Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw = 12 x Ie, 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svodic prepetí 275/12,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Jistic s prou. chránicem 6 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A Nulový vodic vlevo, Typ A, Typ Nezpoždený, Norma CSN EN 61009* | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Instalacní jistic 6kA, B 10A, 1P Norma CSN EN 60898* | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Jistic s prou. chránicem 6 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A Nulový vodic vlevo, Typ A, Typ konstrukce Bez zpoždení, Norma CSN EN 61009-1*,IEC 61009-1* | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Proudový chránic 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, A Typ A, Typ Nezpoždený, Norma CSN EN 61008* | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Instalacní jistic 6kA, B 16A, 3P Norma CSN EN 60898* | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Instalacní jistic 6kA, B 6A, 1P Norma CSN EN 60898* | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Instalacní jistic 6kA, B 2A, 1P Norma CSN EN 60898* | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | *Dodavatel připouští rovnocenné řešení
|  |  | Oddelovací ochranný transformátor 230 V/230 V, 250 VA svorky na prim. +/- 5%; jednofázový; IP 00 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní napájecí zdroj spínaný 230 V/24 V DC, 1.5 A Na DIN, vhodný pro SELV, PELV, IP 20, zarízení trídy ochrany II, bezpecnostní ochranný transformátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pojistkový odpínac 1P,32A-850001585 1-pólový, 10 x 38, 32A gG | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní stykac 25 A, 4Z (4NO), 24 V AC Jmenovitý výkon AC-3/230V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400V 4kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Radová svorka CBC.2 modrá | ks | 12 |  | 0 |  | 0
|  |  | Radová svorka CBC.2 šedá | ks | 25 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní stykac 25 A, 4Z (4NO) kontakty, 230 V AC Jmenovitý výkon AC-3/230 V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400 V 4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní stykac 25 A,3Z+1R (3NO+1NC), 230 V AC, 2TE Jmenovitý výkon AC-3/230V 1,30kW, Jmenovitý výkon AC-3/400V 4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní stykac 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE Jmenovitý výkon AC-3/230 V 1,10kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalacní spínací hodiny mechanické, 1Z, se zálohou chodu denní, 16 A, 230 V AC, 1kanálové (1NO), záloha chodu cca 100h | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svorka 6mm,bezšroubová | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svorka bezšroubová 6mm, zeleno/žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svorkovnice N (7svorková) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Svorkovnice PE15, izolovaná | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vidlicová lišta 3 pólová, 1m, pro BC, BM, BO a Amparo kompatibilní s BC, BM, BO a Amparu, vylamovatelná, lze zkrátit z obou stran | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vidlicová lišta 4 pólová, 1m, pro BC, BM a BO kompatibilní s BC, BM, BO, nevylamovatelná, lze zkrátit z obou stran, TE=17.8, fázování: L1/N/L2/N/L3/N | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sada zařízení pro bezkontaktní měření spotřeby elektřiny dle směrnice VŠB | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montáž sady pro pro bezkontaktní měření spotřeby elektřiny dle směrnice VŠB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pojistkový odpojovač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | pojistková vložka PVA10 2A gG | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | CYKY-O 3x1.5mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0
|  |  | CYKY-J 3x1.5mm2 | m | 105 |  | 0 |  | 0
|  |  | CYKY-J 3x2.5mm2 | m | 135 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelové trasy + spojovací a příchytný materiál | m | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Vydrátování rozvaděče | hod | 25 |  |  | 0 | 0
|  |  | Prosupy/zatmelení | hod | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Natažení kabeláže + zapojení | hod | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  | Usazení rozvaděče | hod | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  | Elektro revize a zakreslení skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Doprava | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | VŠB-TUO rekonstrukce laboratoře v budově CPIT | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI RD110 | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 84
JKSO: |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  |  | 0 |  |  | 0
Bez pevné podl. |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zakreslení skutečného stavu | [5 empty] | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0