## rozpočet
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava -Poruba
Část: D1.4.6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTRONIKY
Výkaz výměr
1 | Dodávka |  |  | 0
2 | Montáž |  |  | 0
3 | HZS |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvaděč RMS-2.3 - dodávka dle výkresu 04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | rozvaděč RH - doplnění dle výkresu 05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | rozvaděč RMS-2.2 - doplnění dle výkresu 06 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | rozvaděč RMS-3.1 - doplnění dle výkresu 07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CYKY-J 5x10 (C) | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CYKY-J 5x 6 (C) | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-J 5x 2,5 (C) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY-J 3X4 (C) | m | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY-J 3X2,5 (C) | m | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CYKY-J 3X1,5 (C) | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CYKY-O 2X1,5 (A) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PRAFlaDur 3X1,5 © | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | tr tuhá d25 PVC | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | tr tuhá d32 PVC | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | tr tuhá d48 PVC | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | CY 25 zž | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CY 16 zž | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | CY 6 zž | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CY 4 zž | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | svorka OP | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Pomocné ocelové konstrukce do 5kg | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Svítidlav četně zdrojů a startérů, popis viz legenda svítidel výkres
28 | A - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x18W,PODHLEDOVÉ EP, IP 20, AL mřížka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | B - LED svítidlo přisazené 1x57W, IP40, 8200lm, 4000K,difuzor opál | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | N - HORMEN CE nouzové přisazené 11-810003 LED 3W L-JET IP40 + piktogram, centrální bateriový systém | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | parametrizace ústředny NO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | demontáž svítidla do 2x58W, uskladnění u provozovatele | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | vyp. (5) - strojek, kryt, rámeček | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | zásuvka 16A/230V, IP20 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | zásuvka s přep. ochr. 16A/230V, IP20 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | podlahová krabice 383 × 360, 7x zásuvka 16A/230V, 1x zásuvka s přep. Ochranou, 18 modulů, přístrojové krabice, víko pro krytinu - komplet | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | zásuvka průmyslová 32A/400V IP 44 nástěnná | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | vypínač v krytu 16A/400V, IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | vypínač v krytu 25A/400V, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | vyrážecí STOP tlačítko, hřibové, přepínací kontakt 230V/6A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | KR97 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | krabice K125 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | napojení ventilátorů a zařízení VZT+ÚT | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | protipožární ucpávka | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ukončení kabelů do 5 x 10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ukončení kabelů do 7 x 1,5-4 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ukončení vodičů pospojování | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | průraz zdivem do 30 cm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | průraz zdivem do 15 cm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | proůraz stropem DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ekvipotencionální svorkovnice EPS1 v krytu, krabice KT250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | FeZn d8 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | podpěra vedení | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | SS,SP | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | jímací tyč s podstavcem 1,5m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | jímací tyč s podstavcem 2m | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | nosný a podružný materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | celkem |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 8 |  |  | 0 | 0
2 | demontáže, úpravy, přesuny | hod | 64 |  |  | 0 | 0
3 | napojení ve stávajícím rozavděči | hod | 8 |  |  | 0 | 0
4 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 6 |  |  | 0 | 0
5 | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | hod | 8 |  |  | 0 | 0
6 | zednické přípomoci | hod | 8 |  |  | 0 | 0
7 | inženýrská činnost | hod | 2 |  |  | 0 | 0
8 | výchozí revize | hod | 8 |  |  | 0 | 0
9 | dokumentace skut. provedení | hod | 8 |  |  | 0 | 0
10 | celkem | [5 empty] | 0