## rozpočet
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET areál VŠB-TU Ostrava -Poruba
Část: D1.4.7 MaR
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | RmaR- dodávka | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3 | Řídící systém
4 | AMAP99S - regulátor, RS232, Ethernet, RS485 / RS232 / M-Bus / CAN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | modul AM-AO2U | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Programovatelný terminál / řídicí systém AMR-OP87 - montáž do dveří rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | průmyslový switch 5port, 10/100, zdroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AMR-OP70/xx, Prostorová ovládací jednotka, grafický displej, RS485 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9
10 | Periferie
11 | Protimrazová ochrana kapilárová -5..15°C/ 6m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Diferenční manostat 50..500Pa, snímání tlaku na filterch | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Snímač teploty - kanálový, Ni1000-6180 ppm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | servopohon 24VAC, řízení 0-10V, kabel 1,5m - klapka VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | servopohon 24VAC, řízení 3 bodově, kabel 1,5m - klapka VZT | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Odporový snímač teploty prostorový plastový, 0÷60°C, včetně instalační krabice pod omítku. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Termický pohon ventilu topného tělesa, 24 VAC, bez napětí otevřeno, kabel 2 m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18
19 | Montážní materiál
20 | kabel CYKY 3C x 1,5 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | kabel CYKY 5C x 4 | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | kabel CMFM-J 4x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm | m | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | kabel JYTY-O 7x1 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | STP kabel cat 6A | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | plastová trubka tuhá dn 23 | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | žlab MARS 62/50, podpěry, spojky, kolena | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ukončení kabelů do 5 x 2,5 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ukončení kabelů SYKFY, JYTY | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ukončení kabelů UTP, konektor RJ 45 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8111 KA - krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | napojení servophonu, čerpadla, frekvenčního měniče | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
37
38 | Ostatní činnosti
39 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  | 0 | 0
2 | Zednické přípomoci | hod | 4 |  |  | 0 | 0
3 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 8 |  |  | 0 | 0
4 | Generování datových bodů | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | naprog. systému, 1x VZT jednotka, web server | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | naprogramování a vizualizace terminálu AMR-OP87 | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Doplnění řízení dvou hlavic IRC systému topení do stávajícho systému řízení | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
8 | výrobní dokumentace rozvaděče RmaR | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
9 | zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
10 | výchozí revize | kmpl | 1 |  |  | 0 | 0
11 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč RMaR
1 | oceloplechová skříň nástěnná š600xv1200xh200, IP44/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | vypínač 63A/3/400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | jistič 6D/3, 6kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| jistič 20B/3, 6kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | jistič 6C/3, 6kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | jistič 4C/1, 6kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | jistič 2B/1, 6kA | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | stykač S40-20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | stykač S40-20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | pomocné paticové relé 230V/6A, 1 kontakt, komplet | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | zdroj, 230V/24VDC/2,5A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | transformátor 230V/24AC,50VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | přepěťová ochrana DA-275 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | přepěťová ochrana 4-pól, II stupeň | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | pojistkový odpínač OPV10/3, pojistky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | řadová pojistka 0,5A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | svorkovnice PE, N | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | spoj. a podr. mat., svorky apod.. | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | celkem |  |  |  |  | 0