DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| Investor: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo stavby: Areál VŠB – TU Ostrava, parcela č.1738/15, k.ú. Poruba |  |  |  |
| Generální projektant: ING. PAVEL OBROUČKA NAD OSTRAVICÍ 1825/3, 710 00 SLEZSKÁ OSTRAVA TEL : 603 915 288, e-mail : obrucka@arkos-ova.cz |  | stupeň: | DPS |
|  |  | datum: | 04/2017 |
| Vypracoval: Ing. Karel Maiwald |  | č.zakázky: | A.44 |
| Zodpovědný projektant: Ing.Pavel Obroučka |  |  |  |
| název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET v areálu VŠB – TU Ostrava-Poruba |  |  |  |
| Část PD: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | č.přílohy: | A |

OBSAH

A.1  Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) obchodní firma nebo název, IČ, , adresa sídla

b) jméno a příjmení hlavního projektanta

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace

A.2  Seznam vstupních podkladů

A.3  Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1) (památková rezervace, památková zóna, 	zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

c) údaje o odtokových poměrech,

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 	opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 	anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 	rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 	územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.),

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 	zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 2),

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 	jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 	produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

k) orientační náklady stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1  Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY objektu IET

v areálu VŠB – TU Ostrava-Poruba

Místo				:	Areál VŠB – TU  Ostrava - Poruba

Dodavatel stavby		:	bude určen výběrovým řízením

Stupeň dokumentace		:	Dokumentace pro provádění stavby

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor			:	Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ul. 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant		:	Ing. Pavel Obroučka

Nad Ostravicí 3 710 00 Slezská Ostrava

tel.: 603 915 288

e-mail: obroucka@arkos-ova.cz

Zodpovědný projektant	:	Ing.Pavel Obroučka

##### Zpracovatelé jednotlivých částí PD

Stavební řešení, koordinace	:	Ing.Pavel Obroučka , Arkos s.r.o.

Stavebně konstrukční řešení	:	Ing.Ivan Holínka, Ateliér IDEA s.r.o.

Zdravotechnika, kanalizace 	:	Ing. Petr Kudlík, SSČ s.r.o.

Měření a regulace		:	Ing. Josef Nezval

Elektroinstalace			:	Ing. Josef Nezval

Vytápění			:	Julius Richter

Vzduchotechnika		:	Ing. Marcel Hejtmánek

Požární ochrana		:	Ing. Aleš Tuček, IEC Firestop, s.r.o.

Vybavení laboratoří		:	RnDr. Ivo Danhel, Merck

Technické plyny		:	Jiří Holý, INGTOP s.r.o.

A.2  Seznam vstupních podkladů

Vstupními podklady je dokumentace pro výběr zhotovitele a dokumentace realizační, kterou vypracoval Architektonická kancelář ARKOS  v letech 2009 – 2012.

A.3  Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území  je  vymezeno obrysem stávající stavby  objektu IET, který  je situována v centrální části areálu VŠB-TU Ostrava,  Po  obvodě stavby IET  jsou stávající  vozidlové  a pěší komunikace

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Území  není  památková zóna,  zvláště chráněné území, ani záplavové území . Nevztahuje se  ne něj  žádná ochrana území.

c) údaje o odtokových poměrech

V rámci stavby budou řešeny jen vnitřní úpravy  objektu, odtokové poměry se ne nemění.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je stávající  objekt,  na který již bylo vydáno stavební povolení.  Objekt je  zkolaudovaný a  v současnosti plně užívaný.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Netýká se  stavby. Dokumentace řeší pouze úpravu vnitřních prostor

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Netýká se  stavby. Dokumentace řeší pouze úpravu vnitřních prostor

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Pro území dotčené stavbou nejsou  žádné požadavky orgánů státní správy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy žádné požadavky na  výjimky či úlevy v území

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou známy žádné požadavky na  podmiňujících investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Seznam dotčených parcel:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku | Druh pozemku | Vlastník | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poruba 715174 | 1738/108 | ostatní plocha | Zastavěná plocha a nádvoří | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Poruba, 70800 Ostrava | 1035 m2 |

Dotčený pozemek i stavba na něm  jsou v majetku investora.

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy již dokončené a zkolaudované stavby

b) účel užívání stavby

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Excelentní výzkum je připravován projekt „Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum“. Jedním z cílů projektu je kromě modernizace a upgradu výzkumné infrastruktury stávající budovy Institutu environmentálních technologií (IET), rovněž dobudování vědeckovýzkumného pavilonu IET. V rámci dobudování stávající stavební infrastruktury je předpokládána realizace zcela nové laboratoře, rozšíření kancelářských prostor a úložných prostor budovy pro materiál a archivaci dokumentů.

V rámci projektu vzniknou nové výzkumné aktivity, které budou nutně vyžadovat modernizaci stávající a pořízení nové výzkumné infrastruktury a bude nutno dobudovat prostory, ve které bude část této výzkumné infrastruktury instalována, případně do ní bude přemístěna část stávajícího přístrojového vybavení budovy. V souvislosti s rozšiřováním výzkumných týmů pro realizaci projektu a naplnění výzkumných cílů, bude rovněž nutno rozšířit kapacity stávajících kancelářských prostor.

Účel užívání stavby se nemění.  Vnitřní úpravy tedy spočívají pouze ve vytvoření nových  laboratorních a  administrativních prostor v rámci stávajících prostor komunikačních.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba   je trvalá a zůstane i po stavebních úpravách

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1) (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památka a nevztahují se na ni žádné předpisy o ochraně

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 	zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Celý objekt byl již v době prvního návrhu  navržen v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby a v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb o obecných požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavebními úpravami  nedojde ke změně tohoto statusu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 	předpisů

Viz samostatná příloha v dokladové části a prohlášení projektanta ke splnění požadavků dotčených orgánů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),

Celková zastavěná plocha objektu IET  :   1035  m2 (zůstává beze změny)

Celkový obestavěný prostor	           5 010 m3  (zůstává beze změny)

Celková vnitřní užitná plocha 	            2729 m2  (zůstává beze změny)

Počty pracovníků				  35    (zůstává beze změny)

Uvedené celkové kapacity se stavebními úpravami nemění. V rámci stavebních úprav bude  pouze  původní  plocha  stávajících chodeb  v rozsahu 56 m2 změněna  na jiný účel a to : 41,6 m2  jako laboratoř a 14,4 m2  jako kancelář

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Objekt je napojen na centrální zásobování teplem, na  elektrickou energií a pitnou vodou. Objekt je rovněž napojen na jednotnou kanalizaci, zemní plyn a telekomunikační a další slaboproudé sítě. Vody ze střechy objektu a přilehlých zpevněných ploch jsou svedeny do podzemní retenční nádrže umístěné v rámci pozemku stavby a následně vsakovány jejím dnem do zeminového prostředí.

Celkové množství potřeby a spotřeby energií, množství splaškových a dešťových vod se nemění. Stavební úpravy

jsou pouze vnitřního lokálního charakteru

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Celková lhůta výstavby	:				3 měsíce

zahájení stavby		:				10/2019

ukončení stavby	:				12/2019

k) orientační náklady stavby.

Předpoklad  cca 4,7 mil. Kč

Plán kontrolních prohlídek stavby dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb. :

1.kontrolní prohlídka stavby : při zahájení stavby

2.kontrolní prohlídka stavby : při kolaudaci

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty. Zahrnuje  pouze vnitřní úpravy řešené v rámci jednotlivých profesí.