Závazné technické parametry veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Výpočet a zpracování projektové dokumentace vícehřídelové parní turbíny II

Předmětem zakázky je projektová dokumentace na výpočet a návrh vícehřídelové parní turbíny v provedení s integrovanou převodovkou a s odpojitelným kondenzačním modulem pro Feasibility Study.

Plnění bude realizováno podle tohoto harmonogramu:

- Výpočet parní turbíny, schéma zapojení a návrh uspořádání a provedení parní turbíny - s plněním do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy vzešlé z veřejné zakázky.

- Výpočet provozních stavů v kondenzačním režimu a v režimu s dodávkou tepla, technický popis, popis regulace, závěrečná zpráva a dokumentace provedení v rozsahu pro Feasibility Study - s plněním do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy vzešlé z veřejné zakázky .

Zadané vstupní parametry páry– minimální technické nároky MUSÍ BÝT SPLNĚNY:

| průtok páry max 36t/h | Ano |
| --- | --- |
| tlak páry 30 až 40 bar (a) | Ano |
| teplota páry max.320 ℃ | Ano |
| Požaduje se provoz v kondenzačním režimu i s dodávkou tepla | Ano |
| Provoz s konstantním tlakem i s klouzavými parametry | Ano |