## SIL
Stavba: | Modernizace nevyhovujícího umělého osvětlení budova NK Archiv 1. PP
ETAPA III.
VŠB-TUO, 17. LISTOPADU 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA
[5 empty] | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Název |  | Počet | Jednotka | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
Část: | ELEKTROINSTALACE
1 | Spínač 10A/250V, povrchový, IP44, Design dle nájemce | 1/0 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
2
3 | Svítidlo 1 (svítidlo LED, lištový systém, stropní úchyt) referenční typ: 7650OT LED4000-840 ET 07650/III/35-7LV-2,5 Tp 07650/II/35-7LV-2,5 Tp + příslušenství (kotevní prvky, lanka, koncovky, spojky atd.) | 1 | 94 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Svítidlo 2 (svítidlo, stropní úchyt), zářivkové svítidlo 1x49 W IP65 s elektronickým předřadníkem | 2 | 6 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Krabice 8135 | 8135 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
6 | svorkovnice | - | 16 | kpl |  | 0 |  | 0
7 | kabelový žlab vč.montážních prvků 125/100 | 125/100 | 10 | m |  | 0 |  | 0
8 | Příslušenství pro žlab 125/100 (kolena, T odbočky, spojky) |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
9 | kabelový žlab vč.montážních prvků 250/100 | 250/100 | 50 | m |  | 0 |  | 0
10 | Příslušenství pro žlab 250/100 (kolena, T odbočky, spojky) |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
11 | Trubka ohebná 1423/1 D 23 mm |  | 20 | m |  | 0 |  | 0
12 | Trubka pevná d20 mm |  | 12 | m |  | 0 |  | 0
13 | Příchytky, spojky pro tr.d20 |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
14 | Kabel silový CYKY-O 2x1,5 mm2 |  | 290 | m |  | 0 |  | 0
15 | Kabel silový CYKY-J 5x2,5 mm2 |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
16 | Kabel silový CYKY-J 7x2,5 mm2 |  | 100 | m |  | 0 |  | 0
17 | Vodič CYA 6 mm2 |  | 70 | m |  | 0 |  | 0
18 | Drát vázací AL d1,5, černý/modrý |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
19 | Ukončení vodičů v rozvaděči a na přístroji + zap. do 2,5 mm2 |  | 333 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Přirážka za prořez kabelů |  | 5 | % |  | 0 |  | 0
21 | Přirážka za podružný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
22 | Doprava dodávek |  | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
23 | Přesun dodávek |  | 1 | % |  | 0 |  | 0
24 | Podíl přidružených výkonů |  | 6 | % |  | 0 |  | 0
Ostatní materiál a práce
25 | Požární ucpávky - oprava, vč. revize |  | 0.5 | m2 |  | 0 |  | 0
26 | Pomocný instalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
27 | Dokumentace DSPS, předávací dokumentace |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
28 | Zaškolení uživatele |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
29 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, přesuny konstrukcí, lešení |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
30 | Přesun materiálu |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Demontáže
31 | Demontáž stávajících svítidel |  | 113 | ks |  | 0 |  | 0
32 | Demontáž stávajících koncových prvků |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
33 | Ekologická likvidace demontovaného a vybouraného materiálu a konstrukcí |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
34 | Úpravy v rozvaděči včetně doplnění jistících prvků |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
HZS
35 | Závěrečné práce na rozvaděči, kontrola, odzkoušení |  | 5 | hod |  | 0 |  | 0
36 | Odzkoušení a uvedení do provozu |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
37 | Lešení včetně přepravy a sestavení, pojízdné |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
38 | Výchozí revize / zkoušky |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
39 | Koordinace s uživatelem |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
40 | Odvoz a likvidace směsného odpadu včetně poplatku za skládku |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
41 | Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části 2x tisk |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
42 | Kompletní výmalba, vč. zednických oprav drobných nerovností, včetně dodávky materiálu. Barva bílá. Penetrace podkladu 1x, malba 2x |  | 980 | m2 |  | 0 |  | 0
43 | Zajištění ochrany podlahy, nábytku a zařízovacích předmětů proti poškození a znečištění netkanými textiliemi |  | 980 | m2 |  | 0 |  | 0
| Kompletní úklid na sucho i mokro. Umytí podlah, včetně omytí konstrukcí, povysávání regálů a archiválií po provedení elektroinstalací a po výmalbě. |  | 980 | m2 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM bez DPH: |  |  |  |  | 0