## Úvod
Příloha č. 2 – Technické parametry nabídky
Dodavatel | Vyplňte jméno dodavatele
Žádáme o vyplnění hodnot parametrů na všech následujících listech sešitu.
Poslední list sešitu je pojmenován Závěr.
Pole určená k vyplnění dodavatelem jsou označena žlutě, dodavatel není oprávněn zasahovat do jiných částí sešitu ani měnit předem nastavené funkce.
Vyplňují/modifikují se pouze žlutě označená pole.
Hodnoty parametrů musí být doplněny v souladu s pokyny, významem a způsobem měření uvedeným v textu Přílohy č. 1 zadávací dokumentace s názvem Vymezení požadavků na Datové úložiště PROJECT
Za závazné se považují hodnoty na vytištěném originálu dokumentu.
Veškeré údaje doplněné ve žlutých polích slouží pouze jako vzor k doplnění. Dodavatelé jsou povinni vyplnit/modifikovat žlutá pole dle skutečnosti tak, aby hodnoty či údaje zde uvedené odpovídaly údajům uvedeným v návrhu technického řešení, který bude součástí nabídky.
Verze 7.11.2019

## Souborové úložiště
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Souborové úložiště
| počet souborových úložišť | 2 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| čistá dostupná kapacita souborového úložiště na úrovni poskytovaného souborového systému [PB] | 2.5 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| počet souborů souborového úložiště [milión souborů] | 0 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| kapacita prostoru pro výkonné poskytování malých souborů [TB] |  |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního čtení protokolem NFS, velikost bloku 1MiB [GB/s] | 12 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelná agregovaná rychlost sekvenčního zápisu protokolem NFS, velikost bloku 1MiB [GB/s] | 12 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru protokolem NFS, velikost bloku 4KiB, čtení/zápis 80%/20% [IOPs] | 16000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| název software řešení úložiště |  |  | Vyplňte název
| Celková kapacita Datového úložiště PROJECT [PB] |  | 0

## Hraniční prvky
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota | Pokyn
Hraniční prvky
| využitelný počet směrovacích záznamů směrovací tabulky hraničního prvku | 1000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| využitelný počet oddělených routovacích instancí bez použití MPLS hraničního prvku | 20 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| využitelný počet provozovaných VLAN hraničního prvku | 250 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| využitelný počet provozovaných ACL záznamů hraničního prvku - vstupní pravidla | 2000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| využitelný počet provozovaných ACL záznamů hraničního prvku - výstupní pravidla | 2000 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet volných portů 100Gbps Ethernet typu QSFP28 - hraniční prvek 1 | 12 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet volných portů 100Gbps Ethernet typu QSFP28 - hraniční prvek 2 | 12 |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| počet volných portů 100Gbps Ethernet typu QSFP28 - celkem |  | 0

## Integrace
| Parametr | Hodnota | Pokyn
Umístění
| počet racků |  | Vyplňte číselnou hodnotu - celé číslo
| celková hmotnost instalovaných zařízení [t] |  | Vyplňte číselnou hodnotu
Energie
| maximální elektrický příkon [kVA] |  | Vyplňte číselnou hodnotu
| předpokládaný průměrný elektrický příkon při maximální zátěži [kVA] |  | Vyplňte číselnou hodnotu

## Soulad s požadavky
| Parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota
Soulad s požadavky Zadávací dokumentace
Prosím uveďte, zda navrhované řešení je v souladu s požadavky Zadávací dokumentace.
| SPEC_1 | ano
| SPEC_2 | ano
| SPEC_3 | ano
| SPEC_4 | ano
| SPEC_5 | ano
| SPEC_6 | ano
| SPEC_7 | ano
| SPEC_8 | ano
| SPEC_9 | ano
| SPEC_10 | ano
| SPEC_11 | ano
| SPEC_12 | ano
| SPEC_13 | ano
| SPEC_14 | ano
| SPEC_15 | ano
| SPEC_16 | ano
| SPEC_17 | ano
| SPEC_18 | ano
| SPEC_19 | ano
| SPEC_20 | ano
| SPEC_21 | ano
| SPEC_22 | ano
| SPEC_23 | ano
| SPEC_24 | ano
| SPEC_25 | ano
| SPEC_26 | ano
| SPEC_27 | ano
| SPEC_28 | ano
| SPEC_29 | ano
| SPEC_30 | ano
| SPEC_31 | ano
| SPEC_32 | ano
| SPEC_33 | ano
| SPEC_34 | ano
| SPEC_35 | ano
| SPEC_36 | ano
| SPEC_37 | ano
| SPEC_38 | ano
| SPEC_39 | ano
| SPEC_40 | ano
| SPEC_41 | ano
| SPEC_42 | ano
| SPEC_43 | ano
| SPEC_44 | ano
| SPEC_45 | ano
| SPEC_46 | ano
| SPEC_47 | ano
| SPEC_48 | ano
| SPEC_49 | ano
| SPEC_50 | ano
| SPEC_51 | ano
| SPEC_52 | ano
| SPEC_53 | ano
| SPEC_54 | ano
| SPEC_55 | ano
| SPEC_56 | ano
| SPEC_57 | ano
| SPEC_58 | ano
| SPEC_59 | ano
| SPEC_60 | ano
| SPEC_61 | ano
| SPEC_62 | ano
| SPEC_63 | ano
| SPEC_64 | ano
| SPEC_65 | ano
| SPEC_66 | ano
| SPEC_67 | ano
| SPEC_68 | ano
| SPEC_69 | ano
| SPEC_70 | ano
| SPEC_71 | ano
| SPEC_72 | ano
| SPEC_73 | ano
| SPEC_74 | ano
| SPEC_75 | ano
| SPEC_76 | ano
| SPEC_77 | ano
| SPEC_78 | ano
| SPEC_79 | ano
| SPEC_80 | ano
| SPEC_81 | ano
| SPEC_82 | ano
| SPEC_83 | ano
| SPEC_84 | ano
| SPEC_85 | ano
| SPEC_86 | ano
| SPEC_87 | ano
| SPEC_88 | ano
| SPEC_89 | ano
| SPEC_90 | ano
| SPEC_91 | ano
| SPEC_92 | ano
| SPEC_93 | ano
| SPEC_94 | ano
| SPEC_95 | ano
| SPEC_96 | ano
| SPEC_97 | ano
| SPEC_98 | ano
| SPEC_99 | ano
| SPEC_100 | ano
| SPEC_101 | ano
| SPEC_102 | ano
| SPEC_103 | ano
| SPEC_104 | ano
| SPEC_105 | ano
| SPEC_106 | ano
| SPEC_107 | ano
| SPEC_108 | ano
| SPEC_109 | ano
| SPEC_110 | ano
| SPEC_111 | ano
| SPEC_112 | ano
| SPEC_113 | ano
| SPEC_114 | ano
| SPEC_115 | ano
| SPEC_116 | ano
| SPEC_117 | ano
| SPEC_118 | ano
| SPEC_119 | ano
| SPEC_120 | ano
| SPEC_121 | ano
| SPEC_122 | ano
| SPEC_123 | ano
| SPEC_124 | ano
| SPEC_125 | ano
| SPEC_126 | ano
| SPEC_127 | ano
| SPEC_128 | ano
| SPEC_129 | ano
| SPEC_130 | ano
| SPEC_131 | ano
| SPEC_132 | ano
| SPEC_133 | ano
| SPEC_134 | ano
| SPEC_135 | ano
| SPEC_136 | ano
| SPEC_137 | ano
| SPEC_138 | ano
| SPEC_139 | ano
| SPEC_140 | ano
| SPEC_141 | ano
| SPEC_142 | ano
| SPEC_143 | ano
| SPEC_144 | ano
| SPEC_145 | ano
| SPEC_146 | ano
| SPEC_147 | ano
| SPEC_148 | ano
| SPEC_149 | ano
| SPEC_150 | ano
| SPEC_151 | ano
| SPEC_152 | ano
| SPEC_153 | ano
| SPEC_154 | ano
| SPEC_155 | ano
| SPEC_156 | ano
| SPEC_157 | ano
| SPEC_158 | ano
| SPEC_159 | ano
| SPEC_160 | ano
| SPEC_161 | ano
| SPEC_162 | ano
| SPEC_163 | ano
| SPEC_164 | ano
| SPEC_165 | ano
| SPEC_166 | ano
| SPEC_167 | ano
| SPEC_168 | ano
| SPEC_169 | ano
| SPEC_170 | ano
| SPEC_171 | ano
| SPEC_172 | ano
| SPEC_173 | ano
| SPEC_174 | ano
| SPEC_175 | ano
| SPEC_176 | ano
| SPEC_177 | ano
| SPEC_178 | ano
| SPEC_179 | ano
| SPEC_180 | ano
| SPEC_181 | ano
| SPEC_182 | ano
| SPEC_183 | ano
| SPEC_184 | ano
| SPEC_185 | ano
| SPEC_186 | ano
| SPEC_187 | ano
| SPEC_188 | ano
| SPEC_189 | ano
| SPEC_190 | ano
| SPEC_191 | ano
| SPEC_192 | ano
| SPEC_193 | ano
| SPEC_194 | ano
| SPEC_195 | ano
| SPEC_196 | ano
| SPEC_197 | ano
| SPEC_198 | ano
| SPEC_199 | ano
| SPEC_200 | ano
| SPEC_201 | ano
| SPEC_202 | ano
| SPEC_203 | ano
| SPEC_204 | ano
| SPEC_205 | ano
| SPEC_206 | ano
| SPEC_207 | ano

## Závěr
Poslední list souboru