Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část II. „Charakteristika čerpadla“

Laboratorní stanice „Charakteristika čerpadla“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Parametr | Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednotka pro měření charakteristiky čerpadel v sériovém a paralelním zapojení | Ano | uvede účastník |
| 2 | elektrický příkon čerpadla max. 400W | Ano | uvede účastník |
| 3 | čerpadlo s možností regulace otáček | Ano | uvede účastník |
| 4 | - max. objemový průtok čerpadla max. 40 l/min | Ano | uvede účastník |
| 5 | - max. výtlačná výška max. 10m | Ano | uvede účastník |
| 6 | čerpadlo s fixními otáčkami | Ano | uvede účastník |
| 7 | - maximální rychlost otáčení max. 3000 ot/min | Ano | uvede účastník |
| 8 | - max. objemový průtok čerpadla max. 50l/min | Ano | uvede účastník |
| 9 | - max. výtlačná výška max. 15m | Ano | uvede účastník |
| 10 | zásobník na vodu alespoň 10l, maximálně však 20l | Ano | uvede účastník |
| 11 | manometr na vstupu +- 1 bar | Ano | uvede účastník |
| 12 | 2 manometry na výstupu alespoň 0-5 bar | Ano | uvede účastník |
| 13 | průtokoměr s rozsahem alespoň 10-140 l/min | Ano | uvede účastník |
| 14 | fyzický nosič s ovládacím SW vč. jeho instalace na níže uvedený hardware | Ano | uvede účastník |
| 15 | PC + LCD monitor min. 23" nebo notebook min. 15,6” s dostatečným výpočetním výkonem pro řízení jednotky a sběr dat | Ano | uvede účastník |
| 16 | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice umožňuje a je součástí předmětu dodávky | min. 2 | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.