Příloha č. 1c) Technická specifikace – část III.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část III. „Extrakce“

Laboratorní stanice „Extrakce“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Parametr | Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednotka pro demonstraci extrakce v systému kapalina-kapalina měření difuzivity v plynech | Ano | uvede účastník |
| 2 | Kompaktní zařízení pro kontinuální protiproudou extrakci systém kapalina-kapalina včetně regenerace rozpouštědla | Ano | uvede účastník |
| 3 | Zásobní nádrže na rozpouštědlo a nástřik včetně indikace výšky hladiny | Ano | uvede účastník |
| 4 | Čerpání rozpouštědla a nástřiku pomocí čerpadel | Ano | uvede účastník |
| 5 | Indikace a regulace průtoků rozpouštědla a nástřiku | Ano | uvede účastník |
| 6 | Zásobní nádrže na extrakt a rafinát včetně indikace výšky hladiny | Ano | uvede účastník |
| 7 | Výška extrakční kolony | min. 1m | uvede účastník |
| 8 | Průměr extrakční kolony | alespoň 30 mm | uvede účastník |
| 9 | Regenerace rozpouštědla destilací | Ano | uvede účastník |
| 10 | Měření teploty ve vařáku a v hlavě destilační kolony | Ano | uvede účastník |
| 11 | Napájení 230 V | Ano | uvede účastník |
| 12 | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice umožňuje a je součástí předmětu dodávky | min. 2 | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.