Příloha č. 1d) Technická specifikace – část IV.

Technická specifikace „Dodávka laboratorních stanic pro procesní inženýrství“

část IV. „Difuze v kapalinách a plynech“

Laboratorní stanice „Difuze v kapalinách a plynech“:

Výrobce laboratorní stanice:				uvede účastník

Přesné typové označení laboratorní stanice:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

|  | Parametr |  | Základní technické parametry |  | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! |  | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Jednotka pro měření difuzivity v plynech |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 2 |  | Vodivostní čidlo s detekcí v rozsahu min. 0-200mS/m |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 3 |  | Difuzní U trubice s definovanými kapilárními distributory |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 4 |  | Magnetická míchačka + 2 magnetická míchadla |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 5 |  | Rozmezí otáček míchadla |  | Alespoň 0-1500 1/min |  | uvede účastník |
|  | 6 |  | Přenosný konduktometr |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 7 |  | Vodní lázeň objem alespoň 1 l |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 8 |  | Stopky |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 9 |  | Jednotka pro měření difuzivity v kapalinách |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 10 |  | Topné těleso do vodní lázně |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 11 |  | Mikroskop pro pozorování difúzní trubice |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 12 |  | Difúzní trubice |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 13 |  | Plovákový přepínač |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 14 |  | Teplotní čidlo s rozsahem alespoň 0-100°C |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 15 |  | Řídící a zobrazovací jednotka |  | Ano |  | uvede účastník |
|  | 16 |  | Minimální objem nádrže 1 litr |  | Ano |  | uvede účastník |
| 17 |  | Počet vzorových úloh v ČJ nebo ANJ, které nabízená laboratorní stanice umožňuje a je součástí předmětu dodávky |  | min. 2 |  | uvede účastník |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.