## tabulka
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu koupě / veřejné zakázky malého rozsahu
Dodávka elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 1/2020
zadávané v dynamickém nákupním systému Dodávky elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 2019 - 2020
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka pro Ubytovací služby a Stravovací služby, převezme Stupková Jaroslava tel. 596996441, sklad údržby - místnost č. A1/16, Studentská 1770/1, Ostrava - Poruba, 700 32 | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 2 | ks | Rámeček LEGRAND VALENA dvojnásobný horizontální bílý typ. 774452 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 20 | ks | Dvojzásuvka typ 5512-2249-B1 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 2 | ks | Prodlužovací přívod 4 zásuvky s vypínačem 3m, 250V/10A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 2 | ks | Prodlužovací přívod 4 zásuvky s vypínačem 2m, 250V/10A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 2 | ks | Prodlužovací přívod 4 zásuvky s vypínačem 5m, 250V/10A |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 50 | metr | Kabel CYKY-J-5 x 2,5 RE |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 2 | ks | ABB sporáková kombinace nastěnná bílá typ. 39563-13, EAN:8595017220289 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 4 | ks | Jistič s chráničem třípolový OEZ-LFN-40-4-030 AC - 40A, OEZ 42419 na lištu 30/25mm |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 4 | ks | Jistič třípolový B16/230V/400V, IP20 na lištu 30/25 mm |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 2 | ks | Zásuvka 16A/400V , 4 zdířková povrchová montáž, IP44, typ IZS 1643 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 10 | ks | Flexošňůra CGSC 3 x 1,5 F300, 500V k vařičům délky 3 m |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Celková předpokládaná cena |  | 0
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za USSS: |  |  |  | #VALUE!
Poř. č. | Množství | MJ | Dodávka do skladu energetiky, převezme Uramová Milena, t.č. 597 321 217, místnost B 109 (Sklad elektro), 17.listopadu 15, Ostrava - Poruba | Předpokládaná cena za jednotku bez DPH | Předpokládaná hodnota bez DPH | Cena za jednotku bez DPH | Ekologický poplatek za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH, ale včetně ekologických poplatků
1 | 20 | ks | vypínač ABB Classic č.6,3553-06289 B1 střídavý, bílý |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
2 | 30 | ks | úsporná kompaktní zářivka MASTER PL-C 26W/840, 4P, G24q-3 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
3 | 12 | ks | výbojka sodíková SON-T PIA Plus 70W / E27 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
4 | 12 | ks | výbojka OSRAM HQI -T 250W / D PRO DAYLIGHT, E40 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
5 | 5 | ks | ELEKTROBOCK IR28B PLUS PROFI čidlo pohybu IP20 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
6 | 5 | ks | Panlux SL2504/B - Senzor pohybu SENZOR 360° |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
7 | 5 | ks | prodlužovací šńůra 5M / 5Z, s vypínačem |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
8 | 200 | ks | fischer hmoždinky 8x50 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
9 | 200 | ks | fischer hmoždinky 6x50 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
10 | 100 | ks | hmoždinky č. 8 |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
11 | 10 | ks | svorka lámací 1-4mm (EKL 0 PVC) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
12 | 2 | ks | spínač KEP 04 časový 12 min. |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
13 | 2 | ks | S400cLCI.128/A3.W3 /bílé |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
14 | 4 | ks | MODUS Q LED panel, přesazený obd.C QP3C600/700ND |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
15 | 1 | ks | MODUS Q LED panel, přesazený obd.B QP3B600/B350ND |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
16 | 1 | ks | AVACOM náhrada za RBC2 - baterie pro UPS |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
17 | 1 | ks | FSP Fortron FP 800, 800VA |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
18 | 3 | ks | ovládací tlačítko SHRACK dvojité zelené/červené 230V, série MM, komplet (MM900014) |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
19 | 1 | ks | servopohon LDM typ: SKD 62/M, napájení 24V, ovládání 0-10V/4-20mA, IP54, viz. list příloha |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
20 | 1 | ks | řídící elektronika pro oběhové čerpadlo Grundfos MAGNA 65-120 F |  |  | doplní dodavatel |  | #VALUE!
|  |  | Celková předpokládaná cena |  | 0
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za sklad energetiky: |  |  |  | #VALUE!
|  |  | Celková nabídková/kupní cena za Dodávku elektroinstalačního materiálu a zdrojů světla 1/2020: |  |  |  | #VALUE!
Dodavatel/prodávající prohlašuje, že všechna nabízená zařízení splňují všechny výše uvedené parametry.
V | (doplní dodavatel) |  |  |  |  | dne (datum v el.podpisu)
Za dodavatele/prodávajícího:
elektronický podpis (po převedení do PDF)
Jméno oprávněné osoby - funkce (doplní dodavatel)
Firma (doplní dodavatel)