VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A

Požadované položky rozpočtu ZTI ke vzorkování

| P.č. | Typ | Kód | Popis | Min. počet předložených vzorků | Požadovaná doba záruky min. (rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | A | 642360510 | klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý | 3 | 5 |
| 132 | A | 642360410 | klozet keramický závěsný hluboké splachováníbílý | 3 | 5 |
| 136 | A | 642110500 | umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé | 3 | 5 |
| 137 | A | 642110330 | umyvadlo keramické závěsné 60 x 48 cm bílé | 3 | 5 |
| 138 | A | 642140050 | umyvadlo keramické zápustné 60,5 x 42 cm bílé včetně skříňky pod umyvadlo | 3 | 5 |
| 139 | A | 642110340 | kryt sifonu keramický bílý umyvadla 600x450x190 mm | 3 | 5 |
| 141 | B | 551456380 | baterie umyvadlová stojánková páková s ovl.výpusti 5/4", výtokové rameno 110mm chrom | 5 | 7 |
| 146 | A | 552313590 | dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600 pravý | 3 | 5 |
| 148 | B | 551439760 | baterie dřezová stojánková páková s ústím plochým 300 mm | 5 | 7 |
| 152 | A | 554210170 | vana akrylátová obdélníková asymetrická pravá/levá 170x75 cm bílá, 100 l | 3 | 5 |
| 154 | B | 551449210 | baterie vanová a sprchová nástěnná páková s plochým otočným ramenem chrom | 5 | 7 |
| 156 | A | 725241312 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky plechové smaltované čtvercové 900x900 mm | 3 | 5 |
| 157 | A | 725245103 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídlé, šířky 900 mm | 3 | 5 |
| 166 | B | 551455300 | baterie vanová a sprchová podomítková páková nadomítková část chrom | 5 | 7 |
| 167 | B | 551455520 | pevná sprchová hlavice s omezovačem průtoku 6l/s | 5 | 7 |
| 169 | B | 551928540 | růžice sprchová třípolohová D 85 mm L 240 mm | 3 | 7 |
| 176 | B | 554310990 | dávkovač tekutého mýdla 350 ml bílý | 3 | 5 |
| 177 | B | 554310930 | držák toaletního papíru vč. zásobníku, chrom | 3 | 5 |
| 178 | B | 554310920 | WC souprava, štětka vč. držáku | 3 | 5 |
| 179 | B | 554310860 | věšák nástěnný pro ručníky, chrom | 3 | 5 |
| 180 | B | 634651220 | zrcadlo nástěnné 600x400mm | 3 | 5 |
| 181 | B | 554310790 | koš odpadkový nášlapný (nerez), 30 litrů | 3 | 5 |
| 186 | C | 552817060 | montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm | 3 | 5 |
| 187 | B | 552817940 | tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm | 3 | 5 |

Vzorkování podle typu: A možno vzorkovat na prodejně (lokalita Ostrava), B vzorkování na staveništi, C vzorkování předložením technických listů (TL předložit i pro typ A a B).