Příloha č. 1c) Technická specifikace – část III.

Technická specifikace „Mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“ část III. „Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy“

Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy

Přístroj musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/popis | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Konfokální systém měření s dvěma měřicími rozsahy |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení (u sestavy uveďte typová označení všech prvků) |  | doplní účastník |
|  |  | Jednobodové konfokální měření | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální měřicí rozsah optické hlavy 1 | ±0,3 mm | doplní účastník |
|  |  | Linearita optické hlavy 1 lepší než | ±0,15 μm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení optické hlavy 1 lepší než | 0,02 μm | doplní účastník |
|  |  | Minimální měřicí rozsah optické hlavy 2 | ±6 mm | doplní účastník |
|  |  | Linearita optické hlavy 2 lepší než | ±1 μm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení optické hlavy 2 lepší než | 0,2 μm | doplní účastník |
|  |  | Rozptyl provozní teploty minimálně [°C] | 10-40 | doplní účastník |
|  |  | Vzorkovací frekvence alespoň | 10 kHz | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní Ethernet | Ano | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní RS232 nebo RS485 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Možnost měření s obou senzorů současně | Ano | doplní účastník |
|  |  | Podpora enkodéru s výstupem NPN/PNP | Ano | doplní účastník |
|  |  | Stupeň krytí min. | IP64 | doplní účastník |
|  |  | Kompletní sestava pro měření prostřednictvím PC přes Ethernet (optická hlava, optická jednotka, řídicí jednotka včetně nezbytné kabeláže) | Ano (uveďte seznam) | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Produktový list česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.