Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G

- Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarové a softwarové části měřící platformy pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| 1) Hardwarová část: |  |  |
| Ruční hardwarový terminál podporující technologii rádiového rozhraní technologie 5G NR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora alespoň 3GPP rádiového pásma n78 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Chipset terminálu musí podporovat komunikaci se softwarem uvedeným v bodě 2) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Terminál lze připojit, ovládat a je podporován pomocí softwaru uvedeného v bodě 2) nainstalovaného v NB/PC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2) Softwarová část |  |  |
| Nástroj pro testování bezdrátového rozhraní v 5G NR v reálném čase | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možno nainstalovat v NB/PC s operačním systémem Windows | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora technologie 5G NR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dokáže provádět měření s připojeným hardwarem 5G uvedeným v bodě 1) a dalšími terminály na základě podporovaných čipových sad | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora podrobné analýzy signalizace L3 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora zaznamenávání měření jako logy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora přehrávání dříve nahraných logů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Flexibilní licenční systém (licenci lze snadno použít na jiném NB/PC) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.