Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

3D skenovací jednotka

Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka 3D skenovací jednotky. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a ověření funkčnosti.

Z důvodu zajištění kompatibility a interoperability se stávajícím vybavením kupujícího, materiály pro výuku a osnovami vyučovaných předmětů musí být požadované zařízení schopno kooperovat s 3D skenerem PhoXi 3D výrobce PhotoNeo.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

3D skenovací jednotka musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D skener: |  |  |  |
| Rozlišení | min. 3 miliony 3D bodů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Skenovací plocha | min. 550 x 400 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Přesnost | do ± 0,1 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Rotační stůl (pro natáčení skenovaného objektu): |  |  |  |
| Nosnost | min. 10 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Řídicí SW a HW: |  |  |  |
| Software pro řízení rotačního stolu a ovládání požadovaného 3D skeneru a tvorba 3D modelů - Počet současně přpojených a skenujících 3D skenerů – min. 4 | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Řídicí PC pracoviště s 3D skenovací jednotkou (stolní PC, monitor, klávesnice, myš) | min. 16 GB RAM, SSD min. 512 GB, HDD min. 1 TB, procesor PC – počet jader min. 6 výpočetní výkon PassMark: min. 14000 bodů, grafická karta VRAM min. 6 GB, OS Windows 10, klávesnice a myš, LCD monitor min. 27“ | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.