Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Zařízení pro mobilní pracoviště bezkontaktních metod měření rozměrů a tvarů“ část II. „Laserové měřicí přístroje“

Laserové měřicí přístroje

Přístroje musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení zboží/popis | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Laserový senzor měření rychlosti a vzdálenosti na principu Dopplerové interference |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Rozsah měření rychlosti [m/s], nejméně | 0,02..20 | doplní účastník |
|  |  | Přesnost měření rychlosti [% z rozsahu] | ≤ 0,07 | doplní účastník |
|  |  | Přesnost měření vzdálenosti [% z rozsahu] | ≤ ±0,05 | doplní účastník |
|  |  | Komunikační rozhraní Ethernet | Ano | doplní účastník |
|  |  | Software pro konfiguraci a měření prostřednictvím PC | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální ochrana | IP67 | doplní účastník |
| 2 | 1 | Binokulární laserový triangulační dálkoměr |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Měřicí rozsah | 5 mm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení | ≤ 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Vzorkovací frekvence | > 5 kHz | doplní účastník |
|  |  | Linearita | ≤ ±0,003 mm | doplní účastník |
|  |  | Laserový paprsek | Viditelný, modrý | doplní účastník |
|  |  | Možnost spouštění měření přes synchronizační signál | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozptyl provozní teploty minimálně [°C] | 10-40 | doplní účastník |
|  |  | Stupeň krytí (nejméně) | IP64 | doplní účastník |
|  |  | Ethernet 100 Mbit | Ano | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Produktový list česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |
| 3 | 2 | Binokulární laserový triangulační dálkoměr s dvěma rozsahy |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Měřicí rozsah 1 min. | 10 mm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení rozsahu 1 (stejná nebo lepší než) | 0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Linearita rozsahu 1 (stejná nebo lepší než) | ±0,005 mm | doplní účastník |
|  |  | Měřicí rozsah 2 max. | 2 mm | doplní účastník |
|  |  | Rozlišení rozsahu 2 (stejná nebo lepší než) | 0,0002 mm | doplní účastník |
|  |  | Linearita rozsahu 2 (stejná nebo lepší než) | ±0,001 mm | doplní účastník |
|  |  | Vzorkovací frekvence min. (stejná nebo lepší než) | 5 kHz | doplní účastník |
|  |  | Laserový paprsek | Viditelný, modrý | doplní účastník |
|  |  | Možnost spouštění měření přes synchronizační signál | Ano | doplní účastník |
|  |  | Rozptyl provozní teploty minimálně [°C] | 10-40 | doplní účastník |
|  |  | Ethernet 100 Mbit | Ano | doplní účastník |
|  |  | Stupeň krytí (nejméně) | IP64 | doplní účastník |
|  |  | Návod česky, nebo anglicky | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.