Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Zařízení k přípravě vzorků pro mikroskopii“

Zařízení k přípravě vzorků – bruska s leštičkou a rozbrušovací pila:

Výrobce rozbrušovací pily:	uvede účastník

Přesné typové označení rozbrušovací pily:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Výrobce brusky s leštičkou:	uvede účastník

Přesné typové označení brusky s leštičkou:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| rozbrušovací pila |  |  |
| Rozbrušovací pila | ANO | uvede účastník |
| Dělící kapacita | min. 60 mm | uvede účastník |
| Možnost řezat delší vzorky – tyče a podobně | min. 50 mm | uvede účastník |
| Vertikální pohyb | min. 150 mm | uvede účastník |
| Recirkulační chladící jednotka | min. 40 l | uvede účastník |
| Svěrák na upnutí vzorků – upínací rozsah | min. 90 mm | uvede účastník |
| Dělící kotouč pro keramiku a beton | min. 245 mm | uvede účastník |
| Antikorozní chladící kapalina | ANO | uvede účastník |
| Hmotnost zařízení | max. 100 kg | uvede účastník |
| Osvětlení na flexibilním upevnění | ANO | uvede účastník |
| Bruska / leštička |  |  |
| Bruska s leštičkou | ANO | uvede účastník |
| Plynule nastavitelné otáčky | ANO | uvede účastník |
| Pracovní disk - průměr | min. 250 mm | uvede účastník |
| Unášecí disk | min. 250 mm | uvede účastník |
| Pracovní disk | min. 250 mm | uvede účastník |
| Upevňovací obruč | min. 250 mm | uvede účastník |
| Magnetická fólie | min. 250 mm | uvede účastník |
| Disky pro hrubé až jemné broušení | ANO | uvede účastník |
| Leštící plátno | ANO | uvede účastník |
| Polykrastalické suspenze včetně smáčedla | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.