Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého“

Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého (CO2):

Výrobce kontinuálního analyzátoru:			uvede účastník

Přesné typové označení kontinuálního analyzátoru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Kontinuální analyzátor oxidu uhličitého musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kontinuální analýza oxidu uhličitého (CO2) | Ano | uvede účastník |
| Infračervený senzor pro detekci CO2 | Ano | uvede účastník |
| Čerpadlo pro vzorkování | Ano | uvede účastník |
| Rozsah měřených koncentrací CO2 | 0-20 obj.% | uvede účastník |
| Kalibrace | Ano | uvede účastník |
| Napájení 230 V | Ano | uvede účastník |
| Připojení k PC/notebook | RS232 nebo RS485 nebo USB nebo LAN | uvede účastník |
| Ovládání přes čelní panel nebo vzdáleně přes PC/notebook | Ano | uvede účastník |
| PC+monitor min. 24” nebo notebook min. 15,6” pro sběr dat s výpočetním výkonem pro ovládání analyzátoru a záznam experimentálních dat | Ano | uvede účastník |
| Intuitivní SW umožňující on-line čtení a zobrazování měřených dat, možnost ukládání naměřených dat do různých formátů *.xlsx, *.txt, *.csv, atd. | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.